PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, por intermédio de PREGOEIRO (A) e equipe de apoio designados pelas Portarias nºs 14.961 e 15.050, publicadas no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte dos dias 27/12/2013 e 14/2/2014, respectivamente, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Complementar Federal nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste edital e em seus anexos.

A sessão pública de abertura deste Pregão Presencial terá início na data, no horário e no endereço abaixo discriminados:

■ DATA: 27/3/2014 (vinte e sete de março de dois mil e quatorze).

■   HORÁRIO: A partir das 9:00 (nove) horas.

■ ENDEREÇO: Avenida dos Andradas, nº 3.100, Plenário Paulo Portugal, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG.

1 - DO OBJETO

1.1 - Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais, dos sistemas elétrico, hidrossanitário, telefônico, de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e TV a cabo da CMBH, conforme as condições e especificações constantes deste edital e de seus anexos.

1.2 - A descrição do lote único relativo a esta licitação é aquela constante do termo de referência (ANEXO IV deste edital).

2 - DOS ANEXOS DO EDITAL

Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante:

a)- ANEXO I - Modelo de declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação;

b)- ANEXO II - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;

c)- ANEXO III - Modelo de declaração de que não emprega menor;

d)- ANEXO IV - Termo de referência;

e)- ANEXO V - Termo de vistoria;

f)- ANEXO VI - Modelo para apresentação da proposta comercial;

g)- ANEXO VII - Minuta de contrato.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas aptas ao cumprimento do objeto licitado, que atenderem às exigências enumeradas abaixo e aos requisitos da legislação específica.

3.1.1 - As interessadas deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e de seus anexos.

3.1.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas que se enquadrarem em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a)- em recuperação judicial ou que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b)- que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c)- que tenham sido punidas com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com a CMBH ou com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante o prazo da sanção aplicada;

d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

3.1.3 - A observância das vedações do subitem 3.1.2 deste edital é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

3.2 - A simples participação da licitante neste certame implica:

a)- a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, desde que não constem da documentação apresentada pela licitante dados ou informações que contradigam as regras do ato convocatório;

b)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta;

c)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de contrato apresentada no ANEXO VII deste edital.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Cada licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de administração, por procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente munida de credencial, sendo que somente o representante que se credenciar perante o (a) PREGOEIRO (A) poderá intervir nas fases do procedimento licitatório, atuando em nome da respectiva representada.

4.2 - Para fins de confirmação da representação e de credenciamento perante o (a) PREGOEIRO (A), o representante da licitante deverá identificar-se e, cumulativamente:

a)- entregar cópia de sua carteira de identidade ou documento equivalente, bem como de qualquer outro documento que indique o número de seu CPF, caso a identidade não contenha tal número;

b)- entregar um dos seguintes documentos, conforme cada caso:

● b.1)- cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, no caso de o representante ser sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante;

● b.2)- procuração lavrada em cartório, hipótese em que não haverá necessidade de estar acompanhada de qualquer outro documento referente à constituição e organização da licitante;

● b.3)- procuração outorgada por instrumento particular ou carta de credenciamento, acompanhada necessariamente de cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos que o signatário da procuração ou da carta de credenciamento detém poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da licitante.

4.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo representante.

4.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o (a) PREGOEIRO (A) ficará impedido de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão de abertura dos envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) relativos a este Pregão Presencial. Neste caso, será mantido o preço apresentado pela licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.5 - Somente as pessoas referidas no subitem 4.1 deste edital poderão ainda, em nome das licitantes que representam, assinar documentos e declarações pertinentes ao certame.

4.6 - A entrega do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante visando comprovar a qualidade de representante da mesma, nos termos previstos nos subitens 4.1 e 4.2 deste edital, NÃO dispensa a inclusão do mesmo documento no envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), sob pena de INABILITAÇÃO da licitante na fase pertinente.

5 - DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

5.1 - A licitante deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A) a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste edital, a teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, conforme modelo constante do ANEXO I deste ato convocatório.

5.1.1 - A declaração referida no subitem 5.1 supra deverá ser entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, sob pena de ser declarada NÃO PARTICIPANTE do certame, observado o disposto no subitem 7.1.2 deste edital.

5.2 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A) a declaração informando a sua condição de ME ou EPP, conforme modelo constante do ANEXO II deste edital.

5.2.1 - A declaração a que se refere o subitem 5.2 deste edital deverá ser entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou dentro do envelope A (PROPOSTA COMERCIAL), sob pena de PERDA DO DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006.

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE A) E DOS CRITÉRIOS DE SUA ACEITAÇÃO

6.1 - A proposta comercial da licitante deverá ser entregue dentro do envelope A, o qual deverá estar lacrado e conter o nome da empresa, a palavra “proposta” e o número deste Pregão.

6.2 - A proposta comercial deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante do ANEXO VI deste edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:

a)- indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante;

b)- apresentar valor global mensal para a íntegra do lote único, com a indicação dos valores de todos os componentes de seus itens A, B, C e D;

c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra do lote único, sem alternativas de valores ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

d)- cotar os valores em moeda corrente;

e)- indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo de 60 (sessenta) dias;

f)- ser assinada por representante legal da licitante;

g)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

6.2.1 - Todos os valores deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.2.2 - Os valores ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos valores, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data posterior à de apresentação da respectiva proposta comercial.

6.2.3 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e, em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética de conferência, prevalecerão estes últimos.

6.2.4 - Nos cálculos a serem efetuados tanto pela licitante quanto pela CMBH deverão, sempre, ser consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, desprezando-se as demais a partir da terceira e o sistema de arredondamento.

6.2.5 - Havendo divergência entre valores unitários e valores totais, prevalecerão os valores unitários. Havendo divergência entre valores numéricos e valores por extenso, prevalecerão os valores por extenso.

6.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desacordo com as exigências constantes deste edital e de seus anexos.

6.4 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e em seus anexos, podendo ser DESCLASSIFICADA, também, a proposta que consignar valores simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser informado pela licitante em sua proposta comercial, durante a sessão pública ou ainda, a critério do (a) PREGOEIRO (A), em resposta a diligência a ser feita por este (a).

6.5 - Poderá ser DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que cotar valores inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o disposto na legislação vigente.

6.6 - Na análise da proposta comercial, poderá o (a) PREGOEIRO (A) desconsiderar erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

7 - DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS DA SESSÃO PÚBLICA E DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

7.1 - Na data, no horário e no endereço discriminados no preâmbulo deste edital serão colhidas em lista de presença as assinaturas das pessoas que comparecerem à sessão pública e verificado pelo (a) PREGOEIRO (A) o credenciamento dos representantes legais das licitantes, observadas as disposições contidas no item 4 deste ato convocatório.

7.1.1 - Quando do credenciamento de seu representante, a licitante deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A) a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital) e, se for o caso, a declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO II deste edital).

7.1.2 - A licitante que enviar os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), antecipadamente ou no dia da sessão, sem representante credenciado, deverá enviar também, em envelope separado, a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital), sob pena de ser declarada NÃO PARTICIPANTE do certame, observado o disposto no subitem seguinte.

7.1.2.1 - No caso do subitem 7.1.2 supra, deverá a licitante enviar ainda, dentro do mesmo envelope separado, documento que comprove que o signatário da declaração está autorizado a assinar pela empresa, nos termos do item 4 deste edital.

7.1.2.2 - A CMBH não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outra forma e que, por isso, não chegarem até a data e o horário previstos no preâmbulo deste edital para a sessão pública de abertura do certame.

7.1.3 - As declarações de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital) e, se for o caso, de condição de ME ou EPP (ANEXO II deste edital), poderão, por opção da licitante, serem preenchidas por seu representante legal já confirmado e entregues ao (à) PREGOEIRO (A) ainda na fase de credenciamento da sessão pública de abertura do certame.

7.2 - Declarado encerrado o credenciamento a que se refere o subitem 7.1 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) não aceitará novas licitantes e recolherá os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).

7.3 - Após a entrega dos envelopes pelas licitantes não caberá desistência do certame, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) PREGOEIRO (A), sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

7.4 - A abertura das propostas comerciais (envelope A) será efetuada logo após a entrega dos envelopes respectivos, quando se verificará a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

7.5 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no preâmbulo deste edital, ficam os eventos respectivos transferidos para o primeiro dia útil subseqüente, mantidos o horário e o local preestabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) PREGOEIRO (A) em contrário.

7.6 - O local de realização da sessão pública deste Pregão Presencial poderá ser alterado, mediante afixação de aviso na entrada do plenário indicado no preâmbulo deste edital.

8 - DA ETAPA DE LANCES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA

8.1 - Para o julgamento das propostas comerciais, o (a) PREGOEIRO (A) levará em consideração o MENOR PREÇO, assim entendido como o menor valor GLOBAL MENSAL FINAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, apurado conforme tabelas constantes do ANEXO VI deste edital, desde que atendidas as especificações deste ato convocatório e de seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo.

8.1.1 - O valor global mensal do lote único será calculado pela soma dos valores totais mensais de seus itens.

8.2 - Abertos os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) de todas as participantes, procederá o (a) PREGOEIRO (A) à verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, à desclassificação das propostas em desacordo com o mesmo, à divulgação dos valores cotados pelas licitantes e à consequente classificação inicial das propostas válidas para o lote único.

8.3 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a ordem de classificação das propostas idênticas, ficando desde já definido que a licitante sorteada será aquela que ficará em primeiro lugar dentre as que participarem do sorteio.

8.4 - A seguir, será inicialmente classificada pelo (a) PREGOEIRO (A), para a etapa de lances, a proposta de menor valor global mensal ofertado para a íntegra do lote único e, posteriormente, as propostas com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor valor.

8.5 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 8.4 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) classificará para a etapa de lances as três melhores propostas, quaisquer que sejam os valores ofertados.

8.6 - Às licitantes classificadas para a etapa de lances será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor.

8.6.1 - A licitante poderá ofertar lance intermediário, com valor superior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro lance já ofertado para o lote.

8.6.2 - No caso do subitem 8.6.1 supra, quando restarem apenas duas empresas na etapa de lances, a licitante que ofertar um lance intermediário estará, automaticamente, declarando a sua impossibilidade de cobrir o menor valor.

8.6.3 - A critério do (a) PREGOEIRO (A) poderá ser acordado, entre as licitantes participantes da etapa de lances, valor de redução ou percentual mínimo entre os lances e o tempo máximo para a sua formulação.

8.7 - Não será admitida a desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

8.8 - Não havendo mais licitantes interessadas em apresentar lances, será encerrada esta etapa.

8.9 - Encerrada a etapa de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) superior ao menor valor, estará configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

8.9.1 - Tendo sido comprovada, em qualquer um dos momentos definidos no subitem 5.2.1 deste edital, a condição de ME ou EPP e ocorrendo o empate ficto no final da etapa de lances, proceder-se-á da seguinte forma:

a)- a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentar uma nova proposta de valor inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência;

b)- se a ME ou a EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilizar seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão;

c)- se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu direito de preferência, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no subitem 8.9 deste edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência;

d)- no caso de equivalência de valores apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para se definir aquela que poderá apresentar nova proposta.

8.10 - Concluída, se for o caso, a aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, serão ordenadas todas as ofertas, exclusivamente pelo critério de valor, ocasião em que o (a) PREGOEIRO (A) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada para o lote, ou seja, daquela que ofertar o menor valor global mensal final para a íntegra do lote único, decidindo motivadamente a respeito.

8.11 - Sendo aceitável a oferta de menor valor, será aberto o envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) da licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das condições de habilitação, observadas as disposições contidas no item 9 deste edital.

8.11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital para a habilitação, será a licitante declarada vencedora.

8.12 - Se a oferta de menor valor não for aceitável ou se a licitante for inabilitada, o (a) PREGOEIRO (A) examinará os lances e as propostas subseqüentes, bem como a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma oferta em conformidade com o edital.

8.12.1 - Ocorrendo a hipótese do subitem 8.12 supra e existindo ME ou EPP remanescente no intervalo do empate ficto indicado no subitem 8.9 deste edital, voltar-se-á à etapa correspondente à letra “a” do subitem 8.9.1 deste ato convocatório.

8.12.2 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.12 deste edital também no caso de a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato.

8.13 - Nas situações previstas nos subitens 8.10 e 8.12 deste edital, poderá o (a) PREGOEIRO (A), ainda, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido valor melhor para a CMBH.

8.14 - A licitante vencedora do certame para o lote único deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A), na mesma sessão ou no prazo de 2 (dois) dias úteis, a proposta comercial ajustada ao valor global mensal final, sob pena de desclassificação e de aplicação das penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

8.14.1 - O prazo previsto no subitem 8.14 deste edital poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) PREGOEIRO (A), mediante requerimento tempestivo e justificado da licitante.

8.14.2 - Para fins do subitem 8.14.1, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

8.14.3 - Na proposta comercial ajustada a ser entregue é permitida a readequação não linear dos valores unitários, a critério da licitante, desde que os valores unitários finais sejam menores ou iguais aos valores unitários da proposta inicial, respeitado como limite máximo da proposta ajustada o valor global mensal final ofertado. Não será permitida, entretanto, a alteração daqueles valores da proposta comercial já previamente fixados pela CMBH.

8.15 - O valor global mensal constante da proposta comercial é meramente estimativo e será utilizado exclusivamente para fins de apuração do menor preço. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH durante a prestação dos serviços será apurado conforme estabelecido no subitem 4.2 do ANEXO IV deste edital.

8.16 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências pertinentes e relevantes e que, ao final, será assinada pelo PREGOEIRO, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados das licitantes que queiram fazê-lo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)

9.1 - As licitantes deverão entregar, preferencialmente numerados, rubricados e na ordem em que aparecem neste edital, os seguintes documentos de habilitação dentro do envelope B, o qual deverá estar lacrado e conter o nome da empresa, o termo “documentos de habilitação” e o número deste Pregão:

9.1.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)- prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado;

a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

9.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 9.1.1 deste edital deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

9.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente;

c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e)- comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

g)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.1.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 9.1.2 deste edital, não serão aceitas pelo (a) PREGOEIRO (A) certidões que comprovem a regularidade fiscal para com apenas parte dos tributos de competência de cada ente federado.

9.1.3 - DOCUMENTO RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)- certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor (es) da Justiça da sede da licitante, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de abertura da sessão pública deste certame;

9.1.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na letra “a” do subitem 9.1.3 deste edital.

9.1.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a)- nome do Engenheiro Civil ou Engenheiro de Produção Civil que responderá como responsável técnico pela prestação dos serviços, com a comprovação de seu registro profissional em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

b)- comprovação de registro ou inscrição da licitante em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

c)- comprovação, pela licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e instalações onde os serviços serão executados, bem como de todas as características dos sistemas componentes da sede da CMBH, a ser feita por meio de termo de vistoria fornecido por esta (ANEXO V do edital). Para fornecimento desse comprovante, a vistoria deverá ser marcada previamente pela empresa junto à Seção de Manutenção e Transporte da CMBH, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis, pelo telefone (31) 3555-1273, com o Sr. Rafael Augusto Mendes de Araújo Moraes;

d)- 1 (um) atestado de capacidade técnica contendo as características e informações a seguir enumeradas:

- d.1)- emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a identificação desta;

- d.2)- expedido em nome da licitante e contendo o CNPJ desta;

d.3)- indicar que a licitante já prestou ou vem prestando serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais, elétricas, hidrossanitárias e telefônicas;

d.4)- estar registrado em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

9.1.4.1 - Por opção da licitante poderão ser apresentados outros atestados para que, com o somatório dos mesmos, seja demonstrada a experiência em todos os serviços previstos na letra “d.3” supra, observadas também, para todos os atestados, as demais condições previstas na letra “d” do subitem 9.1.4 deste edital.

9.1.5 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO III deste edital.

9.2 - CADASTRO NO SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE):

9.2.1 - A documentação de habilitação relacionada nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital poderá, no todo ou em parte, por opção da licitante, ser substituída por documento emitido pelo SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE), desde que tal documento se refira a uma linha de fornecimento/serviço compatível com o objeto licitado e esteja em vigor na data de realização da sessão pública de abertura deste certame.

9.2.1.1 - Havendo a opção prevista no subitem 9.2.1 deste edital, o documento mencionado no mesmo subitem deverá conter o número e a validade do registro cadastral da licitante no SUCAF e ser, obrigatoriamente, por ela entregue dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).

9.2.2 - Caso seja entregue pela licitante dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) o documento citado no subitem 9.2.1 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) confirmará a validade da documentação junto ao SUCAF, por meio de consulta à declaração demonstrativa da situação da licitante.

9.2.3 - A licitante deverá complementar a documentação de habilitação exigida nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital, inserindo dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) aqueles documentos que não constarem da declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF.

9.2.4 - Deverão ser entregues pela licitante, dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF já estiverem com os prazos de validade vencidos.

9.2.5 - A entrega do documento indicado no subitem 9.2.1 deste edital, emitido pelo SUCAF, não dispensa a inclusão, dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente, atualizado e registrado, bem como dos documentos indicados no subitem 9.1.4, sob pena de INABILITAÇÃO da licitante.

9.3 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP):

9.3.1 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão entregar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também, optar pelo disposto nos subitens 9.2.1 a 9.2.5 deste edital.

9.3.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, entregues por ME ou EPP, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do (a) PREGOEIRO (A), para a regularização da documentação fiscal.

9.3.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) PREGOEIRO (A).

9.3.4 - Para fins do subitem 9.3.3 supra, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

9.3.5 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado ao (à) PREGOEIRO (A) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o processo ao Presidente da CMBH para revogação.

9.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.4.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas:

a)- originais;

b)- cópias autenticadas em cartório;

c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório para autenticação pelo (a) PREGOEIRO (A) ou por membro da equipe de apoio na sessão pública de abertura dos envelopes respectivos;

d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e)- emitidos através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

9.4.1.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios da autenticidade da documentação entregue pelas licitantes, que serão juntados aos autos do processo licitatório como anexos da ata da sessão pública deste Pregão Presencial.

9.4.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos.

9.4.3 - A documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra documentação solicitada neste edital e em seus anexos, deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

9.4.4 - Todos os documentos solicitados neste edital e em seus anexos deverão estar válidos na data de realização da sessão pública de abertura deste certame. Documentos entregues com a validade expirada acarretarão a INABILITAÇÃO da licitante, observado, entretanto, o disposto no subitem 9.3.2 deste edital.

9.4.5 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de realização da sessão pública de abertura deste certame.

9.4.5.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.4.5 deste edital aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade, dentre os quais os atestados de capacidade técnica.

9.4.5.2 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados neste certame deverão ser assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 4 deste edital.

9.4.6 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as exigências estabelecidas neste edital para a habilitação.

9.4.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o (a) PREGOEIRO (A) solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 - As razões dos recursos e as respectivas contrarrazões deverão ser apresentadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, as quais serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando, assim, acessíveis a todos os interessados.

10.4.1 - As respostas aos recursos serão disponibilizadas no site supracitado e as decisões publicadas no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, ficando também acessíveis a todos os interessados.

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o (a) PREGOEIRO (A) adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora do lote único, cabendo ao Presidente da CMBH homologar o procedimento licitatório.

11.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura interpostos, o Presidente da CMBH adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora do lote único e homologará o procedimento licitatório.

12 - DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

No interesse da CMBH, o objeto licitado poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, facultada a supressão além desse limite por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

13 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes desta licitação correrão integralmente por conta de dotações orçamentárias próprias da CMBH, sob os seguintes números:

● 01.01.01.031.001.2001.339034-03 ―› Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização: Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos (item “A”);

● 01.01.01.031.001.2001.339037-04 ―› Locação de Mão de Obra: Serviços Técnicos Profissionais (item “B”);

● 01.01.01.031.001.2001.339039-28 ―› Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público (itens “C” e “D”).

14 - DA CONTRATAÇÃO

A CMBH convocará a licitante vencedora do certame referente ao lote único para assinar o contrato, o qual será lavrado de acordo com a minuta constante do ANEXO VII deste edital.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - A licitante que desistir do certame após a entrega dos envelopes, que desistir de lances ofertados, que não entregar a proposta comercial ajustada ao valor global mensal final ou que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser declarada impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais pertinentes.

15.2 - Homologada a licitação, a CMBH convocará a licitante vencedora do lote único para assinar o contrato no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe serem aplicadas as penalidades previstas no subitem 15.1 supra, bem como as demais penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor global mensal final da proposta respectiva.

15.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições contratualmente previstas, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as sanções constantes do contrato, da Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

15.4 - O contrato definirá os valores de multas a serem aplicadas no caso de inadimplemento, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, após a prestação dos serviços e a sua aceitação pela CMBH, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega das correspondentes notas fiscais (corretamente preenchidas) à CMBH, observadas todas as demais obrigações e exigências constantes do contrato e relacionadas às condições de pagamento, inclusive aquelas previstas no item 4 de seu ANEXO ÚNICO.

16.2 - A CONTRATADA deverá entregar, simultaneamente, 3 (três) notas fiscais distintas (sendo uma referente ao item A, outra referente ao item B e outra referente aos itens C e D constantes do ANEXO VI deste edital) à Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, telefone (31) 3555-1457.

16.3 - Na hipótese de o início e o final do prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação não coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do mês, o pagamento correspondente será efetuado proporcionalmente ao número de dias de vigência contratual no mês em referência e de acordo com os serviços efetivamente prestados.

16.4 - O pagamento efetuado não implicará reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste edital.

16.5 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará, ainda, prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar em decorrência da execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como as demais normas aplicáveis ao caso, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

17 - DA GARANTIA

17.1 - Será exigida da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento pela mesma do contrato assinado pela CMBH, a prestação de garantia para a execução contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

17.1.1 - Para fins do subitem 17.1 supra, entende-se por “valor da contratação” aquele correspondente ao resultado do valor global mensal final da proposta comercial da CONTRATADA multiplicado pelo número de meses de duração do contrato.

17.1.2 - A garantia prestada deverá abranger toda a vigência do contrato e, também, o período de 3 (três) meses após o término desta, quando será liberada ou restituída, nos termos da lei e em observância às demais disposições contratuais.

17.2 - Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro;

II - títulos da dívida pública;

III - seguro-garantia;

IV - fiança bancária.

17.3 - O documento comprobatório da garantia prestada deverá ser entregue pela CONTRATADA, no prazo fixado no subitem 17.1 deste edital, à Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH (SECSET), à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, telefone (31) 3555-1457.

17.3.1 - O descumprimento do disposto no subitem 17.3 supra configurar-se-á inexecução contratual passível de rescisão unilateral do contrato, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais e contratuais cabíveis.

18 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

18.1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na Internet, no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), permanecendo também afixada, até o término do processo, no quadro de avisos localizado ao lado da porta de entrada da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH (sala A-121), podendo, ainda, ser obtida diretamente na referida Secretaria, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

18.2 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações ao edital, as quais serão feitas apenas por divulgação no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”).

18.3 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se, durante todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no site supracitado, bem como as publicações no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

18.4 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Pregão Presencial, observando-se o seguinte:

a)- as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas junto à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis;

b)- as dúvidas relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados;

c)- as impugnações ao edital deverão ser apresentadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site supracitado, ficando acessíveis a todos os interessados.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - É facultada ao (à) PREGOEIRO (A), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveriam constar no ato da sessão pública.

19.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada e processada na forma da legislação vigente.

19.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.4.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

19.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão Presencial.

19.6 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CMBH.

19.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993.

19.9 - O processo relativo a esta licitação (com toda a documentação a ele pertinente, inclusive com os valores médios estimados da contratação) permanecerá com vista franqueada aos interessados na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

19.10 - Os envelopes que não forem abertos na sessão pública ficarão em poder do (a) PREGOEIRO (A) até a data de assinatura do contrato pela vencedora do certame relativamente ao lote único, devendo as licitantes retirá-los somente após a referida data, no local indicado no subitem 19.9 deste edital, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do qual os mesmos serão automaticamente destruídos, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

19.11 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo Horizonte - Minas Gerais.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2014.

CRISTIANO RICARDO PEREIRA

PREGOEIRO

ANEXO I DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO -

DECLARAÇÃO

A empresa _______________________________________________, CNPJ nº _____________________________, declara, por intermédio de seu representante legal, a teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, ter ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014 da Câmara Municipal de Belo Horizonte, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014.

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª) ________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de ______________ de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO IV DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA -

1 - OBJETO:

O presente anexo tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais (paredes, forros, pisos e divisórias), dos sistemas elétrico, hidrossanitário, telefônico, de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e TV a cabo da CMBH, doravante denominados apenas sistemas, compreendendo a alocação de profissionais e o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir definidos.

2 - JUSTIFICATIVAS:

A CMBH conta com dois prédios e demais áreas adjacentes que necessitam de contínua manutenção em seus sistemas.

A interrupção de qualquer um dos sistemas, ou mesmo de parte dos mesmos, poderá vir a comprometer a continuidade das atividades desempenhadas pelos servidores da CMBH e, principalmente, o atendimento ao público em geral.

Devido à importância dos serviços preventivos e corretivos e, no intuito de atender cada vez melhor às demandas internas de manutenção, faz-se necessária a contratação de empresa especializada, uma vez que a CMBH não dispõe de recursos humanos em seu quadro pessoal próprio para a realização de atividades dessa natureza.

A realização das rotinas de manutenção através da contratação de empresa específica assegurará à CMBH os seguintes aspectos:

- disponibilização diária de profissionais para a execução das rotinas de manutenção, tendo em vista que as ausências serão cobertas pela CONTRATADA;

- existência de pessoal qualificado e em constante processo de reciclagem de conhecimentos para a prestação dos serviços;

- menor necessidade de a CMBH realizar investimentos com aquisição, manutenção e substituição de ferramentas, uma vez que esses materiais (que são imprescindíveis à execução dos serviços) serão disponibilizados pela CONTRATADA.

A contratação de forma continuada proporcionará, assim, a garantia do funcionamento da CMBH.

A divisão do objeto em profissionais fixos (residentes) e em profissionais eventuais (sob demanda) decorre do fato de que cada uma dessas categorias possui, para a CMBH, características de criticidade e desempenho distintos para atendimento.

Existem serviços descritos neste anexo que não podem esperar um tempo maior para o atendimento, além de não ser possível para esses serviços a definição prévia de um planejamento de execução, devido à sua imprevisibilidade de sua ocorrência.

Desta forma, necessitam tais serviços de intervenção imediata dos profissionais, de forma a evitar um comprometimento maior do item atingido ou implicação em danos mais significativos aos sistemas. Para tanto, as funções de Eletricista, Bombeiro Hidráulico, Auxiliar de Manutenção Predial e de Técnico (Edificações, Telecomunicações e Eletricidade) foram definidas como profissionais fixos (residentes), considerando que suas rotinas carecem de atendimento imediato quando do surgimento do problema.

Ressalta-se que a função de Técnico, em todas suas habilitações, foi considerada como fixa em virtude de os serviços desenvolvidos por esse profissional incluírem avaliação contínua e permanente dos diversos sistemas envolvidos na contratação, cuja interrupção do acompanhamento pode ensejar em prejuízos de funcionamento de equipamentos, sistemas e de seus componentes.

Para as demais atividades, classificadas como eventuais (sob demanda), essa caracterização se deve à possibilidade de ser estabelecido um planejamento para execução dos serviços descritos para as mesmas.

Desta forma, a contratação pretendida justifica-se pelo fato de a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos ser fundamental para que seja preservada a integridade das estruturas físicas e garantido o desempenho dos sistemas.

O contrato a ser celebrado terá a duração de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação nos termos e limites legais.

Aos interessados em participar da licitação cabe, dentre outras exigências, o ônus de demonstrar sua qualificação técnica através da apresentação de atestado (s), como comprovação das condições práticas e reais de execução do contrato.

Conforme parâmetros estabelecidos no próprio instrumento convocatório, as exigências do atestado encontram-se em patamares compatíveis aos do objeto licitado, não sendo, portanto, um elemento restritivo à participação das empresas interessadas no certame, ainda mais levando-se em consideração que será aceito o somatório de atestados para que seja demonstrada a experiência em todos os serviços exigidos para o mesmo.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - Os serviços serão executados nas dependências da sede da CMBH, localizada na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - Minas Gerais.

3.2 - Os sistemas a serem mantidos e corrigidos pela CONTRATADA são os seguintes:

a)- sistema físico - recomposição e manutenção predial de paredes de alvenarias, paredes de gesso acartonado (drywall), pisos, forros, esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, esquadrias de vidro, coberturas, calhas, gradis, pavimentos, estruturas de alvenaria, estruturas de concreto armado, estruturas de concreto aparente, estruturas de tijolos aparentes e estruturas metálicas;

b)- sistema elétrico, composto das redes normais, relógio central, iluminação de emergência e subestação rebaixadora de energia elétrica;

c)- sistema hidrossanitário (água fria, esgotos sanitários e de águas pluviais);

d)- sistema de telefonia;

e)- sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento - SPDA;

f)- sistema de TV a cabo.

3.3 - Todos os serviços relativos ao presente anexo são voltados para as atividades de manutenção preventiva ou corretiva a serem executadas nos dois prédios e demais áreas componentes da CMBH, compreendendo a disponibilização, pela CONTRATADA, de profissionais especializados e habilitados, em caráter fixo (residente) e eventual (sob demanda), devidamente capacitados para a execução dos serviços, conforme atribuições e funções específicas e de acordo com as normas técnicas previstas para cada área.

3.4 - Os serviços objeto deste anexo são entendidos como o conjunto de atividades de instalação ou supressão, substituição ou adaptação de componentes dos sistemas, tanto de natureza preventiva quanto corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características, da integridade física, do rendimento e do correto ponto de operação e funcionamento das instalações, dos equipamentos, dos sistemas ou de partes desses. Desta forma, os serviços de manutenção preventiva e corretiva compreenderão todas as ações ou intervenções permanentes, periódicas, pontuais ou emergenciais nos sistemas, subsistemas e demais componentes prediais aqui citados.

3.5 - A prestação dos serviços foi dividida na disponibilização de profissionais fixos (residentes) e profissionais eventuais (sob demanda).

3.6 - A prestação dos serviços dos PROFISSIONAIS FIXOS ocorrerá durante o horário de expediente normal da CMBH, observadas as regras constantes dos subitens seguintes.

3.6.1 - Como “horário de expediente normal da CMBH”, para todos os fins citados neste anexo, entende-se o período compreendido entre 7:30 e 19:00 horas, de segunda a sexta-feira dos dias úteis.

3.6.2 - Poderá a CMBH, para os profissionais fixos, diante da necessidade de prestação de serviços fora do horário de expediente normal da CMBH, definir, a seu único e exclusivo critério, a extensão da jornada de cada profissional fixo ou, ainda, a alteração da mesma, desde que observadas as regras legais pertinentes. Havendo o trabalho adicional mencionado, a CONTRATADA será ressarcida pelo exato quantitativo de horas adicionais com o pagamento devido como horas extras, conforme definido em legislação específica. Poderá, ainda, ser adotado o sistema de compensação de jornada, quando as horas adicionais prestadas serão compensadas com folgas ou redução da jornada em dias subsequentes à prestação dos serviços, quando assim for permitido por acordo, convenção ou dissídio coletivo.

3.6.3 - Caso haja necessidade de realização de trabalho noturno pelos profissionais fixos, as horas trabalhadas serão calculadas na forma definida em lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo.

3.6.4 - Em ambos os casos citados nos subitens 3.6.2 e 3.6.3, a prestação de serviços pelos profissionais fixos somente poderá ser realizada com prévia e expressa autorização da Diretoria de Administração e Finanças da CMBH, a qual manifestará sobre a existência de saldo de dotação orçamentária para cobrir tais despesas. A CONTRATADA não será ressarcida por esse tipo de trabalho na inexistência de tal autorização.

3.7 - A prestação de serviços dos PROFISSIONAIS EVENTUAIS ocorrerá de acordo com as necessidades e conveniências da CMBH e desde que exista o respectivo crédito contratual, mediante a emissão da respectiva de Ordem de Serviço, observadas, ainda, as regras constantes dos subitens seguintes.

3.7.1 - Para a disponibilização dos profissionais eventuais, caberá à CMBH solicitar formalmente à CONTRATADA a quantidade e os tipos de profissionais desejados, bem como os serviços a serem executados e os respectivos locais de execução.

3.7.1.1 - A comunicação da CMBH deverá ser feita com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data prevista para execução dos serviços.

3.7.2 - Os quantitativos de horas definidos neste anexo para os profissionais eventuais poderão ser prestados por apenas um profissional ou por mais de um profissional de uma mesma categoria simultaneamente.

3.7.3 - Os quantitativos mensais de horas dos profissionais eventuais (definidos no modelo de proposta comercial) são estimativos, valendo apenas como referência contratual, recebendo a CONTRATADA somente as horas efetivamente trabalhadas durante as atividades de manutenção.

3.7.4 - Por serem os quantitativos de horas mensais dos profissionais eventuais meramente estimativos, poderá haver a ultrapassagem desses números em determinado mês, respeitado o limite anual global, que corresponderá, por categoria, ao quantitativo mensal estimado de horas eventuais vezes 12 meses.

3.7.5 - Os quantitativos de horas eventuais definidos neste anexo poderão ser prestados tanto dentre do horário de expediente normal da CMBH (dias úteis, das 7:30 às 19:00 horas) ou fora deste, ou seja, aos sábados, domingos e feriados ou após as 19:00 horas dos dias úteis. Desta forma, a empresa deverá apresentar custos distintos para o valor homem/hora para prestação dos serviços dentro do horário de expediente normal da CMBH (denominadas horas normais) ou fora do horário de expediente normal da CMBH (denominadas horas excepcionais), para cada tipo de profissional eventual.

3.7.6 - As solicitações de que trata o subitem 3.7.1 deverão obedecer ao limite anual global para cada tipo de profissional eventual.

3.7.7 - No valor homem/hora de profissional eventual a ser cobrado pela CONTRATADA já deverão estar incluídos todos os gastos inerentes à prestação dos serviços, inclusive os custos referentes a encargos sociais, tributários, auxílio transporte, auxílio alimentação, fornecimento dos equipamentos e ferramentas, taxa de administração (lucro) e outros necessários e incidentes sobre a disponibilização do profissional eventual. Desta forma, nada mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento para a disponibilização desse profissional.

3.7.8 - Para fins de pagamento, a hora eventual será computada a partir do efetivo início de prestação dos serviços na CMBH e seu término se dará com a conclusão dos serviços (e sua aceitação pela CMBH), não podendo ser computados no valor da mesma o tempo de deslocamento do profissional eventual ou as interrupções que não estejam relacionadas aos serviços prestados.

3.7.9 - A Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT) fará o acompanhamento e a apuração da quantidade de horas eventuais executadas mensalmente por cada tipo de profissional, controlando os respectivos limites.

3.8 - Os serviços de manutenção preventiva são aqueles entendidos como rotinas de inspeção prévia dos sistemas descritos anteriormente neste anexo.

3.9 - Os serviços de manutenção corretiva são aqueles entendidos como esporádicos e ausentes de programação prévia, decorrentes do surgimento de demandas internas para a solução de problemas dos sistemas, decorrentes de quebra, de desgaste em função do uso ou por ocorrência do final da vida útil de componentes, peças e acessórios destes sistemas.

3.10 - Os profissionais a serem disponibilizados pela CONTRATADA poderão trabalhar eventualmente em atividades externas à CMBH, em apoio a eventos promovidos por esta, desde que as atividades estejam relacionadas às áreas de atuação de cada um. Na ocorrência de trabalho externo eventual, os custos relativos ao deslocamento dos profissionais serão de responsabilidade exclusiva e direta da CMBH.

3.11 - A CONTRATADA deverá possuir um profissional com formação em Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil que será o Responsável Técnico (RT) pela prestação dos serviços, o qual responderá tecnicamente pela realização das atividades e pela orientação dos profissionais quanto à correta execução dos procedimentos de manutenção previstos neste anexo, observado o disposto no subitem 3.13.

3.12 - A CONTRATADA deverá enviar à fiscalização da CMBH, em até 30 (trinta) dias corridos do início da vigência contratual, um Plano de Trabalho para Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva ajustado às necessidades da CMBH, devendo esse plano ser assinado pelo Responsável Técnico.

3.12.1 - O Plano de Trabalho deverá conter os serviços que serão executados, a periodicidade de realização de cada um, o profissional responsável pela atividade, as providências de segurança para a execução, os equipamentos, as ferramentas e os recursos técnicos que deverão ser empregados e demais observações pertinentes.

3.12.2 - O Plano de Trabalho poderá sofrer modificações ao longo da vigência contratual, dependendo da necessidade e visando à manutenção das condições ideais de funcionamento das instalações da CMBH.

3.13 - As atividades de acompanhamento, supervisão, orientação e fiscalização por parte da CONTRATADA, de seu Responsável Técnico, de seu preposto e de outros profissionais por ela indicados serão exercidas em caráter ordinário parcial e, como tal, não se caracterizam como item de planilha com pagamento exclusivo, devendo seu custo ser considerado no item de “encargos contratuais” da proposta comercial da licitante.

3.14 - A CONTRATADA deverá recolher, às suas expensas, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/MG do profissional designado como Responsável Técnico, abrangendo toda a execução contratual. A cópia do referido documento deverá ser entregue à fiscalização da CMBH em até 10 (dez) dias corridos a contar do início de vigência do contrato.

3.15 - A CONTRATADA, através de seu Responsável Técnico, deverá, sempre que convocada, comparecer às reuniões solicitadas pela CMBH para prestar informações e esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas.

3.16 - A CONTRATADA deverá informar qualquer alteração de seu Responsável Técnico, indicando o nome do novo profissional e providenciando a Anotação de Responsabilidade Técnica decorrente da modificação.

3.17 - Caberá ao Responsável Técnico da CONTRATADA toda atividade, contínua ou não, de orientação, supervisão, correção, indicação, revisão, fiscalização, acompanhamento dos profissionais da CONTRATADA alocados na CMBH, respondendo técnica e civilmente pelos serviços executados de maneira incorreta devido à imprudência, imperícia ou negligência dos mesmos.

3.18 - Para aqueles profissionais em que este anexo exija o respectivo registro em órgão profissional competente, a CONTRATADA deverá comprová-lo ao fiscal da CMBH quando do início da prestação dos serviços pelos mesmos.

3.19 - A CONTRATADA somente poderá utilizar pessoal treinado e devidamente capacitado para o exercício da função, não podendo alegar incapacidade dos profissionais alocados na CMBH para nenhum propósito.

3.20 - A CONTRATADA deverá propiciar aos profissionais alocados na sede da CMBH todo o treinamento necessário e inerente à execução das atividades, incluindo aqueles de reciclagem, além de treinamentos específicos para conhecimento e cumprimento de medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme normas pertinentes do Ministério do Trabalho e Emprego.

3.21 - Todas as atividades previstas nas manutenções preventivas e corretivas e que envolvam riscos à saúde e à segurança dos profissionais direta ou indiretamente envolvidos na execução dos serviços deverão ser acompanhadas por profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA (Técnico de Segurança do Trabalho ou Engenheiro com especialização na área de Segurança do Trabalho), visando fiscalizar e orientar a execução de tais atividades, observado o disposto no subitem 3.13 deste anexo.

3.22 - Os serviços que interfiram na rotina normal de funcionamento da CMBH, tais como demolição, remoção, atividades que promovam ruídos excessivos, serviços de pintura, atividades que causem desconforto visual, olfativo ou auditivo e, ainda, aqueles que causem a interdição dos locais de trabalho deverão ser transferidos para período fora do horário de expediente normal da CMBH previsto no subitem 3.6.1 deste anexo.

3.23 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO:

3.23.1 - Como rotinas das manutenções preventiva e corretiva, a CONTRATADA deverá executar, no mínimo, as seguintes atividades:

a)- Sistemas elétricos e de SPDA:

● Revisão e limpeza da iluminação em geral (incluindo a de emergência), efetuando, quando necessário, instalação ou substituição de luminárias, lâmpadas e reatores;

● Instalação e revisão do funcionamento de tomadas e interruptores, bem como fixação de canaletas e eletrodutos;

● Verificação, medição e registro de grandezas elétricas (tensão, potência e amperagem);

● Teste do sistema de iluminação de emergência;

● Revisão e correção de emendas de cabos e fios e seus respectivos contatos elétricos;

● Leitura, registro e análise do consumo de energia elétrica;

● Verificação e correção do funcionamento do banco de capacitores;

● Instalação e verificação do funcionamento de equipamentos elétricos e do sistema de ventilação e exaustão;

● Verificação do funcionamento e correção de problemas dos sistemas do relógio central e do SPDA (pára-raios);

● Revisão, verificação da operação e limpeza interna e externa dos quadros elétricos de distribuição de circuitos, do quadro geral e das caixas de passagem, incluindo seus disjuntores, fusíveis, contatos, terminais dos condutores, cabos, fios e partes metálicas;

● Conferência do banco de baterias;

● Acompanhamento da manutenção do elevador, das plataformas de acesso e das cancelas dos estacionamentos;

● Verificação da continuidade dos condutores do sistema de aterramento, incluindo as hastes e as conexões do SPDA;

● Conferência dos poços de inspeção das hastes de aterramento, da interligação das antenas e dos condutores de cobre nu do sistema de aterramento do SPDA.

b)- Sistemas de telefonia e de TV a cabo:

● Instalação e revisão do funcionamento de tomadas telefônicas, blocos de distribuição, terminais e canaletas;

● Verificação e correção de problemas nas linhas e nos ramais telefônicos;

● Revisão dos quadros de distribuição de ramais e linhas telefônicas e das caixas de passagem, verificando as conexões das fiações entre os blocos de distribuição e terminais, além das terminações em tomadas;

● Desconexão de linhas e ramais desativados e a consequente limpeza de dutos com retirada da fiação inutilizada;

● Revisão e limpeza do quadro geral, das caixas de distribuição e de passagem;

● Conferência do funcionamento dos aparelhos telefônicos;

● Verificação do funcionamento e realização de backup no programa de tarifação do PABX;

● Verificação da programação do PABX quanto à configuração de linhas e ramais telefônicos, com emissão de relatórios;

● Acompanhamento de instalação e revisão de pontos de TV a cabo;

● Acionamento da concessionária para providências relativas ao sistema elétrico.

c)- Sistema hidráulico:

● Leitura, registro e análise do hidrômetro, para verificação do consumo de água;

● Limpeza e desobstrução de calhas, dutos, ralos, sifões, grelhas e caixas sifonadas;

● Conferência e correção de vazamentos e entupimentos em torneiras, registros, filtros, bebedouros, válvulas, tubulações, chuveiros, bacias sanitárias, pias, lavatórios, tanques e mictórios;

● Regulagem de vazão de válvulas de descarga, filtros e torneiras;

● Conferência e substituição de bombas de recalque e bóias de caixas d’água;

● Verificação e desobstrução do sistema de captação de água e de drenagem dos jardins;

● Teste e verificação do funcionamento do sistema de combate a incêndios;

● Limpeza e conferência do estado dos poços de visitas (PV);

● Conferência do abastecimento de água a copas, banheiros, restaurantes e demais setores usuários;

● Acionamento da concessionária para providências relativas ao sistema hidrossanitário.

d)- Sistemas físicos:

● Substituição de peças, metais, louças e equipamentos hidrossanitários;

● Conferência e substituição de espelhos;

● Recomposição, instalação ou demolição de alvenarias, piso cimentados ou revestidos, bancadas, peitoris, soleiras e divisórias em pedra;

● Abertura e fechamento de valas, furos e similares;

● Conferência e correção de problemas nas coberturas de telhas e suas peças de madeira ou metálicas;

● Conferência e correção de alvenarias rebocadas, pintadas ou revestidas, bem como de pisos cimentados ou revestidos;

● Confecção de elementos diversos em concreto;

● Conferência, análise e substituição de fitas antiderrapantes aplicadas em pisos e escadas;

● Conferência, análise e substituição de placas direcionais e indicativas colocadas nas portas das salas, nas portarias e nos corredores da CMBH;

● Realização de correção dos acabamentos em pintura de paredes e tetos, incluindo os defeitos originários de infiltração de água;

● Verificação da existência de problemas nas estruturas metálicas, nas estruturas envidraçadas e nas divisórias navais;

● Conferência do funcionamento (assentamento e nivelamento), remoção e reinstalação de portas e janelas, das molas de pisos e de portas, das dobradiças, das fechaduras, das travas e do revestimento das esquadrias;

● Conferência, remoção e recolocação de persianas e painéis de cortinas e seus componentes;

● Aplicação de mantas impermeabilizantes em estruturas de alvenaria e metálicas;

● Correção de problemas em rejuntes, juntas, revestimentos em fórmica e acabamentos cerâmicos;

● Retirada, limpeza e substituição ou recolocação de réguas ou placas de forro.

3.24 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES:

3.24.1 - Como pessoal técnico especializado e habilitado, a CONTRATADA deverá disponibilizar para a CMBH profissionais fixos (residentes) e profissionais eventuais (sob demanda).

3.24.2 - Profissionais fixos (residentes):

1)- TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES:

        - Vagas: 2 (duas);

        - Salário mensal: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino médio completo, curso Técnico em Edificações, registro no CREA, domínio da Internet e dos softwares AutoCAD (versão mínima 2010), Excel e Word, bem como experiência mínima de 6 (seis) meses na função;

        - Atribuições:

          - Realizar vistorias programadas nas instalações da sede da CMBH, relatando as necessidades de intervenções nas estruturas físicas, hidrossanitárias, de prevenção e combate a incêndios e de ar condicionado;

          - Desenvolver projetos e estudos de baixa complexidade dentro de sua área de atuação, bem como desenhos de edificações utilizando o software AutoCAD, sob supervisão de Engenheiro Civil, seguindo normas e especificações técnicas pertinentes;

          - Descrever, calcular e elaborar planilha de quantidade de serviços e materiais de obras, reformas e manutenções prediais em geral;

          - Realizar cotações, orçamentos e estimativas de custos de serviços e materiais de obras, reformas e manutenções prediais em geral;

          - Auxiliar no acompanhamento, na fiscalização, na conferência e no controle de prazos de execução de obras e serviços, incluindo o fornecimento e a entrega por terceiros de materiais contratados pela CMBH;

          - Produzir relatórios (diários de obras) referentes a obras e serviços desenvolvidos por empresas contratadas pela CMBH;

          - Relatar problemas de execução de serviços ou de fornecimento de materiais à fiscalização da CMBH e ao RT da CONTRATADA, propondo soluções para os mesmos;

          - Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços fornecidos à CMBH, além de garantir a sua correta aplicação segundo instruções dos fabricantes;

          - Produzir relatórios eletrônicos e planilhas de cálculos referentes a obras, serviços e materiais contratados, para fins de pagamento pela CMBH;

          - Examinar e interpretar projetos e relatórios de engenharia contratados, conferindo cotas, medidas, interferências, emitindo pareceres e prestando informações técnicas específicas sobre o estudo;

          - Organizar arquivo físico e eletrônico dos documentos pertinentes à área de engenharia e manutenção;

          - Pesquisar a existência de novas tecnologias e novos materiais para aproveitamento na CMBH;

          - Utilizar os recursos de informática pertinentes à sua área de atuação;

          - Elaborar cronograma de compras de materiais específicos de sua área de atuação, consultando o estoque interno e as necessidades dos serviços de manutenção desenvolvidos pela CMBH;

          - Zelar pela organização, segurança e limpeza dos locais de execução de serviços e obras;

          - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional e à sua área de atuação.

2)- TÉCNICO EM ELETRICIDADE:

        - Vaga: 1 (uma);

        - Salário mensal: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Deverá ser pago, ainda, um adicional de periculosidade de R$ 810,00 (correspondente a 30% do salário mensal);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino médio completo, curso Técnico em Eletricidade ou Eletrotécnica, curso de NR-10, domínio da Internet e dos softwares AutoCAD (versão mínima 2010), Excel e Word, bem como experiência mínima de 6 (seis) meses na função.

        - Atribuições:

          - Realizar vistorias programadas nas instalações da sede da CMBH, relatando as necessidades de intervenções nas estruturas elétricas;

          - Colaborar no processo de desenvolvimento de projetos e estudos de baixa complexidade dentro de sua área de atuação, bem como elaborar desenhos de instalações, quadros e circuitos elétricos, utilizando o software AutoCAD, seguindo normas e especificações técnicas pertinentes e as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Operar sistemas elétricos, inspecionar as redes de energia elétrica e a subestação de energia elétrica da CMBH, verificando possíveis falhas e orientando a manutenção desses sistemas;

          - Conduzir a execução técnica referente à instalação de tomadas, luminárias e interruptores, instalação de conexões, disjuntores, mecanismos de proteção, condutores elétricos, além de sua tubulação respectiva;

          - Orientar e acompanhar as atividades dos trabalhadores da equipe de manutenção nas diferentes fases dos trabalhos, acompanhando a execução das tarefas, solucionando problemas, prestando esclarecimentos e tomando medidas que assegurem a observância dos padrões técnicos e de segurança estabelecidos;

          - Efetuar estudos detalhados de demandas e levantamento das necessidades dos equipamentos em funcionamento ou que venham a ser instalados, a fim de dimensionar as alterações na rede e instalações elétricas, observando as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Realizar estudos e produzir planilhas sobre levantamentos e necessidades de cargas e demandas energéticas, efetuando cálculos, medições e outras operações pertinentes;

          - Preparar estimativas detalhadas das quantidades e dos custos de materiais e de mão de obra necessários, efetuando cálculos, estimativas e projeções para as devidas contratações;

          - Verificar o fornecimento de energia elétrica e acompanhar a evolução dos dados expostos em fatura da concessionária de energia;

          - Realizar cotações, orçamentos e estimativas de custos de serviços e materiais de obras, reformas e manutenções elétricas em geral, observando as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Auxiliar no acompanhamento, na fiscalização, na conferência e no controle dos prazos de execução de obras e serviços, incluindo o fornecimento e a entrega por terceiros de materiais contratados pela CMBH;

          - Produzir relatórios (diários de obras) referentes a obras e serviços desenvolvidos por empresas contratadas pela CMBH;

          - Relatar problemas de execução de serviços ou de fornecimento de materiais à fiscalização da CMBH e ao RT da CONTRATADA, propondo soluções para os mesmos;

          - Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços fornecidos à CMBH, além de garantir a sua correta aplicação segundo instruções dos fabricantes;

          - Produzir relatórios eletrônicos e planilhas de cálculos referentes a obras, serviços e materiais contratados, para fins de pagamento pela CMBH;

          - Examinar e interpretar projetos e relatórios de engenharia contratados, conferindo cotas, medidas, interferências, emitindo pareceres e prestando informações técnicas específicas sobre o estudo;

          - Organizar arquivo físico e eletrônico dos documentos pertinentes à área de engenharia e manutenção;

          - Pesquisar a existência de novas tecnologias e novos materiais para aproveitamento na CMBH;

          - Utilizar os recursos de informática pertinentes à sua área de atuação;

          - Elaborar cronograma de compras de materiais elétricos, consultando o estoque interno e as necessidades dos serviços de manutenção desenvolvidos pela CMBH;

          - Zelar pela organização, segurança e limpeza dos locais de execução de serviços e obras;

          - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional e à sua área de atuação.

3)- TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES:

        - Vaga: 1 (uma);

        - Salário mensal: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino médio completo, curso Técnico em Telecomunicações, domínio da Internet e dos softwares AutoCAD (versão mínima 2010), Excel e Word, Internet, bem como experiência mínima de 6 (seis) meses na função.

        - Atribuições:

          - Realizar vistorias programadas nas instalações da sede da CMBH, relatando as necessidades de intervenções nas estruturas de telecomunicações, incluindo o seu cabeamento estruturado;

          - Colaborar no processo de desenvolvimento de projetos e estudos de baixa complexidade dentro de sua área de atuação, bem como elaborar desenhos de instalações, quadros e racks telefônicos, sob supervisão de Engenheiro e seguindo normas e especificações técnicas pertinentes, com o uso do software AutoCAD, bem como as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Acompanhar a execução de projetos e serviços relacionados a telecomunicações e TV a cabo, conforme características estabelecidas, observando as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Acompanhar e supervisionar tecnicamente as rotinas de manutenção e reparo em redes de telecomunicações, assegurando os padrões técnicos exigidos e as inovações tecnológicas, bem como coordenar a execução de processos de solicitações de novos pontos de telefonia ou de TV a cabo;

          - Realizar testes nos sistemas de telecomunicações, inspecionando as redes de telefonia e de TV a cabo da CMBH, verificando possíveis falhas e orientando a manutenção destes sistemas;

          - Conduzir a execução técnica referente à instalação de pontos telefônicos, além de sua tubulação, racks, quadros e demais componentes dos sistemas;

          - Orientar e acompanhar as atividades dos trabalhadores da equipe de manutenção nas diferentes fases dos trabalhos, acompanhando a execução das tarefas, solucionando problemas, prestando esclarecimentos e tomando medidas que assegurem a observância dos padrões técnicos e de segurança estabelecidos;

          - Realizar estudos e produzir planilhas sobre levantamentos e demandas de telecomunicações, efetuando cálculos, medições e outras operações pertinentes;

          - Preparar estimativas detalhadas das quantidades e custos de materiais e de mão de obra necessários, efetuando cálculos, estimativas e projeções para as devidas contratações;

          - Realizar cotações, orçamentos e estimativas de custos de serviços e materiais de obras, reformas e manutenções de telecomunicações em geral, observando as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Auxiliar no acompanhamento, na fiscalização, na conferência e no controle de prazos de execução de obras e serviços, incluindo o fornecimento e a entrega por terceiros de materiais contratados pela CMBH;

          - Produzir relatórios (diários de obras) referentes a obras e serviços desenvolvidos por empresas contratadas pela CMBH;

          - Relatar problemas de execução de serviços ou de fornecimento de materiais à fiscalização da CMBH e ao RT da CONTRATADA, propondo soluções para os mesmos;

          - Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços fornecidos à CMBH, além de garantir a sua correta aplicação segundo instruções dos fabricantes;

          - Produzir relatórios eletrônicos e planilhas de cálculos referentes a obras, serviços e materiais contratados, para fins de pagamento pela CMBH;

          - Examinar e interpretar projetos e relatórios de engenharia contratados, conferindo cotas, medidas, interferências, emitindo pareceres e prestando informações técnicas específicas sobre o estudo;

          - Organizar arquivo físico e eletrônico dos documentos pertinentes à área de engenharia e manutenção;

          - Pesquisar a existência de novas tecnologias e novos materiais para aproveitamento na CMBH;

          - Utilizar os recursos de informática pertinentes à sua área de atuação;

          - Elaborar cronograma de compras de materiais específicos de telecomunicações, consultando o estoque interno e as necessidades dos serviços de manutenção desenvolvidos pela CMBH;

          - Zelar pela organização, segurança e limpeza dos locais de execução de serviços e obras;

          - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional e à sua área de atuação.

4)- ELETRICISTA:

        - Vagas: 3 (três);

        - Salário mensal: R$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais). Deverá ser pago, ainda, para cada eletricista, um adicional de periculosidade de R$ 582,00 (correspondente a 30% do salário mensal);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino fundamental completo, curso Técnico Profissionalizante em Eletricidade, curso de NR-10, bem como experiência mínima de 6 (seis) meses na função.

        - Atribuições:

          - Executar rotinas de manutenção preventiva e corretiva nas instalações de telefonia e elétricas (subestação elétrica, redes de média e baixa tensão, chaves seccionadoras, disjuntores, quadros e circuitos elétricos, sistema SPDA, tomadas elétricas, iluminação em geral e de emergência);

          - Aferir, testar e medir tensões, potências e correntes elétricas de sistemas e equipamentos elétricos com o uso de instrumentos específicos;

          - Realizar testes e ensaios elétricos para aceitação e recebimento de novos equipamentos, instrumentos e instalações da subestação e de seus subsistemas, ou aceitação de equipamentos que receberam manutenção corretiva contratada;

          - Executar inspeções programadas ou emergenciais para detectar e corrigir defeitos e anormalidades dos sistemas elétricos, nas proteções dos quadros elétricos, nos circuitos de comandos de equipamentos e de potência da subestação;

          - Acompanhar e controlar a manutenção e operação dos sistemas, promovendo o preenchimento de formulários específicos;

          - Executar manutenção corretiva no banco de baterias;

          - Instalar linhas, circuitos de luz e força, separando, substituindo e fixando tomadas elétricas e telefônicas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e reatores, quadros, disjuntores, chaves de proteção e acessórios;

          - Executar serviços e controlar rotinas de funcionamento do sistema central de telefonia;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Ler e interpretar desenhos técnicos em nível elementar;

          - Emitir relatórios e prestar informações sobre as atividades desempenhadas, quando solicitado;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

5)- BOMBEIRO HIDRÁULICO:

        - Vaga: 1 (uma);

        - Salário mensal: R$ 1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino fundamental completo, curso profissionalizante de bombeiro hidráulico e experiência mínima de 6 (seis) meses na função.

        - Atribuições:

          - Efetuar instalação de redes hidráulicas e de esgoto, localizando e eliminando vazamentos;

          - Realizar serviços de substituição de tubos e conexões hidráulicos, sistemas redutores de pressão, válvulas, torneiras, sifões, ralos e registros;

          - Promover desobstrução e desentupimentos de redes de esgoto, redes pluviais e de abastecimento de água, mecanicamente ou com bombas manuais;

          - Efetuar testes em canalizações, utilizando ar comprimido ou água sob pressão;

          - Realizar serviços de retirada e instalação de aparelhos sanitários e metais;

          - Executar ampliação ou criação de redes de esgoto e pluvial;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Ler e interpretar desenhos técnicos em nível elementar;

          - Emitir relatórios e prestar informações sobre as atividades desempenhadas, quando solicitado;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas as atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

6)- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL:

        - Vagas: 4 (quatro);

        - Salário mensal: R$ 1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 (seis) meses na função;

        - Atribuições:

          - Auxiliar os demais profissionais da área de manutenção na realização de suas atividades;

          - Executar atividades de transporte, movimentação, carga e descarga de materiais, mobiliário, equipamentos e objetos em geral;

          - Remover entulhos dos locais onde foram realizados os serviços de manutenção;

          - Realizar limpeza de calhas;

          - Executar montagem e desmontagem de andaimes;

          - Preparar argamassas e concretos, peneirar areia e selecionar agregados;

          - Escavar valas e abrir buracos em solos e pisos;

          - Demolir, quebrar e romper estruturas de alvenaria e concreto, mecanicamente, utilizando equipamentos específicos;

          - Identificar e separar materiais para uso nas atividades de manutenção em geral;

          - Sinalizar os locais de execução dos serviços, com os equipamentos de segurança apropriados;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

3.24.2.1 - Os salários definidos para Técnico em Edificações, Eletricista, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Manutenção Predial tiveram como referência os salários pagos pelo atual contrato, referindo-se a horas prestadas dentro do horário de expediente normal da CMBH e para as mesmas cargas horárias indicadas neste anexo.

3.24.2.2 - Ao se definir os salários do Técnico em Eletricidade e do Técnico em Telecomunicações, utilizou-se como parâmetro o salário definido para o Técnico em Edificações, por possuírem todas essas funções atividades de complexidade similar e conterem exigências semelhantes para o seu desempenho.

3.24.2.3 - Caso os salários definidos para algum profissional fixo seja inferior ao piso definido em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria, deverá prevalecer o valor mínimo estabelecido nestes.

3.24.2.4 - Os salários indicados para os profissionais fixos têm como referência o exercício de 2013 (dois mil e treze), sendo que os mesmos serão alterados posteriormente pela CMBH a partir do início de vigência do contrato, com base no aumento previsto em acordo, convenção ou dissídio coletivos homologados a partir de janeiro de 2014.

3.24.3 - Profissionais eventuais (sob demanda):

1)- PEDREIRO:

        - Quantidade máxima de horas anuais: 1.800 (um mil e oitocentas) horas, divididas em 1.200 (um mil e duzentas) horas normais (executadas dentro do horário de expediente normal da CMBH) e 600 (seiscentas) horas excepcionais (executadas fora do horário de expediente normal da CMBH);

        - Atribuições:

          - Realizar serviços de obra e reformas em geral, além de manutenções preventivas e corretivas das instalações físicas da CMBH;

          - Executar serviços de demolição e desmontagem de elementos prediais em geral;

          - Assentar tijolos, blocos, revestimentos de pisos e de paredes, vasos sanitários, pias, lavatórios, esquadrias, caixas de inspeção, redes de esgoto e hidráulica;

          - Realizar serviços de acabamento em geral em paredes e tetos internos;

          - Construir estruturas de alvenarias e concreto de simples execução, preparando e aplicando argamassa para execução de emboço, chapisco e reboco;

          - Preparar e aplicar mantas asfálticas e argamassas com aditivos impermeabilizantes;

          - Executar serviços de montagem e desmontagem de portas, janelas, divisórias, fechaduras, acessórios e demais elementos na área de manutenção civil;

          - Realizar serviços de montagem, fixação e retirada de elementos prediais em geral (suportes, barras, prateleiras, quadros, marcos, esquadrias, etc.), com ou sem o uso de ferramentas mecânicas ou elétricas;

          - Executar serviços de corte, perfuração, colagem, reaperto, lubrificação, encaixe de elementos prediais em geral;

          - Executar regulagem de molas hidráulicas de piso e de portas;

          - Efetuar rotinas de manutenção de persianas e cortinas, fixação de peças soltas, trocas de peças danificadas e retirada ou recolocação para serviços de limpeza;

          - Efetuar serviços de manutenção corretiva em passeios, meios-fios, calçadas, canaletas de concreto, executando a preparação do terreno, contrapisos, pisos e acabamentos nas áreas da CMBH;

          - Executar manutenção corretiva de telhados, calhas, rufos e pingadeiras, substituindo peças danificadas;

          - Preparar superfícies de paredes, portas, janelas e esquadrias metálicas para recebimento de pinturas e acabamentos, raspando e lixando manualmente ou com equipamentos elétricos; retirar pontos de infiltrações; aplicar fundos, massa corrida, selantes, tintas e vernizes;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Sinalizar, com equipamentos de segurança, os locais de execução dos serviços;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Ler e interpretar desenhos técnicos em nível elementar;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

2)- PINTOR:

        - Quantidade máxima de horas anuais: 1.800 (um mil e oitocentas) horas, divididas em 600 (seiscentas) horas normais (executadas dentro do horário de expediente normal da CMBH) e 1.200 (um mil e duzentas) horas excepcionais (executadas fora do horário de expediente normal da CMBH);

        - Atribuições:

          - Executar trabalhos de acabamento, proteção, conservação ou de tratamento anticorrosivo em superfícies internas e externas que requeiram aplicação de pintura;

          - Executar serviços de emassamento e pintura de paredes, tetos e pisos, utilizando tintas, vernizes ou texturas;

          - Preparar tintas, vernizes, massas, pigmentos e solventes para aplicação, combinando e misturando as cores, nas quantidades adequadas e de acordo com a superfície a ser coberta;

          - Efetuar pintura à mão, com revólver específico ou com outras técnicas;

          - Remover pinturas ou resíduos antigos provenientes da execução de serviços anteriores;

          - Aplicar tintas decorativas em objetos de madeira, metal ou alvenaria;

          - Identificar e separar materiais para uso nas atividades de pintura e acabamento de superfícies;

          - Sinalizar, com equipamentos de segurança, os locais de execução dos serviços;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para o desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Executar outras atividades compatíveis com as atribuições da função e relacionadas à sua área de atuação.

3)- MARCENEIRO:

        - Quantidade máxima de horas anuais: 1.200 (mil e duzentas) horas, divididas em 600 (seiscentas) horas normais (executadas dentro do horário de expediente normal da CMBH) e 600 (quinhentas) horas excepcionais (executadas fora do horário de expediente normal da CMBH);

        - Atribuições:

          - Reparar, reformar, montar ou desmontar móveis em geral, tais como, mesas, cadeiras, poltronas, prateleiras, armários, estantes e divisórias de madeira;

          - Revestir móveis em geral com laminados de madeira, fórmica ou materiais similares;

          - Manusear máquinas e ferramentas compatíveis com os serviços de marcenaria, tais como, tupia, plaina, máquina circular, serra de fita, desengrosso, lixadeira e furadeira;

          - Executar serviços de desdobramento de madeira, engradamentos e instalação de marcos e alizares de portas;

          - Executar serviços de reparo e tratamento em lambris de madeira;

          - Instalar rodapés de madeira, forros de madeira, portas de madeira, esquadrias e divisórias de madeira;

          - Executar montagem de formas para concreto e de fechamento com tapumes;

          - Sinalizar, com equipamentos de segurança, os locais de execução dos serviços;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para o desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

4)- CADISTA:

        - Quantidade máxima de horas anuais: 1.200 (mil e duzentas) horas, divididas em 960 (novecentas e sessenta) horas normais (executadas dentro do horário de expediente normal da CMBH) e 240 (duzentas e quarenta) horas excepcionais (executadas fora do horário de expediente normal da CMBH);

        - Requisitos: ensino médio completo, domínio do software AutoCAD (versão mínima 2010) e experiência mínima de 6 (seis) meses na função;

        - Atribuições:

          - Auxiliar a equipe de Engenharia, a área de manutenção da CMBH e os Técnicos em Edificações em suas atividades, executando desenhos técnicos específicos;

          - Elaborar e interpretar esboços e desenhos de arquitetura e engenharia, utilizando softwares específicos para desenho técnico e segundo as normas técnicas, aplicando ou baseando-se em cálculos, dados compilados, registros, etc., para demonstrar as características técnicas e funcionais de obra ou reforma;

          - Elaborar estudos, desenhos, plantas, elevações, vistas e detalhamento de projetos de instalações físicas, hidrossanitárias, elétricas, telefônicas, topográficas, definindo suas características e determinando os estágios de execução e outros elementos técnicos;

          - Submeter esboços e desenhos desenvolvidos à apreciação superior, fornecendo as explicações oportunas para possibilitar correções e ajustes necessários;

          - Copiar, modificar, redesenhar e atualizar os desenhos existentes, físicos ou eletrônicos, de acordo com as necessidades do trabalho;

          - Proceder a levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações e tudo que se fizer necessário, afeto ao trabalho, para posterior execução dos desenhos;

          - Arquivar, física e eletronicamente, documentos relativos aos projetos;

          - Executar tarefas pertinentes à sua área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

          - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e relacionadas à sua área de atuação.

3.24.4 - Com referência aos itens “C” e “D” do lote único (profissionais eventuais), apenas para efeito de elaboração de sua proposta comercial, a licitante deverá considerar o quantitativo estimado de horas mensais obedecendo a divisão do quantitativo máximo anual em horas normais e em horas excepcionais por 12 (doze) meses, conforme previsto no ANEXO VI do edital.

3.25 - A CONTRATADA deverá credenciar formalmente um preposto para representá-la junto à CMBH, o qual deverá responder em seu nome sobre todos os assuntos relativos à execução do contrato e, ainda, incumbir-se de receber todas as orientações que deverão ser repassadas aos profissionais para a perfeita e completa execução dos trabalhos, observado o disposto no subitem 3.13 deste anexo.

3.26 - O preposto deverá ser uma figura distinta dos profissionais a serem disponibilizados para a CMBH, podendo ser um dos encarregados que a CONTRATADA possui para fiscalizar e controlar todos os seus profissionais e contratos, não havendo, portanto, necessidade de ser exclusivo da CMBH ou de ficar alocado na CMBH.

3.27 - Todos os serviços deverão ser prestados e organizados de forma integrada e em respeito, cumulativamente, às normas técnicas específicas, principalmente àquelas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às regras contidas na legislação pertinente, às normas de segurança do trabalho e às emanadas de convenção ou acordo coletivo das categorias, alterando-os sempre que houver modificações em quaisquer destas regras.

3.28 - Cada profissional deverá ser amparado pelo sindicato que legalmente lhe for pertinente e tal definição deverá ser feita pela própria empresa. Não compete à CMBH, portanto, a definição de enquadramento sindical dos profissionais a serem disponibilizados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços.

3.29 - A CONTRATADA deverá contratar, sob sua única e exclusiva responsabilidade, seguro de vida em grupo cobrindo todos os profissionais alocados na CMBH (fixos e eventuais) durante todo o período de prestação dos serviços, renovando-o de acordo com as prorrogações contratuais que porventura ocorrerem, observado o disposto na letra “q” do subitem 3.45 deste anexo.

3.30 - Para os casos de exigência de registro do profissional em órgãos competentes e de conclusão de cursos específicos para o exercício de determinada função, caberá à CONTRATADA observar estas exigências no ato da contratação dos profissionais.

3.31 - Caberá à CONTRATADA prover toda a mão de obra técnica necessária, garantindo a prestação dos serviços sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, atrasos, faltas, demissão e outras situações análogas, arcando exclusivamente com os ônus decorrentes.

3.32 - Os profissionais definidos neste anexo deverão ser submetidos à prévia aprovação por parte da CMBH, inclusive no caso de eventuais substituições. A aprovação se dará através de entrevistas ou testes específicos de habilidades requeridas para o desempenho da função. Os profissionais deverão ser substituídos pela CONTRATADA sempre que for exigido pela fiscalização da CMBH, quando sua atuação, atendimento, permanência ou comportamento forem julgados inconvenientes ou insatisfatórios para a CMBH.

3.33 - Os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços não terão qualquer vínculo contratual ou empregatício com a CMBH, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todos os encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários e fiscais, bem como o cumprimento das normas decorrentes de convenção, dissídio ou acordo coletivo das categorias e de todos os dispositivos legais pertinentes, podendo a CMBH, a qualquer momento, solicitar a comprovação do cumprimento de tais obrigações, sob pena de aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis.

3.34 - O descumprimento por parte da CONTRATADA ou de seus profissionais a qualquer regra decorrente dos serviços contratados, bem como a sua execução de forma insatisfatória, implicará a aplicação das penalidades previstas em contrato e em lei.

3.35 - Os profissionais alocados pela CONTRATADA deverão se submeter às normas e condições da CMBH quanto a disciplina, comportamento, discrição e urbanidade nos serviços, sujeitando-se às regras de sigilo em relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, mesmo depois de terminada a vigência contratual.

3.36 - Os serviços não poderão sofrer interrupções, devendo a CONTRATADA, sempre que solicitado pela fiscalização da CMBH, providenciar a imediata substituição do profissional cujo desempenho for julgado, a critério da CMBH, insatisfatório para o cumprimento dos objetivos do contrato. Também em caso de falta, ausência legal, férias ou qualquer eventualidade, deverá a CONTRATADA providenciar, exclusivamente às suas expensas, a imediata substituição do profissional.

3.37 - Todos os profissionais (fixos e eventuais) deverão trabalhar uniformizados e com crachás de identificação, os quais deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, exclusivamente às suas expensas, sendo que no início da prestação dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 3 (três) conjuntos para os seguintes profissionais fixos: Eletricistas, Bombeiro Hidráulico e Auxiliares de Manutenção Predial; e, no mínimo, 2 (dois) conjuntos para os Técnicos (todas as habilitações). Os uniformes deverão ser trocados anualmente por iniciativa da CONTRATADA, ou a qualquer tempo mediante solicitação da CMBH quando não estiverem mais em bom estado de conservação em decorrência de seu desgaste natural.

3.38 - Os conjuntos de uniformes deverão ser entregues limpos e em condições de uso, inclusive no tamanho adequado a cada profissional, devendo cada conjunto ser constituído de:

a)- Eletricistas, Bombeiro Hidráulico e Auxiliares de Manutenção Predial: calça em brim na cor cinza-grafite, modelo jeans, com quatro bolsos, zíper e arremate reforçado de duas costuras; jaleco de algodão de manga curta cor cinza-grafite, com três bolsos; par de botinas de segurança cor preta, confeccionada em vaqueta, solado vulcanizado de PU, antiderrapante e palmilhado de sola, sem bico de aço e com cadarços;

b)- Técnicos (em todas as habilitações): calça cor azul escuro, modelo jeans, camisa em algodão, gola pólo, cor azul escuro ou verde escuro, par de sapatos cor preta, sem cadarço, em couro ou material similar e cinto cor preta em couro ou material similar;

c)- Os profissionais eventuais, disponibilizados sob demanda, deverão prestar os serviços utilizando os mesmos uniformes definidos na letra “a” do subitem 3.38 deste anexo, excetuando-se o profissional Cadista, que não precisará utilizar uniforme;

d)- Para os Eletricistas e o Técnico em Eletricidade deverão ser observadas ainda, para a composição do uniforme, as especificações constantes da NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3.39 - A CONTRATADA deverá definir e fornecer as ferramentas e os equipamentos de uso individual e coletivo que serão empregados na prestação dos serviços, tanto para os profissionais fixos quanto para os eventuais, em quantidades suficientes e necessárias ao bom desempenho das funções dos profissionais de manutenção. Dentre as ferramentas e os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA destaca-se que deverão ser disponibilizados, no mínimo, os seguintes itens: cinto ou bolsa para ferramentas, colher de pedreiro, pá, enxada, chibanca, escova de aço, cavadeira, picareta, esquadro, lápis de carpinteiro, linha de demarcação (de pedreiro), desempenadeira de aço e de madeira, filtro, ponteiro, régua, nível de mão, prumo de face e de centro, pé de cabra, serrote, serra de arco, talhadeira, balde para concreto, marreta, martelo, machadinha, estilete, pincéis, desempenadeira de esponja e fresada para texturas, brochas, trinchas, alicates (universal, de pressão, de corte frontal e diagonal, de crimpar, de bico), chaves de fenda em geral, chaves Phillips em geral, chave grifo, chave inglesa, chave estrela, chave combinada, espátula, lixa, formão, graminho, grosa, lima, metro, paquímetro, mangueira cristal, carrinho de obra, sonda manual, desentupidor de borracha, conjunto de solda de oxiacetileno ou acetileno, furadeiras, lixadeiras, parafusadeira, marteletes, detectores de instalações, esmeril, maçarico, lanternas, morsa, multímetro, makita, serra tico-tico, entre outros.

3.39.1 - Todos os custos de fornecimento, manutenção e substituição dos equipamentos e das ferramentas, bem como dos itens necessários ao seu funcionamento, serão de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.39.2 - A relação citada no subitem 3.39 não é exaustiva, cabendo à CONTRATADA o acréscimo ou a substituição de toda ferramenta e de todo equipamento que se fizerem necessários à correta e completa prestação dos serviços, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

3.39.3 - A CONTRATADA deverá providenciar a substituição de ferramenta ou de equipamento nos casos de defeito, manutenção ou outra condição que impeça o seu adequado uso.

3.39.4 - Nenhuma execução de serviço deverá ser retardada, protelada ou renunciada sob a alegação do não fornecimento dos equipamentos e das ferramentas, devendo a CONTRATADA providenciar a aquisição e a entrega dos itens em tempo hábil para realização das atividades.

3.39.5 - Todos os itens fornecidos pela CONTRATADA e empregados nos serviços deverão atender rigorosamente aos padrões estabelecidos em normas técnicas específicas, principalmente aquelas previstas pela ABNT.

3.39.6 - A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos e as ferramentas de sua propriedade que forem alocados na sede da CMBH.

3.39.7 - A CONTRATADA deverá fornecer, às suas expensas, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s) a seus profissionais alocados na CMBH, necessários à realização de suas atividades, coerentes com a natureza dos trabalhos e com o grau de risco da prestação dos serviços.

3.39.8 - Com referência ao subitem 3.39.7 supra, destaca-se que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, no mínimo, os seguintes itens: luvas isolantes e luvas de proteção, mangotes, botas antiderrapantes, protetores auriculares tipo “concha” e tipo “plugs”, protetores respiratórios, óculos de proteção, cintos trava quedas, máscaras, capacetes, blusões e calças impermeáveis e coletes refletivos.

3.39.9 - A CONTRATADA deverá treinar e orientar seus profissionais para o uso adequado e obrigatório dos EPI’s e do EPC’s e sua correta higienização e manutenção, devendo, ainda, substituí-los em razão de extravio, danos ou término de sua vida útil.

3.39.10 - A CONTRATADA deverá enviar à fiscalização da CMBH uma cópia do termo de recebimento e responsabilidade dos equipamentos e das ferramentas, devidamente assinado pelos profissionais alocados para a prestação dos serviços.

3.40 - A CONTRATADA deverá executar, quando necessário, a sinalização de segurança conforme legislação vigente, inclusive no que diz respeito a isolamento de área de trabalho, visando à proteção de terceiros.

3.41 - A CMBH fornecerá todo o material de consumo e de reposição envolvido na prestação dos serviços, disponibilizando-o aos profissionais da CONTRATADA para execução das atividades pertinentes ao objeto contratual. Esses itens serão repassados através de termo de recebimento e responsabilidade de material de consumo e de reposição, a ser emitido pela CMBH, devendo a CONTRATADA, através de seus profissionais, efetuar rigoroso controle do uso do material disponibilizado, a fim de garantir o adequado manuseio, operação e aplicação do mesmo.

3.41.1 - Por material de consumo e de reposição entende-se: cola para tubos de PVC, fita isolante, material elétrico (eletrodutos, tomadas, fios ou cabos, disjuntores, fusíveis, quadros elétricos, abraçadeiras, parafusos, buchas), material telefônico (eletrodutos, tomadas padrão Telebrás, fios, cabos, blocos, quadros, abraçadeiras, terminais), massa plástica, massa para calafetar, areia, brita, cimento, cal, barras de ferro, lubrificantes, graxa, tubos PVC e galvanizados, veda rosca, lixas em geral, blocos e tijolos, pregos, canaletas, entre outros.

3.41.2 - Todo item que tiver o uso ou a aplicação indevida pelos profissionais, implicando em desperdício de material, deverá ser reposto pela CONTRATADA nas mesmas quantidades e qualidades disponibilizadas pela CMBH. As despesas de tal providência correrão integralmente por conta da CONTRATADA.

3.42 - A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, às suas expensas, vale-transporte aos profissionais fixos (residentes) alocados ao contrato, de acordo com a necessidade de cada um, devendo o fornecimento ser feito de forma integral e antecipada até o 5º dia útil de cada mês de prestação dos serviços.

3.42.1 - Os valores relativos a vale-transporte indicados no modelo de proposta comercial são meramente estimativos e não deverão ser alterados pelas licitantes em suas propostas comerciais. A CMBH reembolsará a CONTRATADA os valores efetivamente realizados com a aquisição dos vales, descontada a parcela de responsabilidade de cada profissional.

3.43 - A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição a todos os profissionais fixos (residentes) alocados ao contrato, nas condições e nos valores definidos por dissídio, convenção ou acordo coletivo vigente de cada categoria. Não havendo previsão de pagamento em dissídio, convenção ou acordo coletivo, serão observados o valor e as regras definidos pela convenção coletiva de trabalho do SINDEAC/SEAC para benefício de mesma natureza.

3.43.1 - Os valores relativos a auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição indicados no modelo de proposta comercial são meramente estimativos e não deverão ser alterados pelas licitantes em suas propostas comerciais. Os valores a serem pagos pela CMBH corresponderão aos valores efetivamente realizados pela CONTRATADA com este tipo de despesa, descontada, se for o caso, a parcela de responsabilidade do profissional.

3.44 - O controle da prestação dos serviços poderá ser feito, a critério da CMBH, por meio de cartão de ponto, folha de presença ou registro eletrônico. As despesas relativas a esse controle, inclusive ao registro eletrônico de ponto, se for o caso, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

3.44.1 - O período de apuração de presença corresponderá aos serviços executados entre o primeiro e o último dia de cada mês.

3.44.2 - Tendo em vista o período de apuração mensal acima definido, os acertos de ocorrências diversas, tais como horas extras, faltas, atrasos e adicional noturno, serão realizados no 1º mês subseqüente.

3.45 - Constituem obrigações da CONTRATADA, além daquelas já descritas neste anexo:

a)- garantir a execução dos serviços objeto deste anexo durante toda a vigência do contrato, incluindo seus termos aditivos, assegurando a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas;

b)- realizar todas as atividades de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas da CMBH descritos neste anexo;

c)- indicar e apresentar à CMBH o Responsável Técnico pelos serviços;

d)- prestar, através do Responsável Técnico, todas as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto contratado, quando solicitados pela fiscalização da CMBH, tanto verbal quanto por escrito;

e)- utilizar pessoal técnico habilitado e treinado para o desempenho das respectivas funções, assumindo integralmente todo o ônus decorrente do fornecimento e da administração dos recursos humanos necessários à execução do objeto deste anexo;

f)- orientar, treinar e instruir todos os seus profissionais quanto às questões técnicas de execução das atividades previstas;

g)- disponibilizar os profissionais conforme solicitação da CMBH;

h)- responsabilizar-se pelos danos causados à CMBH ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus profissionais, na execução do objeto deste anexo;

i)- substituir os profissionais que não atenderem às exigências técnicas, comportamentais, disciplinares ou normativas oriundas da CMBH ou de caráter normativo ou legal;

j)- reparar ou substituir (nas mesmas condições e características) sem nenhum ônus para a CMBH, estruturas, máquinas, equipamentos ou qualquer outro objeto danificado, decorrente de imperícia, negligência ou imprudência de seus profissionais;

k)- fornecer e garantir a utilização por seus profissionais de equipamentos, ferramentas, EPI’s e EPC’s adequados, necessários e suficientes à correta execução dos serviços contratados, substituindo os mesmos sempre que necessário;

l)- fornecer e substituir os conjuntos de uniformes dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços de acordo com os tipos e quantidades previstos neste anexo;

m)- responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus profissionais quando em serviço, assegurando-lhes os direitos previstos nas leis trabalhistas e previdenciárias e as demais previsões legais para o exercício das atividades;

n)- acordar com antecedência, junto à fiscalização da CMBH, possíveis interrupções na execução dos serviços;

o)- comunicar e solicitar aprovação prévia da fiscalização da CMBH sobre quaisquer alterações ocorridas durante a execução das atividades;

p)- impedir qualquer tipo de desvio de conduta, distúrbio da ordem, desrespeito ou agressão por parte de seus profissionais, os quais não serão tolerados pela CMBH, devendo a CONTRATADA realizar a imediata substituição do envolvido sem nenhum ônus para a CMBH;

q)- apresentar à fiscalização da CMBH cópia da apólice de seguro de vida em grupo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a contar do início de vigência do contrato, cobrindo todos os profissionais alocados na CMBH e todo o período de prestação dos serviços;

r)- relatar à fiscalização da CMBH toda e qualquer irregularidade observada que dificulte ou impeça a correta prestação dos serviços.

3.46 - Constituem obrigações da CMBH, além daquelas já descritas neste anexo:

a)- acompanhar e controlar a prestação dos serviços durante todo o período de vigência contratual;

b)- formalizar as solicitações de profissionais eventuais para a prestação de serviços sob demanda, indicando o número de profissionais, os serviços a serem executados e os respectivos locais de execução;

c)- notificar a CONTRATADA por escrito sobre qualquer anormalidade constatada na prestação dos serviços, solicitando as providências necessárias e cabíveis para restabelecimento da integridade dos sistemas da CMBH;

d)- promover os pagamentos dentro dos prazos estipulados, nas condições e nos preços correspondentes;

e)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da prestação dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

f)- fornecer, quando solicitado, informações e dados técnicos, além de cópias de projetos dos sistemas prediais, elétrico, hidráulico, SPDA, telefônicos, dentre outros, ficando a cargo da CONTRATADA a responsabilidade pela interpretação técnica dos mesmos;

g)- assumir, quando indicado pela CONTRATADA, a aquisição de materiais, peças e componentes ou a contratação de serviços específicos de manutenção corretiva (ausentes no escopo deste anexo), para a retomada do estado ideal de funcionamento da sede da CMBH, incluindo seus equipamentos e aparelhos, observados os procedimentos legais pertinentes;

h)- prestar todas as informações referentes ao objeto deste anexo e que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA, bem como providenciar as comunicações internas sobre os serviços a serem executados no interior da CMBH.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, após a prestação dos serviços e a sua aceitação pela CMBH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega das correspondentes notas fiscais (corretamente preenchidas) à CMBH, observadas todas as demais obrigações e exigências constantes do contrato e relacionadas às condições de pagamento.

4.2 - O valor a ser pago a cada mês pela prestação dos serviços corresponderá à soma dos valores referentes a “mão de obra fixa”, “encargos sociais”, “vale-transporte”, “auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição”, “equipamentos e ferramentas”, “administração”, “encargos contratuais”, “encargos tributários” e “mão de obra eventual”, conforme se segue:

        - o valor relativo à “mão de obra fixa” será apurado pelo efetivo comparecimento do profissional fixo alocado aos serviços para os itens A e B, descontando-se as faltas e os atrasos porventura ocorridos e acrescentando-se os valores relativos às horas extraordinárias e ao adicional noturno, quando for o caso;

        - os valores relativos aos “encargos sociais” e aos “encargos tributários” corresponderão à aplicação de percentuais totais incidentes exclusivamente sobre as bases de cálculo definidas para os itens A e B de profissionais fixos da proposta comercial;

        - o valor relativo ao “vale-transporte” corresponderá ao valor efetivamente gasto no mês pela CONTRATADA para o itens A e B, após a subtração do valor descontado de cada profissional fixo alocado aos serviços;

        - o valor relativo ao “auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição” corresponderá ao valor efetivamente gasto no mês pela CONTRATADA para os itens A e B, após a subtração, se for o caso, do valor relativo à coparticipação do profissional fixo alocado aos serviços;

        - o valor relativo aos “equipamentos e ferramentas” corresponderá ao custo mensal estimado pela CONTRATADA com este tipo de despesa para a prestação de todos os serviços previstos para os itens A e B de profissionais fixos;

        - o valor relativo à “administração” corresponderá a um valor unitário multiplicado pelo número de profissionais fixos alocados aos serviços para os itens A e B e se destina a remunerar a CONTRATADA em seu lucro;

        - o valor relativo aos “encargos contratuais” corresponderá a um valor unitário multiplicado pelo número de profissionais fixos alocados aos serviços para os itens A e B e se destina à cobertura de toda e qualquer despesa necessária à completa e perfeita execução contratual e que não esteja especificada neste anexo como componente das outras frações do preço, como, por exemplo, as despesas de supervisão e fiscalização dos serviços, preposto, auxílio creche, seguro de vida, auxílio saúde, programa de qualificação profissional e marketing, treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem do pessoal, fornecimento de uniformes e quaisquer outras despesas e materiais adicionais decorrentes do contrato e não individualizados na proposta comercial, bem como para fazer face àquelas despesas referentes a benefícios não previstos nas especificações do contrato e que a CONTRATADA conceder a seus profissionais fixos, por iniciativa própria ou em decorrência de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo – e eventual diferença para o adimplemento das obrigações sociais ou tributárias na exata dimensão de sua exigibilidade, como consta de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, ainda que não considerada ou considerada apenas parcialmente;

        - o valor relativo à “mão de obra eventual” corresponderá ao quantitativo de horas eventuais (normais e excepcionais) dos itens C e D solicitadas pela CMBH e efetivamente prestadas pela CONTRATADA.

4.2.1 - No valor relativo à hora da “mão de obra eventual” já deverão estar incluídos todos os custos necessários à perfeita e completa execução desses serviços, tais como: encargos sociais, tributários, auxílio transporte e alimentação, taxa de administração (lucro), equipamentos, ferramentas e outros necessários e incidentes sobre a disponibilização do profissional eventual, nada mais podendo ser cobrado da CMBH pela disponibilização desses profissionais, a qualquer título e a qualquer momento.

4.3 - A CONTRATADA deverá entregar, simultaneamente, 3 (três) notas fiscais distintas (sendo uma referente ao item “A”, outra referente ao item “B” e outra referente aos itens “C” e “D” constantes da proposta comercial) à Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH (SECSET), à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, telefone (31) 3555-1457.

4.3.1 - A CMBH, identificando quaisquer divergências nas notas fiscais, especialmente no que tange a valores e quantitativos dos serviços prestados, deverá devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 4.1 a partir da data de apresentação das novas notas fiscais corrigidas dos vícios apontados.

4.4 - Na hipótese de o início e o final do prazo de vigência do contrato não coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do mês, o pagamento correspondente será efetuado proporcionalmente ao número de dias de vigência contratual no mês em referência e de acordo com os serviços efetivamente prestados.

4.5 - O pagamento efetuado não implicará reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações do edital.

4.6 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará, ainda, prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar em decorrência da execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como as demais normas aplicáveis ao caso, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

5 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

5.1 - A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo responsável pela Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH (SECSET), o qual será o gestor do contrato.

5.1.1 - A gestão do contrato a ser feita pelo responsável pela SECSET será desenvolvida com o apoio da chefia da Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT), que será corresponsável por esta gestão.

5.2 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao responsável pela Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT), que será o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

5.3 - O recebimento dos serviços prestados somente se efetivará com a atestação pela SECSET e pela SECMAT de que os mesmos atenderam a todas as exigências estabelecidas neste anexo e de que foram cumpridas todas as obrigações contratualmente previstas.

5.4 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

5.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

6 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

6.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor global mensal do contrato;

III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global mensal do contrato, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias;

IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global mensal do contrato, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;

V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

VI - rescisão da contratação, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

6.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças, pela Diretoria Geral ou pela Presidência da CMBH. As sanções previstas nos itens V e VI poderão ser aplicadas pela Presidência da CMBH.

6.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados da garantia ou dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

6.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V e VI cumulativamente com a multa cabível.

6.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

7- DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS:

As despesas decorrentes da contratação correrão integralmente por conta de dotações orçamentárias próprias da CMBH, sob os números 01.01.01.031.001.2001.339034-03 ―› Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização: Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos (item “A”), 01.01.01.031.001.2001.339037-04 ―› Locação de Mão de Obra: Serviços Técnicos Profissionais (item “B”) e 01.01.01.031.001.2001.339039-28 ―› Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público (itens “C” e “D”), ocorrendo adequação orçamentária e financeira para as mesmas, conforme estimativa emitida pela Divisão de Gestão Financeira, anexa ao processo, devidamente autorizada pelo Presidente da CMBH.

8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, assim entendido como o MENOR VALOR GLOBAL MENSAL FINAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste anexo e no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014.

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente termo de referência foi elaborado com base no pedido de aquisição feito pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (área demandante), sendo que o “de acordo” do responsável pela referida área neste termo implica a integral concordância, sem restrições, com todas as condições e especificações aqui definidas, o qual, inclusive, assume como sendo seus quaisquer acréscimos ou alterações feitos no edital e neste documento em relação ao citado pedido de aquisição.

- ANEXO V DO EDITAL

- - TERMO DE VISTORIA -

- TERMO DE VISTORIA

Declaro, para fins de instrução do PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, que a empresa ____________________________________________ compareceu, nesta data, à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para visita técnica, ocasião em que tomou conhecimento de todas as informações e instalações onde os serviços serão executados, bem como de todas as características dos sistemas componentes da sede da CMBH, para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

A simples inclusão deste termo no envelope relativo aos documentos de habilitação implica a declaração da empresa de que todas as informações recebidas e as condições apresentadas pela CMBH foram satisfatórias e permitiram a total e perfeita compreensão do objeto da licitação.

- Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2014.

- ________________________________________

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

- CMBH -

ANEXO VI DO EDITAL

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais, dos sistemas elétrico, hidrossanitário, telefônico, de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e TV a cabo da CMBH.

# DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: ________________________________

CNPJ: _________________________________________

Apresenta esta licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o lote único abaixo:

- HORÁRIO DIURNO NORMAL -

ITEM A:

| A1) - Valor mensal referente a mão de obra fixa: (Considerar os valores abaixo indicados. Os salários mensais individuais deverão ser multiplicados pelos quantitativos de profissionais a serem alocados para cada categoria, para se encontrar os salários mensais totais. Considerar, ainda, o adicional de periculosidade para o Técnico em Eletricidade e para os Eletricistas, no percentual individual de 30% sobre o salário definido abaixo para a categoria. O valor mensal da mão de obra fixa corresponderá à soma dos salários e dos adicionais mensais totais). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL INDIVIDUAL | SALÁRIO/ADI-CIONAL MENSAL INDIVIDUAL (R$) | QUANTI-TATIVO | SALÁRIO/ADI-CIONAL MENSAL TOTAL (R$) |
| Técnico em Eletricidade | 220 horas | 2.700,00 | 1 | 2.700,00 |
| Eletricista | 220 horas | 1.940,00 | 3 | 5.820,00 |
| Bombeiro Hidráulico | 220 horas | 1.640,00 | 1 | 1.640,00 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 220 horas | 1.410,00 | 4 | 5.640,00 |
| Adicional de periculosidade para Técnico em Eletricidade | 220 horas | 810,00 | 1 | 810,00 |
| Adicional de periculosidade para Eletricista | 220 horas | 582,00 | 3 | 1.746,00 |
| Valor mensal da mão de obra fixa - R$ - (A1) = |  |  |  | 18.356,00 |

A2) - Valor mensal referente a encargos sociais: (Considerar um percentual total que deverá incidir exclusivamente sobre o valor mensal da mão de obra fixa). ________ % x R$ 18.356,00 (A1) = R$________________ (A2) Observação: a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da CONTRATADA pagar os encargos sociais tal como constam de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo. O valor correspondente ao que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nesta quadrícula “A2” deverá ser considerado como encargo contratual. Não será aceita vindicação de pagamento de encargo social desconsiderado ou de aumento do percentual relativo a encargo considerado apenas parcialmente, salvo apenas quanto ao que vier a ser acrescido, por lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, após a contratação e no exato limite do que tiver sido majorado.

A3) - Valor mensal referente a vale-transporte: (Este valor é meramente estimativo e não deverá ser alterado pela licitante em sua proposta comercial. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo de vale-transporte). R$ 2.000,00 (A3)

A4) - Valor mensal referente a auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição: (Este valor é meramente estimativo e não deverá ser alterado pela licitante em sua proposta comercial. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição). R$ 4.000,00 (A4)

A5) - Valor mensal referente a equipamentos e ferramentas: (Considerar um valor mensal destinado a custear a alocação, a manutenção e a substituição de todos os equipamentos e as ferramentas necessários à completa execução dos serviços, inclusive os de proteção individual). R$ ___________ (A5)

A6) - Valor mensal referente a administração: (Considerar um valor unitário destinado a remunerar mensalmente a CONTRATADA em seu lucro. Este valor unitário deverá ser multiplicado pelo número de profissionais fixos a serem alocados aos serviços). R$_______________ x 9 = R$___________________ (A6)

A7) - Valor mensal referente a encargos contratuais: (Considerar um valor unitário destinado a custear, mensalmente, toda e qualquer despesa necessária à execução contratual e que não esteja especificada como componente das outras frações do preço, como, por exemplo, as despesas de supervisão e fiscalização dos serviços, preposto, auxílio creche, seguro de vida, auxílio saúde, programa de qualificação profissional e marketing, fornecimento de uniformes e quaisquer outras despesas adicionais decorrentes do contrato e não individualizadas na proposta comercial, bem como para fazer face àquelas despesas referentes a benefícios não previstos nas especificações do contrato e que a CONTRATADA conceder a seus profissionais fixos, por iniciativa própria ou em decorrência de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo – e eventual diferença para o adimplemento das obrigações sociais ou tributárias na exata dimensão de sua exigibilidade, como consta de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, ainda que não considerada ou considerada apenas parcialmente. Este valor unitário deverá ser multiplicado pelo número de profissionais fixos a serem alocados aos serviços). R$_______________ x 9 = R$__________________ (A7)

A8) - Valor mensal referente a encargos tributários: (Considerar um percentual total que deverá incidir exclusivamente sobre o valor total mensal do item A). ___________ % x R$______________ (A9) = R$_____________ (A8) Observação: a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da CONTRATADA pagar os encargos tributários tal como constam de lei. O valor correspondente ao que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nesta quadrícula “A8” deverá ser considerado como encargo contratual. Não será aceita vindicação de pagamento de encargo tributário desconsiderado ou de aumento do percentual relativo a encargo considerado apenas parcialmente, salvo apenas quanto ao que vier a ser acrescido, por lei, após a contratação e no exato limite do que tiver sido majorado.

A9) - VALOR TOTAL MENSAL DO ITEM A: (Valor meramente de referência para fins de apuração do menor preço. O valor efetivamente devido será alterado em decorrência da redução proporcional aos dias de faltas e aos atrasos de qualquer profissional fixo alocado, em virtude da existência de horas extras e de horas noturnas, bem como em razão do efetivo consumo de vale-transporte e de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição). A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 = R$________________ (A9)

ITEM B:

| B1) - Valor mensal referente a mão de obra fixa: (Considerar os valores abaixo indicados. Os salários mensais individuais deverão ser multiplicados pelos quantitativos de profissionais a serem alocados para cada categoria, para se encontrar os salários mensais totais. O valor mensal da mão de obra fixa corresponderá à soma dos salários mensais totais). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL INDIVIDUAL | SALÁRIO MENSAL INDIVIDUAL (R$) | QUANTI-TATIVO | SALÁRIO MENSAL TOTAL (R$) |
| Técnico em Edificações | 220 horas | 2.700,00 | 2 | 5.400,00 |
| Técnico em Telecomunicações | 220 horas | 2.700,00 | 1 | 2.700,00 |
| Valor mensal da mão de obra fixa - R$ - (B1) = |  |  |  | 8.100,00 |

B2) - Valor mensal referente a encargos sociais: (Considerar um percentual total que deverá incidir exclusivamente sobre o valor mensal da mão de obra fixa). ________ % x R$ 8.100,00 (B1) = R$________________ (B2) Observação: a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da CONTRATADA pagar os encargos sociais tal como constam de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo. O valor correspondente ao que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nesta quadrícula “B2” deverá ser considerado como encargo contratual. Não será aceita vindicação de pagamento de encargo social desconsiderado ou de aumento do percentual relativo a encargo considerado apenas parcialmente, salvo apenas quanto ao que vier a ser acrescido, por lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, após a contratação e no exato limite do que tiver sido majorado.

B3) - Valor mensal referente a vale-transporte: (Este valor é meramente estimativo e não deverá ser alterado pela licitante em sua proposta comercial. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo de vale-transporte). R$ 1.000,00 (B3)

B4) - Valor mensal referente a auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição: (Este valor é meramente estimativo e não deverá ser alterado pela licitante em sua proposta comercial. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição). R$ 2.000,00 (B4)

B5) - Valor mensal referente a equipamentos e ferramentas: (Considerar um valor mensal destinado a custear a alocação, a manutenção e a substituição de todos os equipamentos e as ferramentas necessários à completa execução dos serviços, inclusive os de proteção individual). R$ ___________ (B5)

B6) - Valor mensal referente a administração: (Considerar um valor unitário destinado a remunerar mensalmente a CONTRATADA em seu lucro. Este valor unitário deverá ser multiplicado pelo número de profissionais fixos a serem alocados aos serviços). R$_______________ x 3 = R$___________________ (B6)

B7) - Valor mensal referente a encargos contratuais: (Considerar um valor unitário destinado a custear, mensalmente, toda e qualquer despesa necessária à execução contratual e que não esteja especificada como componente das outras frações do preço, como, por exemplo, as despesas de supervisão e fiscalização dos serviços, preposto, auxílio creche, seguro de vida, auxílio saúde, programa de qualificação profissional e marketing, fornecimento de uniformes e quaisquer outras despesas adicionais decorrentes do contrato e não individualizadas na proposta comercial, bem como para fazer face àquelas despesas referentes a benefícios não previstos nas especificações do contrato e que a CONTRATADA conceder a seus profissionais fixos, por iniciativa própria ou em decorrência de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo – e eventual diferença para o adimplemento das obrigações sociais ou tributárias na exata dimensão de sua exigibilidade, como consta de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, ainda que não considerada ou considerada apenas parcialmente. Este valor unitário deverá ser multiplicado pelo número de profissionais fixos a serem alocados aos serviços). R$_______________ x 3 = R$__________________ (B7)

B8) - Valor mensal referente a encargos tributários: (Considerar um percentual total que deverá incidir exclusivamente sobre o valor total mensal do item B). __________ % x R$______________ (B9) = R$_____________ (B8) Observação: a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da CONTRATADA pagar os encargos tributários tal como constam de lei. O valor correspondente ao que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nesta quadrícula “B8” deverá ser considerado como encargo contratual. Não será aceita vindicação de pagamento de encargo tributário desconsiderado ou de aumento do percentual relativo a encargo considerado apenas parcialmente, salvo apenas quanto ao que vier a ser acrescido, por lei, após a contratação e no exato limite do que tiver sido majorado.

B9) - VALOR TOTAL MENSAL DO ITEM B: (Valor meramente de referência para fins de apuração do menor preço. O valor efetivamente devido será alterado em decorrência da redução proporcional aos dias de faltas e aos atrasos de qualquer profissional fixo alocado, em virtude da existência de horas extras e de horas noturnas, bem como em razão do efetivo consumo de vale-transporte e de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição). B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 = R$________________ (B9)

ITEM C:

| C1) - Valor total mensal estimado referente a mão de obra eventual: (Os valores “homem/hora” ofertados pela licitante deverão ser multiplicados pelas cargas horárias mensais estimadas para cada categoria e para cada tipo de hora, para se encontrar os valores mensais estimados. O valor total mensal estimado da mão de obra eventual corresponderá à soma dos valores mensais estimados. Nos valores de “homem/hora” já deverão estar incluídos todos os custos necessários à completa execução dos serviços, inclusive os encargos sociais e tributários). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | TIPO DE HORA EVENTUAL | VALOR HOMEM/ HORA (R$) | CARGA HORÁRIA MENSAL ESTIMADA | VALOR MENSAL ESTIMADO (R$) |
| Pedreiro | Normal |  | 100 |  |
|  | Excepcional |  | 50 |  |
| Pintor | Normal |  | 50 |  |
|  | Excepcional |  | 100 |  |
| Marceneiro | Normal |  | 50 |  |
|  | Excepcional |  | 50 |  |
| Valor total mensal estimado da mão de obra eventual - R$ - (C1) = |  |  |  |  |

ITEM D:

| D1) - Valor total mensal estimado referente a mão de obra eventual: (Os valores “homem/hora” ofertados pela licitante deverão ser multiplicados pelas cargas horárias mensais estimadas para a categoria e para cada tipo de hora, para se encontrar os valores mensais estimados. O valor total mensal estimado da mão de obra eventual corresponderá à soma dos valores mensais estimados. Nos valores de “homem/hora” já deverão estar incluídos todos os custos necessários à completa execução dos serviços, inclusive os encargos sociais e tributários). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | TIPO DE HORA EVENTUAL | VALOR HOMEM/ HORA (R$) | CARGA HORÁRIA MENSAL ESTIMADA | VALOR MENSAL ESTIMADO (R$) |
| Cadista | Normal |  | 80 |  |
|  | Excepcional |  | 20 |  |
| Valor total mensal estimado da mão de obra eventual - R$ - (D1) = |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL MENSAL DA PROPOSTA COMERCIAL: (Considerar a soma dos valores totais mensais dos itens A, B, C e D. Este é um valor meramente de referência, para fins de apuração do menor preço). R$_____________ (A9) + R$_______________ (B9) + R$_____________ (C1) + R$_______________ (D1) = R$_________________ (_____________________)

OBSERVAÇÕES:

1)- Os serviços ofertados obedecem a todas as condições estabelecidas no ANEXO IV do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, responsabilizando-se a licitante, com a entrega de sua proposta, pela veracidade desta informação.

2)- Nos valores ofertados pela licitante em sua proposta comercial já foram incluídos todos os encargos e custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução dos serviços.

3)- Nos cálculos efetuados pela licitante foram consideradas, sempre, apenas as duas primeiras casas decimais, desprezando-se as casas decimais a partir da terceira e o sistema de arredondamento.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ________ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final prevista para a entrega dos envelopes)

Belo Horizonte, ______ de ______________ de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO VII DO EDITAL - MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO DE Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais, dos sistemas elétrico, hidrossanitário, telefônico, de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e TV a cabo, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA _____________________.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Léo Burguês de Castro, doravante designada CMBH, e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, com sede na cidade de ____________, na Rua ____________, nº ____, Bairro __________, neste ato representada por __________________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência do PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014 e observados os preceitos das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, o presente CONTRATO DE Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais, dos sistemas elétrico, hidrossanitário, telefônico, de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e TV a cabo, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

Constitui objeto deste contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais, dos sistemas elétrico, hidrossanitário, telefônico, de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e TV a cabo para a CMBH.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

As condições exigíveis para a execução do presente contrato são aquelas previstas em seu ANEXO ÚNICO e também no edital do PRESENCIAL Nº 14/2014.

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - A presente contratação possui o valor global mensal estimado de R$ ________________ (_____________________________________), conforme detalhamento constante dos “quadros de valores” do ANEXO ÚNICO deste contrato.

3.1.1 - A CMBH pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, os valores totais mensais dos itens A, B, C e D dos “quadros de valores” do ANEXO ÚNICO deste contrato, com as alterações decorrentes das hipóteses descritas no item 4 do referido anexo.

3.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, após a prestação dos serviços e a sua aceitação pela CMBH, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega das correspondentes notas fiscais (corretamente preenchidas) à CMBH, observadas todas as demais obrigações e exigências constantes deste contrato e relacionadas às condições de pagamento.

3.2.1 - A CONTRATADA deverá entregar, simultaneamente, 3 (três) notas fiscais distintas (sendo uma referente ao item A, outra referente ao item B e outra referente aos itens C e D constantes do ANEXO ÚNICO deste contrato) à Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH, à Avenida dos Andradas, 3.100, Bairro Santa Efigênia, telefone (31) 3555-1457.

3.3 - O pagamento mensal somente será efetuado se a CMBH atestar a execução satisfatória dos serviços, nas condições especificadas neste contrato, bem como a correção do quantitativo das horas trabalhadas e da documentação relacionada no subitem 3.5 deste ajuste.

3.4 - Independentemente da liquidação e do pagamento de qualquer despesa deste contrato, a CONTRATADA deverá, nos prazos legais, promover as diligências necessárias e proceder aos recolhimentos e pagamentos de todos os tributos, encargos e contribuições de sua responsabilidade. Caso a CMBH tenha que realizar algum procedimento desta natureza, a mesma poderá promover, observados os procedimentos legais pertinentes, o respectivo ressarcimento por meio da utilização do valor da garantia, da retenção de créditos da CONTRATADA ou de medida judicial apropriada, a critério da CMBH.

3.5 - A CONTRATADA deverá entregar à Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH, no início do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, uma “Planilha Analítica do Faturamento”, detalhando todos os valores a serem faturados, para cada item (A, B, C e D) separadamente, juntamente com os seguintes documentos, em original, cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original para autenticação, conforme o que for aplicável a cada caso:

a)- folhas de pagamento analítica e sintética dos profissionais designados para os serviços na CMBH, na forma da legislação previdenciária e social, juntamente com os comprovantes de pagamento a esses profissionais dos salários relativos ao mês de referência, com a assinatura de cada profissional ou com a autenticação bancária, conforme o caso;

b)- declaração firmada pelo representante legal e pelo contador da CONTRATADA, nos seguintes termos: “Declaramos, sob as penas da lei, que a folha de pagamento pertinente à competência _____/______ (indicar o mês e o ano) contém todos os profissionais designados para os serviços na CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, objeto do contrato nº _____/______, tendo sido quitada na sua integralidade.”;

c)- declaração firmada pelo representante legal e pelo contador da CONTRATADA, nos seguintes termos: “Declaramos, sob as penas da lei, que foram cumpridas, para todos os profissionais alocados na CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, relativamente à competência _____/______ (indicar o mês e o ano), as obrigações decorrentes de convenção, dissídio ou acordo coletivo de trabalho de cada categoria, nos termos exigidos no contrato nº _____/______.”;

d)- documentos referentes ao pagamento das parcelas do 13º salário, para o faturamento a ser apresentado em janeiro, no caso dos profissionais fixos;

e)- comprovantes de fornecimento, a cada profissional fixo, de vale-transporte e de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição relativos ao mês de referência;

f)- outros documentos, a critério da CMBH, desde que relacionados ao presente contrato, aos serviços prestados e aos profissionais envolvidos.

3.6 - Sendo aprovadas pela Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH a “Planilha Analítica do Faturamento” e toda a documentação a que refere o subitem 3.5 deste contrato, a mesma autorizará à CONTRATADA a emissão das notas fiscais relativas aos serviços prestados no mês de referência, as quais deverão ser entregues à mencionada Seção.

3.7 - A CONTRATADA deverá excluir do faturamento mensal os dias de trabalho e os salários dos profissionais faltosos, em férias, licença ou afastados legalmente, para os quais não houver sido encaminhado substituto, bem como toda e qualquer ocorrência que, por força deste contrato, não for de responsabilidade da CMBH ou não corresponder aos serviços efetivamente prestados.

3.8 - As notas fiscais conterão, em seu histórico, além das consignações legais, a indicação do número e do ano deste contrato, a descrição dos serviços prestados e o mês de referência destes.

3.9 - As notas fiscais serão emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias ou previdenciárias.

3.10 - O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe à CMBH as notas fiscais e os documentos relacionados no subitem 3.5 deste contrato, além de outros que possam ser exigidos pela CMBH e que estejam relacionados ao pagamento a ser feito.

3.11 - O atraso da CONTRATADA no envio da documentação implicará na sua responsabilização pelo ônus decorrente das multas e correções eventualmente aplicadas em razão do não cumprimento de suas obrigações em tempo hábil.

3.12 - A CMBH, identificando quaisquer divergências nas notas fiscais, especialmente no que tange a valores e quantitativos dos serviços prestados, deverá devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 3.2 a partir da data de apresentação das novas notas fiscais corrigidas dos vícios apontados.

3.13 - Nenhum pagamento será efetuado pela CMBH enquanto estiver pendente qualquer documento citado no subitem 3.5 deste contrato, o que não irá gerar para a CONTRATADA direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da prestação dos serviços.

3.14 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

3.15 - Na hipótese de o início e o final do prazo de vigência deste contrato não coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do mês, o pagamento correspondente será efetuado proporcionalmente ao número de dias de vigência contratual no mês em referência e de acordo com os serviços efetivamente prestados.

3.16 - A liberação do pagamento das notas fiscais relativas ao último mês de prestação dos serviços somente ocorrerá mediante a plena e cabal comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratualmente previstas, especialmente a entrega de todos os documentos exigidos, bem como a correção de todas as eventuais pendências apuradas.

3.17 - O pagamento efetuado não implicará reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste contrato.

3.18 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará, ainda, prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar em decorrência da execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, bem como as demais normas aplicáveis ao caso, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

3.19 - A CMBH poderá solicitar ainda, a qualquer momento e no que couber, sob pena de aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis (após o regular processo administrativo) a documentação comprobatória dos recolhimentos e pagamentos relativos a encargos, contribuições e obrigações de responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá, a critério da CMBH e sempre que for possível, ser exclusiva deste contrato, conforme se segue:

a)- guia de recolhimento do FGTS - GRF e respectivo comprovante de quitação, acompanhado do protocolo de envio das informações à Previdência Social, vencida no mês de referência e relativa aos profissionais designados para os serviços na CMBH;

b)- Relação de Empregados - RE/GFIP e respectivo resumo do fechamento, referente à guia especificada na letra “a” anterior;

c)- Guia de Recolhimento do INSS - GPS - “Outras Entidades” - vencida no mês de referência e relativa aos profissionais designados para os serviços na CMBH, devidamente quitada;

d)- comprovantes de regularidade, em vigor, para com a Seguridade Social (CND/INSS) e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS);

e)- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

f)- outros documentos relacionados à habilitação da CONTRATADA no processo licitatório relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014.

4 - REAJUSTAMENTO E REVISÃO DOS VALORES

4.1 - Os valores relativos a “encargos contratuais”, “administração”, “equipamentos e ferramentas” e “homem/hora dos itens C e D” poderão ser reajustados mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data limite para apresentação da proposta comercial ou do último reajuste, tendo como base a variação acumulada do INPC/IBGE no período.

4.1.1 - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA, observadas as condições previstas no subitem 4.1 supra.

4.2 - Poderão ser revistos, em observância ao princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, os valores dos seguintes itens componentes da proposta comercial:

a)- “mão de obra” e “auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição”: conforme alteração determinada por convenções, dissídios ou acordos coletivos de trabalho dos profissionais fixos e que forem devidamente registrados e homologados pela Delegacia Regional do Trabalho ou por ato do Poder Público a partir de janeiro de 2014;

b)- “encargos sociais” e “encargos tributários”: quando houver ato de governo que os altere;

c)- “vale-transporte”: quando houver alteração da tarifa correspondente, por ato de governo.

4.2.1 - Os salários indicados neste ajuste para os profissionais fixos se referem ao exercício de 2013, sendo que os mesmos serão alterados posteriormente pela CMBH, a partir do início de vigência do contrato, com base no aumento previsto em acordo, convenção ou dissídio coletivos homologados a partir de janeiro de 2014.

4.2.2 - Caberá à CONTRATADA solicitar as revisões devidas, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem a alteração dos valores.

5 - DURAÇÃO DO CONTRATO

Este contrato terá a duração de 12 (doze) meses, com início em ____/____/2014 e término em ____/____/2015, podendo ser prorrogado nos termos e limites legais.

6 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

6.1 - A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo responsável pela Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH (SECSET), o qual será o gestor do contrato.

6.1.1 - A gestão do contrato a ser feita pelo responsável pela SECSET será desenvolvida com o apoio da chefia da Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT), que será corresponsável por esta gestão.

6.2 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao responsável pela Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT), que será o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

6.3 - O recebimento dos serviços prestados somente se efetivará com a atestação pela SECSET e pela SECMAT de que os mesmos atenderam a todas as exigências estabelecidas neste anexo e de que foram cumpridas todas as obrigações contratualmente previstas.

6.4 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

6.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

6.6 - A CMBH se reserva o direito de não receber os serviços prestados em desacordo com as especificações e condições constantes deste contrato, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas neste ajuste e na legislação pertinente.

7 - DOTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de dotações orçamentárias próprias da CMBH, sob os números: 01.01.01.031.001.2001.339034-03 ―› Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização: Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos (item “A”), 01.01.01.031.001.2001.339037-04 ―› Locação de Mão de Obra: Serviços Técnicos Profissionais (item “B”) e 01.01.01.031.001.2001.339039-28 ―› Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público (itens “C” e “D”).

8 - RESPONSABILIDADES

8.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que os serviços por ela prestados venham a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

8.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, fiscais e securitários resultantes da execução deste contrato, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da obrigação prevista no subitem 8.4.

8.2.1 - Caso a CMBH seja judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 8.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

8.3 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente contrato.

8.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

8.5 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste contrato, a qualidade dos serviços previstos no ANEXO ÚNICO, sendo obrigada a refazer os serviços prestados que apresentarem qualquer tipo de defeito.

9 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 - Este contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

9.2 - A CMBH poderá, sem prejuízo das multas contratuais, promover a rescisão do contrato nos seguintes casos:

a- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste contrato;

c- injustificada baixa na qualidade dos serviços prestados, a juízo da CMBH.

9.3 - Resolve-se o contrato:

a- pelo decurso de seu prazo de vigência;

b- pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo órgão interno competente da CMBH;

c- pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o Código Civil Brasileiro.

10 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor global mensal do contrato;

III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global mensal do contrato, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias;

IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global mensal do contrato, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;

V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

VI - rescisão do contrato, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

10.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças, pela Diretoria Geral ou pela Presidência da CMBH. As sanções previstas nos itens V e VI poderão ser aplicadas pela Presidência da CMBH.

10.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados da garantia ou dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

10.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V e VI cumulativamente com a multa cabível.

10.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

11 - GARANTIA

11.1 - Para assegurar a execução deste contrato, a CONTRATADA deverá prestar garantia no montante de R$ ___________ (__________________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, conforme disposto no item 17 do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, bem como nos subitens seguintes deste ajuste.

11.1.1 - Para os fins do subitem 11.1 supra, entende-se por valor da contratação aquele correspondente ao resultado do valor global mensal final da proposta comercial da CONTRATADA multiplicado pelo número de meses de duração do contrato.

11.1.2 - Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro;

II - títulos da dívida pública;

III - seguro-garantia;

IV - fiança bancária.

11.2 - A garantia deverá ser prestada pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento do contrato assinado pela CMBH.

11.3 - O documento comprobatório da garantia prestada deverá ser entregue pela CONTRATADA, no prazo fixado no subitem 11.2 supra, à Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH (SECSET), à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, telefone (31) 3555-1457.

11.4 - O descumprimento do disposto no subitem 11.3 configurar-se-á inexecução contratual passível de rescisão unilateral do contrato, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais e contratuais cabíveis.

11.5 - A garantia prestada deverá abranger toda a vigência do contrato e, também, o período de 3 (três) meses após o término desta, quando será liberada ou restituída, nos termos da lei e em observância às demais disposições contratuais.

11.6 - O valor da garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, como, por exemplo, as obrigações trabalhistas, previdenciárias, indenizações à CMBH e a terceiros, bem como por todas as multas impostas à CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicação de multas em valor superior ao da garantia prestada.

11.6.1 - O valor da garantia poderá ser utilizado pela CMBH para o pagamento de obrigações contratuais, caso a CONTRATADA não comprove a quitação dos mencionados encargos.

11.6.2 - Se o valor da garantia de execução for utilizado para o pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o seu valor real no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação a ser feita pela CMBH.

11.7 - Na hipótese de majoração do valor deste contrato, inclusive decorrente da assinatura de termo aditivo de acréscimo ao objeto, fica a CONTRATADA obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada, no mesmo prazo previsto no subitem 11.6.2.

11.8 - O descumprimento dos prazos estipulados nos subitens anteriores para restabelecimento, complementação ou substituição da garantia prestada, autoriza a CMBH a reter os créditos da CONTRATADA relativos à prestação dos serviços, sem prejuízo de aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis, inclusive rescisão contratual.

11.9 - A garantia será liberada ou restituída no prazo previsto no subitem 11.5, desde que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação contra a CONTRATADA e relativa ao objeto contratual, hipótese em que ficará retida até a solução final.

11.10 - A liberação/restituição da garantia não exime a CONTRATADA das responsabilidades administrativa, civil e penal oriundas da execução do objeto do presente contrato.

12 - ADITAMENTO

Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de termo aditivo.

13 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato.

14 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte - MG para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.

15 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 2014.

CMBH_______________________________

Vereador Léo Burguês de Castro

Presidente

CONTRATADA_________________________

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A SUA EXECUÇÃO -

1 - OBJETO:

Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais, dos sistemas elétrico, hidrossanitário, telefônico, de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e TV a cabo da CMBH, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir definidos.

2 - QUADROS DE VALORES:

- HORÁRIO DIURNO NORMAL -

ITEM A:

| A1) - Valor mensal referente a mão de obra fixa: (Os salários/adicionais mensais individuais foram multiplicados pelos quantitativos de profissionais a serem alocados para cada categoria, para se encontrar os salários/adicionais mensais totais. O adicional de periculosidade para o Técnico em Eletricidade e para os Eletricistas corresponde a 30% sobre o salário definido abaixo para a categoria. O valor mensal da mão de obra fixa corresponde à soma dos salários/adicionais mensais totais). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL INDIVIDUAL | SALÁRIO/ADI-CIONAL MENSAL INDIVIDUAL (R$) | QUANTI-TATIVO | SALÁRIO/ADI-CIONAL MENSAL TOTAL (R$) |
| Técnico em Eletricidade | 220 horas | 2.700,00 | 1 | 2.700,00 |
| Eletricista | 220 horas | 1.940,00 | 3 | 5.820,00 |
| Bombeiro Hidráulico | 220 horas | 1.640,00 | 1 | 1.640,00 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 220 horas | 1.410,00 | 4 | 5.640,00 |
| Adicional de periculosidade para Técnico em Eletricidade | 220 horas | 810,00 | 1 | 810,00 |
| Adicional de periculosidade para Eletricista | 220 horas | 582,00 | 3 | 1.746,00 |
| Valor mensal da mão de obra fixa - R$ - (A1) = |  |  |  | 18.356,00 |

A2) - Valor mensal referente a encargos sociais: (Foi considerado um percentual total que incide exclusivamente sobre o valor mensal da mão de obra fixa). ________ % x R$ 18.356,00 (A1) = R$________________ (A2) Observação: a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da CONTRATADA pagar os encargos sociais tal como constam de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo. O valor correspondente ao que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nesta quadrícula “A2” foi considerado como encargo contratual. Não será aceita vindicação de pagamento de encargo social desconsiderado ou de aumento do percentual relativo a encargo considerado apenas parcialmente, salvo apenas quanto ao que vier a ser acrescido, por lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, após a contratação e no exato limite do que tiver sido majorado.

A3) - Valor mensal referente a vale-transporte: (Este valor é meramente estimativo. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo de vale-transporte). R$ 2.000,00 (A3)

A4) - Valor mensal referente a auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição: (Este valor é meramente estimativo. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição). R$ 4.000,00 (A4)

A5) - Valor mensal referente a equipamentos e ferramentas: (Foi considerado um valor mensal destinado a custear a alocação, a manutenção e a substituição de todos os equipamentos e as ferramentas necessários à completa execução dos serviços, inclusive os de proteção individual). R$ ___________ (A5)

A6) - Valor mensal referente a administração: (Foi considerado um valor unitário destinado a remunerar mensalmente a CONTRATADA em seu lucro. Este valor unitário foi multiplicado pelo número de profissionais fixos a serem alocados aos serviços). R$_______________ x 9 = R$___________________ (A6)

A7) - Valor mensal referente a encargos contratuais: (Foi considerado um valor unitário destinado a custear, mensalmente, toda e qualquer despesa necessária à execução contratual e que não esteja especificada como componente das outras frações do preço, como, por exemplo, as despesas de supervisão e fiscalização dos serviços, preposto, auxílio creche, seguro de vida, auxílio saúde, programa de qualificação profissional e marketing, fornecimento de uniformes e quaisquer outras despesas adicionais decorrentes do contrato e não individualizadas na proposta comercial, bem como para fazer face àquelas despesas referentes a benefícios não previstos nas especificações do contrato e que a CONTRATADA conceder a seus profissionais fixos, por iniciativa própria ou em decorrência de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo – e eventual diferença para o adimplemento das obrigações sociais ou tributárias na exata dimensão de sua exigibilidade, como consta de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, ainda que não considerada ou considerada apenas parcialmente. Este valor unitário foi multiplicado pelo número de profissionais fixos a serem alocados aos serviços). R$_______________ x 9 = R$__________________ (A7)

A8) - Valor mensal referente a encargos tributários: (Foi considerado um percentual total que incide exclusivamente sobre o valor total mensal do item A). ___________ % x R$______________ (A9) = R$_____________ (A8) Observação: a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da CONTRATADA pagar os encargos tributários tal como constam de lei. O valor correspondente ao que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nesta quadrícula “A8” foi considerado como encargo contratual. Não será aceita vindicação de pagamento de encargo tributário desconsiderado ou de aumento do percentual relativo a encargo considerado apenas parcialmente, salvo apenas quanto ao que vier a ser acrescido, por lei, após a contratação e no exato limite do que tiver sido majorado.

A9) - VALOR TOTAL MENSAL DO ITEM A: (Valor meramente de referência. O valor efetivamente devido será alterado em decorrência da redução proporcional aos dias de faltas e aos atrasos de qualquer profissional fixo alocado, em virtude da existência de horas extras e de horas noturnas, bem como em razão do efetivo consumo de vale-transporte e de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição). A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 = R$________________ (A9)

ITEM B:

| B1) - Valor mensal referente a mão de obra fixa: (Os salários mensais individuais foram multiplicados pelos quantitativos de profissionais a serem alocados para cada categoria, para se encontrar os salários mensais totais. O valor mensal da mão de obra fixa corresponde à soma dos salários mensais totais). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL INDIVIDUAL | SALÁRIO MENSAL INDIVIDUAL (R$) | QUANTI-TATIVO | SALÁRIO MENSAL TOTAL (R$) |
| Técnico em Edificações | 220 horas | 2.700,00 | 2 | 5.400,00 |
| Técnico em Telecomunicações | 220 horas | 2.700,00 | 1 | 2.700,00 |
| Valor mensal da mão de obra fixa - R$ - (B1) = |  |  |  | 8.100,00 |

B2) - Valor mensal referente a encargos sociais: (Foi considerado um percentual total que incide exclusivamente sobre o valor mensal da mão de obra fixa). ________ % x R$ 8.100,00 (B1) = R$________________ (B2) Observação: a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da CONTRATADA pagar os encargos sociais tal como constam de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo. O valor correspondente ao que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nesta quadrícula “B2” foi considerado como encargo contratual. Não será aceita vindicação de pagamento de encargo social desconsiderado ou de aumento do percentual relativo a encargo considerado apenas parcialmente, salvo apenas quanto ao que vier a ser acrescido, por lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, após a contratação e no exato limite do que tiver sido majorado.

B3) - Valor mensal referente a vale-transporte: (Este valor é meramente estimativo. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo de vale-transporte). R$ 1.000,00 (B3)

B4) - Valor mensal referente a auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição: (Este valor é meramente estimativo. O valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição). R$ 2.000,00 (B4)

B5) - Valor mensal referente a equipamentos e ferramentas: (Foi considerado um valor mensal destinado a custear a alocação, a manutenção e a substituição de todos os equipamentos e as ferramentas necessários à completa execução dos serviços, inclusive os de proteção individual). R$ ___________ (B5)

B6) - Valor mensal referente a administração: (Foi considerado um valor unitário destinado a remunerar mensalmente a CONTRATADA em seu lucro. Este valor unitário foi multiplicado pelo número de profissionais fixos a serem alocados aos serviços). R$_______________ x 3 = R$___________________ (B6)

B7) - Valor mensal referente a encargos contratuais: (Foi considerado um valor unitário destinado a custear, mensalmente, toda e qualquer despesa necessária à execução contratual e que não esteja especificada como componente das outras frações do preço, como, por exemplo, as despesas de supervisão e fiscalização dos serviços, preposto, auxílio creche, seguro de vida, auxílio saúde, programa de qualificação profissional e marketing, fornecimento de uniformes e quaisquer outras despesas adicionais decorrentes do contrato e não individualizadas na proposta comercial, bem como para fazer face àquelas despesas referentes a benefícios não previstos nas especificações do contrato e que a CONTRATADA conceder a seus profissionais fixos, por iniciativa própria ou em decorrência de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo – e eventual diferença para o adimplemento das obrigações sociais ou tributárias na exata dimensão de sua exigibilidade, como consta de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, ainda que não considerada ou considerada apenas parcialmente. Este valor unitário foi multiplicado pelo número de profissionais fixos a serem alocados aos serviços). R$_______________ x 3 = R$__________________ (B7)

B8) - Valor mensal referente a encargos tributários: (Foi considerado um percentual total que incide exclusivamente sobre o valor total mensal do item B). __________ % x R$______________ (B9) = R$_____________ (B8) Observação: a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da CONTRATADA pagar os encargos tributários tal como constam de lei. O valor correspondente ao que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nesta quadrícula “B8” foi considerado como encargo contratual. Não será aceita vindicação de pagamento de encargo tributário desconsiderado ou de aumento do percentual relativo a encargo considerado apenas parcialmente, salvo apenas quanto ao que vier a ser acrescido, por lei, após a contratação e no exato limite do que tiver sido majorado.

B9) - VALOR TOTAL MENSAL DO ITEM B: (Valor meramente de referência. O valor efetivamente devido será alterado em decorrência da redução proporcional aos dias de faltas e aos atrasos de qualquer profissional fixo alocado, em virtude da existência de horas extras e de horas noturnas, bem como em razão do efetivo consumo de vale-transporte e de auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição). B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 = R$________________ (B9)

ITEM C:

| C1) - Valor total mensal estimado referente a mão de obra eventual: (Os valores “homem/hora” foram multiplicados pelas cargas horárias mensais estimadas para cada categoria e para cada tipo de hora, para se encontrar os valores mensais estimados. O valor total mensal estimado da mão de obra eventual corresponderá à soma dos valores mensais estimados. Nos valores de “homem/hora” já foram incluídos todos os custos necessários à completa execução dos serviços, inclusive os encargos sociais e tributários). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | TIPO DE HORA EVENTUAL | VALOR HOMEM/ HORA (R$) | CARGA HORÁRIA MENSAL ESTIMADA | VALOR MENSAL ESTIMADO (R$) |
| Pedreiro | Normal |  | 100 |  |
|  | Excepcional |  | 50 |  |
| Pintor | Normal |  | 50 |  |
|  | Excepcional |  | 100 |  |
| Marceneiro | Normal |  | 50 |  |
|  | Excepcional |  | 50 |  |
| Valor total mensal estimado da mão de obra eventual - R$ - (C1) = |  |  |  |  |

ITEM D:

| D1) - Valor total mensal estimado referente a mão de obra eventual: (Os valores “homem/hora” foram multiplicados pelas cargas horárias mensais estimadas para cada categoria e para cada tipo de hora, para se encontrar os valores mensais estimados. O valor total mensal estimado da mão de obra eventual corresponderá à soma dos valores mensais estimados. Nos valores de “homem/hora” já foram incluídos todos os custos necessários à completa execução dos serviços, inclusive os encargos sociais e tributários). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | TIPO DE HORA EVENTUAL | VALOR HOMEM/ HORA (R$) | CARGA HORÁRIA MENSAL ESTIMADA | VALOR MENSAL ESTIMADO (R$) |
| Cadista | Normal |  | 80 |  |
|  | Excepcional |  | 20 |  |
| Valor total mensal estimado da mão de obra eventual - R$ - (D1) = |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL MENSAL DA PROPOSTA COMERCIAL: (Foi considerada a soma dos valores totais mensais dos itens A, B, C e D. Este é um valor meramente de referência). R$_____________ (A9) + R$_______________ (B9) + R$_____________ (C1) + R$_______________ (D1) = R$_________________ (_____________________)

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - Os serviços serão executados nas dependências da sede da CMBH, localizada na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - Minas Gerais.

3.2 - Os sistemas a serem mantidos e corrigidos pela CONTRATADA são os seguintes:

a)- sistema físico - recomposição e manutenção predial de paredes de alvenarias, paredes de gesso acartonado (drywall), pisos, forros, esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, esquadrias de vidro, coberturas, calhas, gradis, pavimentos, estruturas de alvenaria, estruturas de concreto armado, estruturas de concreto aparente, estruturas de tijolos aparentes e estruturas metálicas;

b)- sistema elétrico, composto das redes normais, relógio central, iluminação de emergência e subestação rebaixadora de energia elétrica;

c)- sistema hidrossanitário (água fria, esgotos sanitários e de águas pluviais);

d)- sistema de telefonia;

e)- sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento - SPDA;

f)- sistema de TV a cabo.

3.3 - Todos os serviços relativos ao presente anexo são voltados para as atividades de manutenção preventiva ou corretiva a serem executadas nos dois prédios e demais áreas componentes da CMBH, compreendendo a disponibilização, pela CONTRATADA, de profissionais especializados e habilitados, em caráter fixo (residente) e eventual (sob demanda), devidamente capacitados para a execução dos serviços, conforme atribuições e funções específicas e de acordo com as normas técnicas previstas para cada área.

3.4 - Os serviços objeto deste anexo são entendidos como o conjunto de atividades de instalação ou supressão, substituição ou adaptação de componentes dos sistemas, tanto de natureza preventiva quanto corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características, da integridade física, do rendimento e do correto ponto de operação e funcionamento das instalações, dos equipamentos, dos sistemas ou de partes desses. Desta forma, os serviços de manutenção preventiva e corretiva compreenderão todas as ações ou intervenções permanentes, periódicas, pontuais ou emergenciais nos sistemas, subsistemas e demais componentes prediais aqui citados.

3.5 - A prestação dos serviços foi dividida na disponibilização de profissionais fixos (residentes) e profissionais eventuais (sob demanda).

3.6 - A prestação dos serviços dos PROFISSIONAIS FIXOS ocorrerá durante o horário de expediente normal da CMBH, observadas as regras constantes dos subitens seguintes.

3.6.1 - Como “horário de expediente normal da CMBH”, para todos os fins citados neste anexo, entende-se o período compreendido entre 7:30 e 19:00 horas, de segunda a sexta-feira dos dias úteis.

3.6.2 - Poderá a CMBH, para os profissionais fixos, diante da necessidade de prestação de serviços fora do horário de expediente normal da CMBH, definir, a seu único e exclusivo critério, a extensão da jornada de cada profissional fixo ou, ainda, a alteração da mesma, desde que observadas as regras legais pertinentes. Havendo o trabalho adicional mencionado, a CONTRATADA será ressarcida pelo exato quantitativo de horas adicionais com o pagamento devido como horas extras, conforme definido em legislação específica. Poderá, ainda, ser adotado o sistema de compensação de jornada, quando as horas adicionais prestadas serão compensadas com folgas ou redução da jornada em dias subsequentes à prestação dos serviços, quando assim for permitido por acordo, convenção ou dissídio coletivo.

3.6.3 - Caso haja necessidade de realização de trabalho noturno pelos profissionais fixos, as horas trabalhadas serão calculadas na forma definida em lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo.

3.6.4 - Em ambos os casos citados nos subitens 3.6.2 e 3.6.3, a prestação de serviços pelos profissionais fixos somente poderá ser realizada com prévia e expressa autorização da Diretoria de Administração e Finanças da CMBH, a qual manifestará sobre a existência de saldo de dotação orçamentária para cobrir tais despesas. A CONTRATADA não será ressarcida por esse tipo de trabalho na inexistência de tal autorização.

3.7 - A prestação de serviços dos PROFISSIONAIS EVENTUAIS ocorrerá de acordo com as necessidades e conveniências da CMBH e desde que exista o respectivo crédito contratual, mediante a emissão da respectiva de Ordem de Serviço, observadas, ainda, as regras constantes dos subitens seguintes.

3.7.1 - Para a disponibilização dos profissionais eventuais, caberá à CMBH solicitar formalmente à CONTRATADA a quantidade e os tipos de profissionais desejados, bem como os serviços a serem executados e os respectivos locais de execução.

3.7.1.1 - A comunicação da CMBH deverá ser feita com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data prevista para execução dos serviços.

3.7.2 - Os quantitativos de horas definidos neste anexo para os profissionais eventuais poderão ser prestados por apenas um profissional ou por mais de um profissional de uma mesma categoria simultaneamente.

3.7.3 - Os quantitativos mensais de horas dos profissionais eventuais (definidos na proposta comercial) são estimativos, valendo apenas como referência contratual, recebendo a CONTRATADA somente as horas efetivamente trabalhadas durante as atividades de manutenção.

3.7.4 - Por serem os quantitativos de horas mensais dos profissionais eventuais meramente estimativos, poderá haver a ultrapassagem desses números em determinado mês, respeitado o limite anual global, que corresponderá, por categoria, ao quantitativo mensal estimado de horas eventuais vezes 12 meses.

3.7.5 - Os quantitativos de horas eventuais definidos neste anexo poderão ser prestados tanto dentre do horário de expediente normal da CMBH (dias úteis, das 7:30 às 19:00 horas) ou fora deste, ou seja, aos sábados, domingos e feriados ou após as 19:00 horas dos dias úteis. Desta forma, a CONTRATADA apresentou custos distintos para o valor homem/hora para prestação dos serviços dentro do horário de expediente normal da CMBH (denominadas horas normais) ou fora do horário de expediente normal da CMBH (denominadas horas excepcionais), para cada tipo de profissional eventual.

3.7.6 - As solicitações de que trata o subitem 3.7.1 deverão obedecer ao limite anual global para cada tipo de profissional eventual.

3.7.7 - No valor homem/hora de profissional eventual a ser cobrado pela CONTRATADA já estão incluídos todos os gastos inerentes à prestação dos serviços, inclusive os custos referentes a encargos sociais, tributários, auxílio transporte, auxílio alimentação, fornecimento dos equipamentos e ferramentas, taxa de administração (lucro) e outros necessários e incidentes sobre a disponibilização do profissional eventual. Desta forma, nada mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento para a disponibilização desse profissional.

3.7.8 - Para fins de pagamento, a hora eventual será computada a partir do efetivo início de prestação dos serviços na CMBH e seu término se dará com a conclusão dos serviços (e sua aceitação pela CMBH), não podendo ser computados no valor da mesma o tempo de deslocamento do profissional eventual ou as interrupções que não estejam relacionadas aos serviços prestados.

3.7.9 - A Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT) fará o acompanhamento e a apuração da quantidade de horas eventuais executadas mensalmente por cada tipo de profissional, controlando os respectivos limites.

3.8 - Os serviços de manutenção preventiva são aqueles entendidos como rotinas de inspeção prévia dos sistemas descritos anteriormente neste anexo.

3.9 - Os serviços de manutenção corretiva são aqueles entendidos como esporádicos e ausentes de programação prévia, decorrentes do surgimento de demandas internas para a solução de problemas dos sistemas, decorrentes de quebra, de desgaste em função do uso ou por ocorrência do final da vida útil de componentes, peças e acessórios destes sistemas.

3.10 - Os profissionais a serem disponibilizados pela CONTRATADA poderão trabalhar eventualmente em atividades externas à CMBH, em apoio a eventos promovidos por esta, desde que as atividades estejam relacionadas às áreas de atuação de cada um. Na ocorrência de trabalho externo eventual, os custos relativos ao deslocamento dos profissionais serão de responsabilidade exclusiva e direta da CMBH.

3.11 - A CONTRATADA deverá possuir um profissional com formação em Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil que será o Responsável Técnico (RT) pela prestação dos serviços, o qual responderá tecnicamente pela realização das atividades e pela orientação dos profissionais quanto à correta execução dos procedimentos de manutenção previstos neste anexo, observado o disposto no subitem 3.13.

3.12 - A CONTRATADA deverá enviar à fiscalização da CMBH, em até 30 (trinta) dias corridos do início da vigência contratual, um Plano de Trabalho para Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva ajustado às necessidades da CMBH, devendo esse plano ser assinado pelo Responsável Técnico.

3.12.1 - O Plano de Trabalho deverá conter os serviços que serão executados, a periodicidade de realização de cada um, o profissional responsável pela atividade, as providências de segurança para a execução, os equipamentos, as ferramentas e os recursos técnicos que deverão ser empregados e demais observações pertinentes.

3.12.2 - O Plano de Trabalho poderá sofrer modificações ao longo da vigência contratual, dependendo da necessidade e visando à manutenção das condições ideais de funcionamento das instalações da CMBH.

3.13 - As atividades de acompanhamento, supervisão, orientação e fiscalização por parte da CONTRATADA, de seu Responsável Técnico, de seu preposto e de outros profissionais por ela indicados serão exercidas em caráter ordinário parcial e, como tal, não se caracterizam como item de planilha com pagamento exclusivo, sendo que seu custo foi considerado no item de “encargos contratuais” da proposta comercial da CONTRATADA.

3.14 - A CONTRATADA deverá recolher, às suas expensas, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/MG do profissional designado como Responsável Técnico, abrangendo toda a execução contratual. A cópia do referido documento deverá ser entregue à fiscalização da CMBH em até 10 (dez) dias corridos a contar do início de vigência do contrato.

3.15 - A CONTRATADA, através de seu Responsável Técnico, deverá, sempre que convocada, comparecer às reuniões solicitadas pela CMBH para prestar informações e esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas.

3.16 - A CONTRATADA deverá informar qualquer alteração de seu Responsável Técnico, indicando o nome do novo profissional e providenciando a Anotação de Responsabilidade Técnica decorrente da modificação.

3.17 - Caberá ao Responsável Técnico da CONTRATADA toda atividade, contínua ou não, de orientação, supervisão, correção, indicação, revisão, fiscalização, acompanhamento dos profissionais da CONTRATADA alocados na CMBH, respondendo técnica e civilmente pelos serviços executados de maneira incorreta devido à imprudência, imperícia ou negligência dos mesmos.

3.18 - Para aqueles profissionais em que este anexo exija o respectivo registro em órgão profissional competente, a CONTRATADA deverá comprová-lo ao fiscal da CMBH quando do início da prestação dos serviços pelos mesmos.

3.19 - A CONTRATADA somente poderá utilizar pessoal treinado e devidamente capacitado para o exercício da função, não podendo alegar incapacidade dos profissionais alocados na CMBH para nenhum propósito.

3.20 - A CONTRATADA deverá propiciar aos profissionais alocados na sede da CMBH todo o treinamento necessário e inerente à execução das atividades, incluindo aqueles de reciclagem, além de treinamentos específicos para conhecimento e cumprimento de medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme normas pertinentes do Ministério do Trabalho e Emprego.

3.21 - Todas as atividades previstas nas manutenções preventivas e corretivas e que envolvam riscos à saúde e à segurança dos profissionais direta ou indiretamente envolvidos na execução dos serviços deverão ser acompanhadas por profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA (Técnico de Segurança do Trabalho ou Engenheiro com especialização na área de Segurança do Trabalho), visando fiscalizar e orientar a execução de tais atividades, observado o disposto no subitem 3.13 deste anexo.

3.22 - Os serviços que interfiram na rotina normal de funcionamento da CMBH, tais como demolição, remoção, atividades que promovam ruídos excessivos, serviços de pintura, atividades que causem desconforto visual, olfativo ou auditivo e, ainda, aqueles que causem a interdição dos locais de trabalho deverão ser transferidos para período fora do horário de expediente normal da CMBH previsto no subitem 3.6.1 deste anexo.

3.23 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO:

3.23.1 - Como rotinas das manutenções preventiva e corretiva, a CONTRATADA deverá executar, no mínimo, as seguintes atividades:

a)- Sistemas elétricos e de SPDA:

● Revisão e limpeza da iluminação em geral (incluindo a de emergência), efetuando, quando necessário, instalação ou substituição de luminárias, lâmpadas e reatores;

● Instalação e revisão do funcionamento de tomadas e interruptores, bem como fixação de canaletas e eletrodutos;

● Verificação, medição e registro de grandezas elétricas (tensão, potência e amperagem);

● Teste do sistema de iluminação de emergência;

● Revisão e correção de emendas de cabos e fios e seus respectivos contatos elétricos;

● Leitura, registro e análise do consumo de energia elétrica;

● Verificação e correção do funcionamento do banco de capacitores;

● Instalação e verificação do funcionamento de equipamentos elétricos e do sistema de ventilação e exaustão;

● Verificação do funcionamento e correção de problemas dos sistemas do relógio central e do SPDA (pára-raios);

● Revisão, verificação da operação e limpeza interna e externa dos quadros elétricos de distribuição de circuitos, do quadro geral e das caixas de passagem, incluindo seus disjuntores, fusíveis, contatos, terminais dos condutores, cabos, fios e partes metálicas;

● Conferência do banco de baterias;

● Acompanhamento da manutenção do elevador, das plataformas de acesso e das cancelas dos estacionamentos;

● Verificação da continuidade dos condutores do sistema de aterramento, incluindo as hastes e as conexões do SPDA;

● Conferência dos poços de inspeção das hastes de aterramento, da interligação das antenas e dos condutores de cobre nu do sistema de aterramento do SPDA.

b)- Sistemas de telefonia e de TV a cabo:

● Instalação e revisão do funcionamento de tomadas telefônicas, blocos de distribuição, terminais e canaletas;

● Verificação e correção de problemas nas linhas e nos ramais telefônicos;

● Revisão dos quadros de distribuição de ramais e linhas telefônicas e das caixas de passagem, verificando as conexões das fiações entre os blocos de distribuição e terminais, além das terminações em tomadas;

● Desconexão de linhas e ramais desativados e a consequente limpeza de dutos com retirada da fiação inutilizada;

● Revisão e limpeza do quadro geral, das caixas de distribuição e de passagem;

● Conferência do funcionamento dos aparelhos telefônicos;

● Verificação do funcionamento e realização de backup no programa de tarifação do PABX;

● Verificação da programação do PABX quanto à configuração de linhas e ramais telefônicos, com emissão de relatórios;

● Acompanhamento de instalação e revisão de pontos de TV a cabo;

● Acionamento da concessionária para providências relativas ao sistema elétrico.

c)- Sistema hidráulico:

● Leitura, registro e análise do hidrômetro, para verificação do consumo de água;

● Limpeza e desobstrução de calhas, dutos, ralos, sifões, grelhas e caixas sifonadas;

● Conferência e correção de vazamentos e entupimentos em torneiras, registros, filtros, bebedouros, válvulas, tubulações, chuveiros, bacias sanitárias, pias, lavatórios, tanques e mictórios;

● Regulagem de vazão de válvulas de descarga, filtros e torneiras;

● Conferência e substituição de bombas de recalque e bóias de caixas d’água;

● Verificação e desobstrução do sistema de captação de água e de drenagem dos jardins;

● Teste e verificação do funcionamento do sistema de combate a incêndios;

● Limpeza e conferência do estado dos poços de visitas (PV);

● Conferência do abastecimento de água a copas, banheiros, restaurantes e demais setores usuários;

● Acionamento da concessionária para providências relativas ao sistema hidrossanitário.

d)- Sistemas físicos:

● Substituição de peças, metais, louças e equipamentos hidrossanitários;

● Conferência e substituição de espelhos;

● Recomposição, instalação ou demolição de alvenarias, piso cimentados ou revestidos, bancadas, peitoris, soleiras e divisórias em pedra;

● Abertura e fechamento de valas, furos e similares;

● Conferência e correção de problemas nas coberturas de telhas e suas peças de madeira ou metálicas;

● Conferência e correção de alvenarias rebocadas, pintadas ou revestidas, bem como de pisos cimentados ou revestidos;

● Confecção de elementos diversos em concreto;

● Conferência, análise e substituição de fitas antiderrapantes aplicadas em pisos e escadas;

● Conferência, análise e substituição de placas direcionais e indicativas colocadas nas portas das salas, nas portarias e nos corredores da CMBH;

● Realização de correção dos acabamentos em pintura de paredes e tetos, incluindo os defeitos originários de infiltração de água;

● Verificação da existência de problemas nas estruturas metálicas, nas estruturas envidraçadas e nas divisórias navais;

● Conferência do funcionamento (assentamento e nivelamento), remoção e reinstalação de portas e janelas, das molas de pisos e de portas, das dobradiças, das fechaduras, das travas e do revestimento das esquadrias;

● Conferência, remoção e recolocação de persianas e painéis de cortinas e seus componentes;

● Aplicação de mantas impermeabilizantes em estruturas de alvenaria e metálicas;

● Correção de problemas em rejuntes, juntas, revestimentos em fórmica e acabamentos cerâmicos;

● Retirada, limpeza e substituição ou recolocação de réguas ou placas de forro.

3.24 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES:

3.24.1 - Como pessoal técnico especializado e habilitado, a CONTRATADA deverá disponibilizar para a CMBH profissionais fixos (residentes) e profissionais eventuais (sob demanda).

3.24.2 - Profissionais fixos (residentes):

1)- TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES:

        - Vagas: 2 (duas);

        - Salário mensal: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino médio completo, curso Técnico em Edificações, registro no CREA, domínio da Internet e dos softwares AutoCAD (versão mínima 2010), Excel e Word, bem como experiência mínima de 6 (seis) meses na função;

        - Atribuições:

          - Realizar vistorias programadas nas instalações da sede da CMBH, relatando as necessidades de intervenções nas estruturas físicas, hidrossanitárias, de prevenção e combate a incêndios e de ar condicionado;

          - Desenvolver projetos e estudos de baixa complexidade dentro de sua área de atuação, bem como desenhos de edificações utilizando o software AutoCAD, sob supervisão de Engenheiro Civil, seguindo normas e especificações técnicas pertinentes;

          - Descrever, calcular e elaborar planilha de quantidade de serviços e materiais de obras, reformas e manutenções prediais em geral;

          - Realizar cotações, orçamentos e estimativas de custos de serviços e materiais de obras, reformas e manutenções prediais em geral;

          - Auxiliar no acompanhamento, na fiscalização, na conferência e no controle de prazos de execução de obras e serviços, incluindo o fornecimento e a entrega por terceiros de materiais contratados pela CMBH;

          - Produzir relatórios (diários de obras) referentes a obras e serviços desenvolvidos por empresas contratadas pela CMBH;

          - Relatar problemas de execução de serviços ou de fornecimento de materiais à fiscalização da CMBH e ao RT da CONTRATADA, propondo soluções para os mesmos;

          - Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços fornecidos à CMBH, além de garantir a sua correta aplicação segundo instruções dos fabricantes;

          - Produzir relatórios eletrônicos e planilhas de cálculos referentes a obras, serviços e materiais contratados, para fins de pagamento pela CMBH;

          - Examinar e interpretar projetos e relatórios de engenharia contratados, conferindo cotas, medidas, interferências, emitindo pareceres e prestando informações técnicas específicas sobre o estudo;

          - Organizar arquivo físico e eletrônico dos documentos pertinentes à área de engenharia e manutenção;

          - Pesquisar a existência de novas tecnologias e novos materiais para aproveitamento na CMBH;

          - Utilizar os recursos de informática pertinentes à sua área de atuação;

          - Elaborar cronograma de compras de materiais específicos de sua área de atuação, consultando o estoque interno e as necessidades dos serviços de manutenção desenvolvidos pela CMBH;

          - Zelar pela organização, segurança e limpeza dos locais de execução de serviços e obras;

          - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional e à sua área de atuação.

2)- TÉCNICO EM ELETRICIDADE:

        - Vaga: 1 (uma);

        - Salário mensal: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Deverá ser pago, ainda, um adicional de periculosidade de R$ 810,00 (correspondente a 30% do salário mensal);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino médio completo, curso Técnico em Eletricidade ou Eletrotécnica, curso de NR-10, domínio da Internet e dos softwares AutoCAD (versão mínima 2010), Excel e Word, bem como experiência mínima de 6 (seis) meses na função.

        - Atribuições:

          - Realizar vistorias programadas nas instalações da sede da CMBH, relatando as necessidades de intervenções nas estruturas elétricas;

          - Colaborar no processo de desenvolvimento de projetos e estudos de baixa complexidade dentro de sua área de atuação, bem como elaborar desenhos de instalações, quadros e circuitos elétricos, utilizando o software AutoCAD, seguindo normas e especificações técnicas pertinentes e as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Operar sistemas elétricos, inspecionar as redes de energia elétrica e a subestação de energia elétrica da CMBH, verificando possíveis falhas e orientando a manutenção desses sistemas;

          - Conduzir a execução técnica referente à instalação de tomadas, luminárias e interruptores, instalação de conexões, disjuntores, mecanismos de proteção, condutores elétricos, além de sua tubulação respectiva;

          - Orientar e acompanhar as atividades dos trabalhadores da equipe de manutenção nas diferentes fases dos trabalhos, acompanhando a execução das tarefas, solucionando problemas, prestando esclarecimentos e tomando medidas que assegurem a observância dos padrões técnicos e de segurança estabelecidos;

          - Efetuar estudos detalhados de demandas e levantamento das necessidades dos equipamentos em funcionamento ou que venham a ser instalados, a fim de dimensionar as alterações na rede e instalações elétricas, observando as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Realizar estudos e produzir planilhas sobre levantamentos e necessidades de cargas e demandas energéticas, efetuando cálculos, medições e outras operações pertinentes;

          - Preparar estimativas detalhadas das quantidades e dos custos de materiais e de mão de obra necessários, efetuando cálculos, estimativas e projeções para as devidas contratações;

          - Verificar o fornecimento de energia elétrica e acompanhar a evolução dos dados expostos em fatura da concessionária de energia;

          - Realizar cotações, orçamentos e estimativas de custos de serviços e materiais de obras, reformas e manutenções elétricas em geral, observando as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Auxiliar no acompanhamento, na fiscalização, na conferência e no controle dos prazos de execução de obras e serviços, incluindo o fornecimento e a entrega por terceiros de materiais contratados pela CMBH;

          - Produzir relatórios (diários de obras) referentes a obras e serviços desenvolvidos por empresas contratadas pela CMBH;

          - Relatar problemas de execução de serviços ou de fornecimento de materiais à fiscalização da CMBH e ao RT da CONTRATADA, propondo soluções para os mesmos;

          - Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços fornecidos à CMBH, além de garantir a sua correta aplicação segundo instruções dos fabricantes;

          - Produzir relatórios eletrônicos e planilhas de cálculos referentes a obras, serviços e materiais contratados, para fins de pagamento pela CMBH;

          - Examinar e interpretar projetos e relatórios de engenharia contratados, conferindo cotas, medidas, interferências, emitindo pareceres e prestando informações técnicas específicas sobre o estudo;

          - Organizar arquivo físico e eletrônico dos documentos pertinentes à área de engenharia e manutenção;

          - Pesquisar a existência de novas tecnologias e novos materiais para aproveitamento na CMBH;

          - Utilizar os recursos de informática pertinentes à sua área de atuação;

          - Elaborar cronograma de compras de materiais elétricos, consultando o estoque interno e as necessidades dos serviços de manutenção desenvolvidos pela CMBH;

          - Zelar pela organização, segurança e limpeza dos locais de execução de serviços e obras;

          - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional e à sua área de atuação.

3)- TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES:

        - Vaga: 1 (uma);

        - Salário mensal: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino médio completo, curso Técnico em Telecomunicações, domínio da Internet e dos softwares AutoCAD (versão mínima 2010), Excel e Word, Internet, bem como experiência mínima de 6 (seis) meses na função.

        - Atribuições:

          - Realizar vistorias programadas nas instalações da sede da CMBH, relatando as necessidades de intervenções nas estruturas de telecomunicações, incluindo o seu cabeamento estruturado;

          - Colaborar no processo de desenvolvimento de projetos e estudos de baixa complexidade dentro de sua área de atuação, bem como elaborar desenhos de instalações, quadros e racks telefônicos, sob supervisão de Engenheiro e seguindo normas e especificações técnicas pertinentes, com o uso do software AutoCAD, bem como as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Acompanhar a execução de projetos e serviços relacionados a telecomunicações e TV a cabo, conforme características estabelecidas, observando as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Acompanhar e supervisionar tecnicamente as rotinas de manutenção e reparo em redes de telecomunicações, assegurando os padrões técnicos exigidos e as inovações tecnológicas, bem como coordenar a execução de processos de solicitações de novos pontos de telefonia ou de TV a cabo;

          - Realizar testes nos sistemas de telecomunicações, inspecionando as redes de telefonia e de TV a cabo da CMBH, verificando possíveis falhas e orientando a manutenção destes sistemas;

          - Conduzir a execução técnica referente à instalação de pontos telefônicos, além de sua tubulação, racks, quadros e demais componentes dos sistemas;

          - Orientar e acompanhar as atividades dos trabalhadores da equipe de manutenção nas diferentes fases dos trabalhos, acompanhando a execução das tarefas, solucionando problemas, prestando esclarecimentos e tomando medidas que assegurem a observância dos padrões técnicos e de segurança estabelecidos;

          - Realizar estudos e produzir planilhas sobre levantamentos e demandas de telecomunicações, efetuando cálculos, medições e outras operações pertinentes;

          - Preparar estimativas detalhadas das quantidades e custos de materiais e de mão de obra necessários, efetuando cálculos, estimativas e projeções para as devidas contratações;

          - Realizar cotações, orçamentos e estimativas de custos de serviços e materiais de obras, reformas e manutenções de telecomunicações em geral, observando as orientações de servidor/profissional competente, quando for o caso;

          - Auxiliar no acompanhamento, na fiscalização, na conferência e no controle de prazos de execução de obras e serviços, incluindo o fornecimento e a entrega por terceiros de materiais contratados pela CMBH;

          - Produzir relatórios (diários de obras) referentes a obras e serviços desenvolvidos por empresas contratadas pela CMBH;

          - Relatar problemas de execução de serviços ou de fornecimento de materiais à fiscalização da CMBH e ao RT da CONTRATADA, propondo soluções para os mesmos;

          - Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços fornecidos à CMBH, além de garantir a sua correta aplicação segundo instruções dos fabricantes;

          - Produzir relatórios eletrônicos e planilhas de cálculos referentes a obras, serviços e materiais contratados, para fins de pagamento pela CMBH;

          - Examinar e interpretar projetos e relatórios de engenharia contratados, conferindo cotas, medidas, interferências, emitindo pareceres e prestando informações técnicas específicas sobre o estudo;

          - Organizar arquivo físico e eletrônico dos documentos pertinentes à área de engenharia e manutenção;

          - Pesquisar a existência de novas tecnologias e novos materiais para aproveitamento na CMBH;

          - Utilizar os recursos de informática pertinentes à sua área de atuação;

          - Elaborar cronograma de compras de materiais específicos de telecomunicações, consultando o estoque interno e as necessidades dos serviços de manutenção desenvolvidos pela CMBH;

          - Zelar pela organização, segurança e limpeza dos locais de execução de serviços e obras;

          - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional e à sua área de atuação.

4)- ELETRICISTA:

        - Vagas: 3 (três);

        - Salário mensal: R$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais). Deverá ser pago, ainda, para cada eletricista, um adicional de periculosidade de R$ 582,00 (correspondente a 30% do salário mensal);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino fundamental completo, curso Técnico Profissionalizante em Eletricidade, curso de NR-10, bem como experiência mínima de 6 (seis) meses na função.

        - Atribuições:

          - Executar rotinas de manutenção preventiva e corretiva nas instalações de telefonia e elétricas (subestação elétrica, redes de média e baixa tensão, chaves seccionadoras, disjuntores, quadros e circuitos elétricos, sistema SPDA, tomadas elétricas, iluminação em geral e de emergência);

          - Aferir, testar e medir tensões, potências e correntes elétricas de sistemas e equipamentos elétricos com o uso de instrumentos específicos;

          - Realizar testes e ensaios elétricos para aceitação e recebimento de novos equipamentos, instrumentos e instalações da subestação e de seus subsistemas, ou aceitação de equipamentos que receberam manutenção corretiva contratada;

          - Executar inspeções programadas ou emergenciais para detectar e corrigir defeitos e anormalidades dos sistemas elétricos, nas proteções dos quadros elétricos, nos circuitos de comandos de equipamentos e de potência da subestação;

          - Acompanhar e controlar a manutenção e operação dos sistemas, promovendo o preenchimento de formulários específicos;

          - Executar manutenção corretiva no banco de baterias;

          - Instalar linhas, circuitos de luz e força, separando, substituindo e fixando tomadas elétricas e telefônicas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e reatores, quadros, disjuntores, chaves de proteção e acessórios;

          - Executar serviços e controlar rotinas de funcionamento do sistema central de telefonia;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Ler e interpretar desenhos técnicos em nível elementar;

          - Emitir relatórios e prestar informações sobre as atividades desempenhadas, quando solicitado;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

5)- BOMBEIRO HIDRÁULICO:

        - Vaga: 1 (uma);

        - Salário mensal: R$ 1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino fundamental completo, curso profissionalizante de bombeiro hidráulico e experiência mínima de 6 (seis) meses na função.

        - Atribuições:

          - Efetuar instalação de redes hidráulicas e de esgoto, localizando e eliminando vazamentos;

          - Realizar serviços de substituição de tubos e conexões hidráulicos, sistemas redutores de pressão, válvulas, torneiras, sifões, ralos e registros;

          - Promover desobstrução e desentupimentos de redes de esgoto, redes pluviais e de abastecimento de água, mecanicamente ou com bombas manuais;

          - Efetuar testes em canalizações, utilizando ar comprimido ou água sob pressão;

          - Realizar serviços de retirada e instalação de aparelhos sanitários e metais;

          - Executar ampliação ou criação de redes de esgoto e pluvial;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Ler e interpretar desenhos técnicos em nível elementar;

          - Emitir relatórios e prestar informações sobre as atividades desempenhadas, quando solicitado;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas as atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

6)- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL:

        - Vagas: 4 (quatro);

        - Salário mensal: R$ 1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais);

        - Jornada de trabalho: 44 horas semanais (220 horas mensais);

        - Requisitos: ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 (seis) meses na função;

        - Atribuições:

          - Auxiliar os demais profissionais da área de manutenção na realização de suas atividades;

          - Executar atividades de transporte, movimentação, carga e descarga de materiais, mobiliário, equipamentos e objetos em geral;

          - Remover entulhos dos locais onde foram realizados os serviços de manutenção;

          - Realizar limpeza de calhas;

          - Executar montagem e desmontagem de andaimes;

          - Preparar argamassas e concretos, peneirar areia e selecionar agregados;

          - Escavar valas e abrir buracos em solos e pisos;

          - Demolir, quebrar e romper estruturas de alvenaria e concreto, mecanicamente, utilizando equipamentos específicos;

          - Identificar e separar materiais para uso nas atividades de manutenção em geral;

          - Sinalizar os locais de execução dos serviços, com os equipamentos de segurança apropriados;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

3.24.2.1 - Os salários definidos para Técnico em Edificações, Eletricista, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Manutenção Predial tiveram como referência os salários pagos pelo atual contrato, referindo-se a horas prestadas dentro do horário de expediente normal da CMBH e para as mesmas cargas horárias indicadas neste anexo.

3.24.2.2 - Ao se definir os salários do Técnico em Eletricidade e do Técnico em Telecomunicações, utilizou-se como parâmetro o salário definido para o Técnico em Edificações, por possuírem todas essas funções atividades de complexidade similar e conterem exigências semelhantes para o seu desempenho.

3.24.2.3 - Caso os salários definidos para algum profissional fixo seja inferior ao piso definido em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria, deverá prevalecer o valor mínimo estabelecido nestes.

3.24.2.4 - Os salários indicados para os profissionais fixos têm como referência o exercício de 2013 (dois mil e treze), sendo que os mesmos serão alterados posteriormente pela CMBH a partir do início de vigência do contrato, com base no aumento previsto em acordo, convenção ou dissídio coletivos homologados a partir de janeiro de 2014.

3.24.3 - Profissionais eventuais (sob demanda):

1)- PEDREIRO:

        - Quantidade máxima de horas anuais: 1.800 (um mil e oitocentas) horas, divididas em 1.200 (um mil e duzentas) horas normais (executadas dentro do horário de expediente normal da CMBH) e 600 (seiscentas) horas excepcionais (executadas fora do horário de expediente normal da CMBH);

        - Atribuições:

          - Realizar serviços de obra e reformas em geral, além de manutenções preventivas e corretivas das instalações físicas da CMBH;

          - Executar serviços de demolição e desmontagem de elementos prediais em geral;

          - Assentar tijolos, blocos, revestimentos de pisos e de paredes, vasos sanitários, pias, lavatórios, esquadrias, caixas de inspeção, redes de esgoto e hidráulica;

          - Realizar serviços de acabamento em geral em paredes e tetos internos;

          - Construir estruturas de alvenarias e concreto de simples execução, preparando e aplicando argamassa para execução de emboço, chapisco e reboco;

          - Preparar e aplicar mantas asfálticas e argamassas com aditivos impermeabilizantes;

          - Executar serviços de montagem e desmontagem de portas, janelas, divisórias, fechaduras, acessórios e demais elementos na área de manutenção civil;

          - Realizar serviços de montagem, fixação e retirada de elementos prediais em geral (suportes, barras, prateleiras, quadros, marcos, esquadrias, etc.), com ou sem o uso de ferramentas mecânicas ou elétricas;

          - Executar serviços de corte, perfuração, colagem, reaperto, lubrificação, encaixe de elementos prediais em geral;

          - Executar regulagem de molas hidráulicas de piso e de portas;

          - Efetuar rotinas de manutenção de persianas e cortinas, fixação de peças soltas, trocas de peças danificadas e retirada ou recolocação para serviços de limpeza;

          - Efetuar serviços de manutenção corretiva em passeios, meios-fios, calçadas, canaletas de concreto, executando a preparação do terreno, contrapisos, pisos e acabamentos nas áreas da CMBH;

          - Executar manutenção corretiva de telhados, calhas, rufos e pingadeiras, substituindo peças danificadas;

          - Preparar superfícies de paredes, portas, janelas e esquadrias metálicas para recebimento de pinturas e acabamentos, raspando e lixando manualmente ou com equipamentos elétricos; retirar pontos de infiltrações; aplicar fundos, massa corrida, selantes, tintas e vernizes;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Sinalizar, com equipamentos de segurança, os locais de execução dos serviços;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Ler e interpretar desenhos técnicos em nível elementar;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

2)- PINTOR:

        - Quantidade máxima de horas anuais: 1.800 (um mil e oitocentas) horas, divididas em 600 (seiscentas) horas normais (executadas dentro do horário de expediente normal da CMBH) e 1.200 (um mil e duzentas) horas excepcionais (executadas fora do horário de expediente normal da CMBH);

        - Atribuições:

          - Executar trabalhos de acabamento, proteção, conservação ou de tratamento anticorrosivo em superfícies internas e externas que requeiram aplicação de pintura;

          - Executar serviços de emassamento e pintura de paredes, tetos e pisos, utilizando tintas, vernizes ou texturas;

          - Preparar tintas, vernizes, massas, pigmentos e solventes para aplicação, combinando e misturando as cores, nas quantidades adequadas e de acordo com a superfície a ser coberta;

          - Efetuar pintura à mão, com revólver específico ou com outras técnicas;

          - Remover pinturas ou resíduos antigos provenientes da execução de serviços anteriores;

          - Aplicar tintas decorativas em objetos de madeira, metal ou alvenaria;

          - Identificar e separar materiais para uso nas atividades de pintura e acabamento de superfícies;

          - Sinalizar, com equipamentos de segurança, os locais de execução dos serviços;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para o desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Manusear e operar máquinas, ferramentas e equipamentos relacionados com o desempenho da função;

          - Executar outras atividades compatíveis com as atribuições da função e relacionadas à sua área de atuação.

3)- MARCENEIRO:

        - Quantidade máxima de horas anuais: 1.200 (mil e duzentas) horas, divididas em 600 (seiscentas) horas normais (executadas dentro do horário de expediente normal da CMBH) e 600 (quinhentas) horas excepcionais (executadas fora do horário de expediente normal da CMBH);

        - Atribuições:

          - Reparar, reformar, montar ou desmontar móveis em geral, tais como, mesas, cadeiras, poltronas, prateleiras, armários, estantes e divisórias de madeira;

          - Revestir móveis em geral com laminados de madeira, fórmica ou materiais similares;

          - Manusear máquinas e ferramentas compatíveis com os serviços de marcenaria, tais como, tupia, plaina, máquina circular, serra de fita, desengrosso, lixadeira e furadeira;

          - Executar serviços de desdobramento de madeira, engradamentos e instalação de marcos e alizares de portas;

          - Executar serviços de reparo e tratamento em lambris de madeira;

          - Instalar rodapés de madeira, forros de madeira, portas de madeira, esquadrias e divisórias de madeira;

          - Executar montagem de formas para concreto e de fechamento com tapumes;

          - Sinalizar, com equipamentos de segurança, os locais de execução dos serviços;

          - Respeitar as normas técnicas de segurança para o desempenho de suas atribuições, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva;

          - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições e relacionadas à sua área de atuação.

4)- CADISTA:

        - Quantidade máxima de horas anuais: 1.200 (mil e duzentas) horas, divididas em 960 (novecentas e sessenta) horas normais (executadas dentro do horário de expediente normal da CMBH) e 240 (duzentas e quarenta) horas excepcionais (executadas fora do horário de expediente normal da CMBH);

        - Requisitos: ensino médio completo, domínio do software AutoCAD (versão mínima 2010) e experiência mínima de 6 (seis) meses na função;

        - Atribuições:

          - Auxiliar a equipe de Engenharia, a área de manutenção da CMBH e os Técnicos em Edificações em suas atividades, executando desenhos técnicos específicos;

          - Elaborar e interpretar esboços e desenhos de arquitetura e engenharia, utilizando softwares específicos para desenho técnico e segundo as normas técnicas, aplicando ou baseando-se em cálculos, dados compilados, registros, etc., para demonstrar as características técnicas e funcionais de obra ou reforma;

          - Elaborar estudos, desenhos, plantas, elevações, vistas e detalhamento de projetos de instalações físicas, hidrossanitárias, elétricas, telefônicas, topográficas, definindo suas características e determinando os estágios de execução e outros elementos técnicos;

          - Submeter esboços e desenhos desenvolvidos à apreciação superior, fornecendo as explicações oportunas para possibilitar correções e ajustes necessários;

          - Copiar, modificar, redesenhar e atualizar os desenhos existentes, físicos ou eletrônicos, de acordo com as necessidades do trabalho;

          - Proceder a levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações e tudo que se fizer necessário, afeto ao trabalho, para posterior execução dos desenhos;

          - Arquivar, física e eletronicamente, documentos relativos aos projetos;

          - Executar tarefas pertinentes à sua área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

          - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e relacionadas à sua área de atuação.

3.24.4 - Com referência aos itens “C” e “D” do lote único (profissionais eventuais), apenas para efeito de elaboração de sua proposta comercial, a CONTRATADA considerou o quantitativo estimado de horas mensais obedecendo a divisão do quantitativo máximo anual em horas normais e em horas excepcionais por 12 (doze) meses, conforme havia sido previsto no ANEXO VI do edital.

3.25 - A CONTRATADA deverá credenciar formalmente um preposto para representá-la junto à CMBH, o qual deverá responder em seu nome sobre todos os assuntos relativos à execução do contrato e, ainda, incumbir-se de receber todas as orientações que deverão ser repassadas aos profissionais para a perfeita e completa execução dos trabalhos, observado o disposto no subitem 3.13 deste anexo.

3.26 - O preposto deverá ser uma figura distinta dos profissionais a serem disponibilizados para a CMBH, podendo ser um dos encarregados que a CONTRATADA possui para fiscalizar e controlar todos os seus profissionais e contratos, não havendo, portanto, necessidade de ser exclusivo da CMBH ou de ficar alocado na CMBH.

3.27 - Todos os serviços deverão ser prestados e organizados de forma integrada e em respeito, cumulativamente, às normas técnicas específicas, principalmente àquelas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às regras contidas na legislação pertinente, às normas de segurança do trabalho e às emanadas de convenção ou acordo coletivo das categorias, alterando-os sempre que houver modificações em quaisquer destas regras.

3.28 - Cada profissional deverá ser amparado pelo sindicato que legalmente lhe for pertinente e tal definição deverá ser feita pela própria empresa. Não compete à CMBH, portanto, a definição de enquadramento sindical dos profissionais a serem disponibilizados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços.

3.29 - A CONTRATADA deverá contratar, sob sua única e exclusiva responsabilidade, seguro de vida em grupo cobrindo todos os profissionais alocados na CMBH (fixos e eventuais) durante todo o período de prestação dos serviços, renovando-o de acordo com as prorrogações contratuais que porventura ocorrerem, observado o disposto na letra “q” do subitem 3.45 deste anexo.

3.30 - Para os casos de exigência de registro do profissional em órgãos competentes e de conclusão de cursos específicos para o exercício de determinada função, caberá à CONTRATADA observar estas exigências no ato da contratação dos profissionais.

3.31 - Caberá à CONTRATADA prover toda a mão de obra técnica necessária, garantindo a prestação dos serviços sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, atrasos, faltas, demissão e outras situações análogas, arcando exclusivamente com os ônus decorrentes.

3.32 - Os profissionais definidos neste anexo deverão ser submetidos à prévia aprovação por parte da CMBH, inclusive no caso de eventuais substituições. A aprovação se dará através de entrevistas ou testes específicos de habilidades requeridas para o desempenho da função. Os profissionais deverão ser substituídos pela CONTRATADA sempre que for exigido pela fiscalização da CMBH, quando sua atuação, atendimento, permanência ou comportamento forem julgados inconvenientes ou insatisfatórios para a CMBH.

3.33 - Os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços não terão qualquer vínculo contratual ou empregatício com a CMBH, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todos os encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários e fiscais, bem como o cumprimento das normas decorrentes de convenção, dissídio ou acordo coletivo das categorias e de todos os dispositivos legais pertinentes, podendo a CMBH, a qualquer momento, solicitar a comprovação do cumprimento de tais obrigações, sob pena de aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis.

3.34 - O descumprimento por parte da CONTRATADA ou de seus profissionais a qualquer regra decorrente dos serviços contratados, bem como a sua execução de forma insatisfatória, implicará a aplicação das penalidades previstas em contrato e em lei.

3.35 - Os profissionais alocados pela CONTRATADA deverão se submeter às normas e condições da CMBH quanto a disciplina, comportamento, discrição e urbanidade nos serviços, sujeitando-se às regras de sigilo em relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, mesmo depois de terminada a vigência contratual.

3.36 - Os serviços não poderão sofrer interrupções, devendo a CONTRATADA, sempre que solicitado pela fiscalização da CMBH, providenciar a imediata substituição do profissional cujo desempenho for julgado, a critério da CMBH, insatisfatório para o cumprimento dos objetivos do contrato. Também em caso de falta, ausência legal, férias ou qualquer eventualidade, deverá a CONTRATADA providenciar, exclusivamente às suas expensas, a imediata substituição do profissional.

3.37 - Todos os profissionais (fixos e eventuais) deverão trabalhar uniformizados e com crachás de identificação, os quais deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, exclusivamente às suas expensas, sendo que no início da prestação dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 3 (três) conjuntos para os seguintes profissionais fixos: Eletricistas, Bombeiro Hidráulico e Auxiliares de Manutenção Predial; e, no mínimo, 2 (dois) conjuntos para os Técnicos (todas as habilitações). Os uniformes deverão ser trocados anualmente por iniciativa da CONTRATADA, ou a qualquer tempo mediante solicitação da CMBH quando não estiverem mais em bom estado de conservação em decorrência de seu desgaste natural.

3.38 - Os conjuntos de uniformes deverão ser entregues limpos e em condições de uso, inclusive no tamanho adequado a cada profissional, devendo cada conjunto ser constituído de:

a)- Eletricistas, Bombeiro Hidráulico e Auxiliares de Manutenção Predial: calça em brim na cor cinza-grafite, modelo jeans, com quatro bolsos, zíper e arremate reforçado de duas costuras; jaleco de algodão de manga curta cor cinza-grafite, com três bolsos; par de botinas de segurança cor preta, confeccionada em vaqueta, solado vulcanizado de PU, antiderrapante e palmilhado de sola, sem bico de aço e com cadarços;

b)- Técnicos (em todas as habilitações): calça cor azul escuro, modelo jeans, camisa em algodão, gola pólo, cor azul escuro ou verde escuro, par de sapatos cor preta, sem cadarço, em couro ou material similar e cinto cor preta em couro ou material similar;

c)- Os profissionais eventuais, disponibilizados sob demanda, deverão prestar os serviços utilizando os mesmos uniformes definidos na letra “a” do subitem 3.38 deste anexo, excetuando-se o profissional Cadista, que não precisará utilizar uniforme;

d)- Para os Eletricistas e o Técnico em Eletricidade deverão ser observadas ainda, para a composição do uniforme, as especificações constantes da NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3.39 - A CONTRATADA deverá definir e fornecer as ferramentas e os equipamentos de uso individual e coletivo que serão empregados na prestação dos serviços, tanto para os profissionais fixos quanto para os eventuais, em quantidades suficientes e necessárias ao bom desempenho das funções dos profissionais de manutenção. Dentre as ferramentas e os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA destaca-se que deverão ser disponibilizados, no mínimo, os seguintes itens: cinto ou bolsa para ferramentas, colher de pedreiro, pá, enxada, chibanca, escova de aço, cavadeira, picareta, esquadro, lápis de carpinteiro, linha de demarcação (de pedreiro), desempenadeira de aço e de madeira, filtro, ponteiro, régua, nível de mão, prumo de face e de centro, pé de cabra, serrote, serra de arco, talhadeira, balde para concreto, marreta, martelo, machadinha, estilete, pincéis, desempenadeira de esponja e fresada para texturas, brochas, trinchas, alicates (universal, de pressão, de corte frontal e diagonal, de crimpar, de bico), chaves de fenda em geral, chaves Phillips em geral, chave grifo, chave inglesa, chave estrela, chave combinada, espátula, lixa, formão, graminho, grosa, lima, metro, paquímetro, mangueira cristal, carrinho de obra, sonda manual, desentupidor de borracha, conjunto de solda de oxiacetileno ou acetileno, furadeiras, lixadeiras, parafusadeira, marteletes, detectores de instalações, esmeril, maçarico, lanternas, morsa, multímetro, makita, serra tico-tico, entre outros.

3.39.1 - Todos os custos de fornecimento, manutenção e substituição dos equipamentos e das ferramentas, bem como dos itens necessários ao seu funcionamento, serão de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.39.2 - A relação citada no subitem 3.39 não é exaustiva, cabendo à CONTRATADA o acréscimo ou a substituição de toda ferramenta e de todo equipamento que se fizerem necessários à correta e completa prestação dos serviços, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

3.39.3 - A CONTRATADA deverá providenciar a substituição de ferramenta ou de equipamento nos casos de defeito, manutenção ou outra condição que impeça o seu adequado uso.

3.39.4 - Nenhuma execução de serviço deverá ser retardada, protelada ou renunciada sob a alegação do não fornecimento dos equipamentos e das ferramentas, devendo a CONTRATADA providenciar a aquisição e a entrega dos itens em tempo hábil para realização das atividades.

3.39.5 - Todos os itens fornecidos pela CONTRATADA e empregados nos serviços deverão atender rigorosamente aos padrões estabelecidos em normas técnicas específicas, principalmente aquelas previstas pela ABNT.

3.39.6 - A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos e as ferramentas de sua propriedade que forem alocados na sede da CMBH.

3.39.7 - A CONTRATADA deverá fornecer, às suas expensas, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s) a seus profissionais alocados na CMBH, necessários à realização de suas atividades, coerentes com a natureza dos trabalhos e com o grau de risco da prestação dos serviços.

3.39.8 - Com referência ao subitem 3.39.7 supra, destaca-se que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, no mínimo, os seguintes itens: luvas isolantes e luvas de proteção, mangotes, botas antiderrapantes, protetores auriculares tipo “concha” e tipo “plugs”, protetores respiratórios, óculos de proteção, cintos trava quedas, máscaras, capacetes, blusões e calças impermeáveis e coletes refletivos.

3.39.9 - A CONTRATADA deverá treinar e orientar seus profissionais para o uso adequado e obrigatório dos EPI’s e do EPC’s e sua correta higienização e manutenção, devendo, ainda, substituí-los em razão de extravio, danos ou término de sua vida útil.

3.39.10 - A CONTRATADA deverá enviar à fiscalização da CMBH uma cópia do termo de recebimento e responsabilidade dos equipamentos e das ferramentas, devidamente assinado pelos profissionais alocados para a prestação dos serviços.

3.40 - A CONTRATADA deverá executar, quando necessário, a sinalização de segurança conforme legislação vigente, inclusive no que diz respeito a isolamento de área de trabalho, visando à proteção de terceiros.

3.41 - A CMBH fornecerá todo o material de consumo e de reposição envolvido na prestação dos serviços, disponibilizando-o aos profissionais da CONTRATADA para execução das atividades pertinentes ao objeto contratual. Esses itens serão repassados através de termo de recebimento e responsabilidade de material de consumo e de reposição, a ser emitido pela CMBH, devendo a CONTRATADA, através de seus profissionais, efetuar rigoroso controle do uso do material disponibilizado, a fim de garantir o adequado manuseio, operação e aplicação do mesmo.

3.41.1 - Por material de consumo e de reposição entende-se: cola para tubos de PVC, fita isolante, material elétrico (eletrodutos, tomadas, fios ou cabos, disjuntores, fusíveis, quadros elétricos, abraçadeiras, parafusos, buchas), material telefônico (eletrodutos, tomadas padrão Telebrás, fios, cabos, blocos, quadros, abraçadeiras, terminais), massa plástica, massa para calafetar, areia, brita, cimento, cal, barras de ferro, lubrificantes, graxa, tubos PVC e galvanizados, veda rosca, lixas em geral, blocos e tijolos, pregos, canaletas, entre outros.

3.41.2 - Todo item que tiver o uso ou a aplicação indevida pelos profissionais, implicando em desperdício de material, deverá ser reposto pela CONTRATADA nas mesmas quantidades e qualidades disponibilizadas pela CMBH. As despesas de tal providência correrão integralmente por conta da CONTRATADA.

3.42 - A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, às suas expensas, vale-transporte aos profissionais fixos (residentes) alocados ao contrato, de acordo com a necessidade de cada um, devendo o fornecimento ser feito de forma integral e antecipada até o 5º dia útil de cada mês de prestação dos serviços.

3.42.1 - Os valores relativos a vale-transporte indicados na proposta comercial são meramente estimativos. A CMBH reembolsará a CONTRATADA os valores efetivamente realizados com a aquisição dos vales, descontada a parcela de responsabilidade de cada profissional.

3.43 - A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição a todos os profissionais fixos (residentes) alocados ao contrato, nas condições e nos valores definidos por dissídio, convenção ou acordo coletivo vigente de cada categoria. Não havendo previsão de pagamento em dissídio, convenção ou acordo coletivo, serão observados o valor e as regras definidos pela convenção coletiva de trabalho do SINDEAC/SEAC para benefício de mesma natureza.

3.43.1 - Os valores relativos a auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição indicados na proposta comercial são meramente estimativos. Os valores a serem pagos pela CMBH corresponderão aos valores efetivamente realizados pela CONTRATADA com este tipo de despesa, descontada, se for o caso, a parcela de responsabilidade do profissional.

3.44 - O controle da prestação dos serviços poderá ser feito, a critério da CMBH, por meio de cartão de ponto, folha de presença ou registro eletrônico. As despesas relativas a esse controle, inclusive ao registro eletrônico de ponto, se for o caso, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

3.44.1 - O período de apuração de presença corresponderá aos serviços executados entre o primeiro e o último dia de cada mês.

3.44.2 - Tendo em vista o período de apuração mensal acima definido, os acertos de ocorrências diversas, tais como horas extras, faltas, atrasos e adicional noturno, serão realizados no 1º mês subseqüente.

3.45 - Constituem obrigações da CONTRATADA, além daquelas já descritas neste anexo:

a)- garantir a execução dos serviços objeto deste anexo durante toda a vigência do contrato, incluindo seus termos aditivos, assegurando a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas;

b)- realizar todas as atividades de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas da CMBH descritos neste anexo;

c)- indicar e apresentar à CMBH o Responsável Técnico pelos serviços;

d)- prestar, através do Responsável Técnico, todas as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto contratado, quando solicitados pela fiscalização da CMBH, tanto verbal quanto por escrito;

e)- utilizar pessoal técnico habilitado e treinado para o desempenho das respectivas funções, assumindo integralmente todo o ônus decorrente do fornecimento e da administração dos recursos humanos necessários à execução do objeto deste anexo;

f)- orientar, treinar e instruir todos os seus profissionais quanto às questões técnicas de execução das atividades previstas;

g)- disponibilizar os profissionais conforme solicitação da CMBH;

h)- responsabilizar-se pelos danos causados à CMBH ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus profissionais, na execução do objeto deste anexo;

i)- substituir os profissionais que não atenderem às exigências técnicas, comportamentais, disciplinares ou normativas oriundas da CMBH ou de caráter normativo ou legal;

j)- reparar ou substituir (nas mesmas condições e características) sem nenhum ônus para a CMBH, estruturas, máquinas, equipamentos ou qualquer outro objeto danificado, decorrente de imperícia, negligência ou imprudência de seus profissionais;

k)- fornecer e garantir a utilização por seus profissionais de equipamentos, ferramentas, EPI’s e EPC’s adequados, necessários e suficientes à correta execução dos serviços contratados, substituindo os mesmos sempre que necessário;

l)- fornecer e substituir os conjuntos de uniformes dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços de acordo com os tipos e quantidades previstos neste anexo;

m)- responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus profissionais quando em serviço, assegurando-lhes os direitos previstos nas leis trabalhistas e previdenciárias e as demais previsões legais para o exercício das atividades;

n)- acordar com antecedência, junto à fiscalização da CMBH, possíveis interrupções na execução dos serviços;

o)- comunicar e solicitar aprovação prévia da fiscalização da CMBH sobre quaisquer alterações ocorridas durante a execução das atividades;

p)- impedir qualquer tipo de desvio de conduta, distúrbio da ordem, desrespeito ou agressão por parte de seus profissionais, os quais não serão tolerados pela CMBH, devendo a CONTRATADA realizar a imediata substituição do envolvido sem nenhum ônus para a CMBH;

q)- apresentar à fiscalização da CMBH cópia da apólice de seguro de vida em grupo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a contar do início de vigência do contrato, cobrindo todos os profissionais alocados na CMBH e todo o período de prestação dos serviços;

r)- relatar à fiscalização da CMBH toda e qualquer irregularidade observada que dificulte ou impeça a correta prestação dos serviços.

3.46 - Constituem obrigações da CMBH, além daquelas já descritas neste anexo:

a)- acompanhar e controlar a prestação dos serviços durante todo o período de vigência contratual;

b)- formalizar as solicitações de profissionais eventuais para a prestação de serviços sob demanda, indicando o número de profissionais, os serviços a serem executados e os respectivos locais de execução;

c)- notificar a CONTRATADA por escrito sobre qualquer anormalidade constatada na prestação dos serviços, solicitando as providências necessárias e cabíveis para restabelecimento da integridade dos sistemas da CMBH;

d)- promover os pagamentos dentro dos prazos estipulados, nas condições e nos preços correspondentes;

e)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da prestação dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

f)- fornecer, quando solicitado, informações e dados técnicos, além de cópias de projetos dos sistemas prediais, elétrico, hidráulico, SPDA, telefônicos, dentre outros, ficando a cargo da CONTRATADA a responsabilidade pela interpretação técnica dos mesmos;

g)- assumir, quando indicado pela CONTRATADA, a aquisição de materiais, peças e componentes ou a contratação de serviços específicos de manutenção corretiva (ausentes no escopo deste anexo), para a retomada do estado ideal de funcionamento da sede da CMBH, incluindo seus equipamentos e aparelhos, observados os procedimentos legais pertinentes;

h)- prestar todas as informações referentes ao objeto deste anexo e que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA, bem como providenciar as comunicações internas sobre os serviços a serem executados no interior da CMBH.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, após a prestação dos serviços e a sua aceitação pela CMBH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega das correspondentes notas fiscais (corretamente preenchidas) à CMBH, observadas todas as demais obrigações e exigências constantes do contrato e relacionadas às condições de pagamento.

4.2 - O valor a ser pago a cada mês pela prestação dos serviços corresponderá à soma dos valores referentes a “mão de obra fixa”, “encargos sociais”, “vale-transporte”, “auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição”, “equipamentos e ferramentas”, “administração”, “encargos contratuais”, “encargos tributários” e “mão de obra eventual”, conforme se segue:

        - o valor relativo à “mão de obra fixa” será apurado pelo efetivo comparecimento do profissional fixo alocado aos serviços para os itens A e B, descontando-se as faltas e os atrasos porventura ocorridos e acrescentando-se os valores relativos às horas extraordinárias e ao adicional noturno, quando for o caso;

        - os valores relativos aos “encargos sociais” e aos “encargos tributários” corresponderão à aplicação de percentuais totais incidentes exclusivamente sobre as bases de cálculo definidas para os itens A e B de profissionais fixos da proposta comercial;

        - o valor relativo ao “vale-transporte” corresponderá ao valor efetivamente gasto no mês pela CONTRATADA para o itens A e B, após a subtração do valor descontado de cada profissional fixo alocado aos serviços;

        - o valor relativo ao “auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição” corresponderá ao valor efetivamente gasto no mês pela CONTRATADA para os itens A e B, após a subtração, se for o caso, do valor relativo à coparticipação do profissional fixo alocado aos serviços;

        - o valor relativo aos “equipamentos e ferramentas” corresponderá ao custo mensal estimado pela CONTRATADA com este tipo de despesa para a prestação de todos os serviços previstos para os itens A e B de profissionais fixos;

        - o valor relativo à “administração” corresponderá a um valor unitário multiplicado pelo número de profissionais fixos alocados aos serviços para os itens A e B e se destina a remunerar a CONTRATADA em seu lucro;

        - o valor relativo aos “encargos contratuais” corresponderá a um valor unitário multiplicado pelo número de profissionais fixos alocados aos serviços para os itens A e B e se destina à cobertura de toda e qualquer despesa necessária à completa e perfeita execução contratual e que não esteja especificada neste anexo como componente das outras frações do preço, como, por exemplo, as despesas de supervisão e fiscalização dos serviços, preposto, auxílio creche, seguro de vida, auxílio saúde, programa de qualificação profissional e marketing, treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem do pessoal, fornecimento de uniformes e quaisquer outras despesas e materiais adicionais decorrentes do contrato e não individualizados na proposta comercial, bem como para fazer face àquelas despesas referentes a benefícios não previstos nas especificações do contrato e que a CONTRATADA conceder a seus profissionais fixos, por iniciativa própria ou em decorrência de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo – e eventual diferença para o adimplemento das obrigações sociais ou tributárias na exata dimensão de sua exigibilidade, como consta de lei, convenção, dissídio ou acordo coletivo, ainda que não considerada ou considerada apenas parcialmente;

        - o valor relativo à “mão de obra eventual” corresponderá ao quantitativo de horas eventuais (normais e excepcionais) dos itens C e D solicitadas pela CMBH e efetivamente prestadas pela CONTRATADA.

4.2.1 - No valor relativo à hora da “mão de obra eventual” dos itens C e D já deverão estar incluídos todos os custos necessários à perfeita e completa execução desses serviços, tais como: encargos sociais, tributários, auxílio transporte e alimentação, taxa de administração (lucro), equipamentos, ferramentas e outros necessários e incidentes sobre a disponibilização do profissional eventual, nada mais podendo ser cobrado da CMBH pela disponibilização desses profissionais, a qualquer título e a qualquer momento.

4.3 - A CONTRATADA deverá entregar, simultaneamente, 3 (três) notas fiscais distintas (sendo uma referente ao item “A”, outra referente ao item “B” e outra referente aos itens “C” e “D” constantes da proposta comercial) à Seção de Controle de Serviços Terceirizados da CMBH (SECSET), à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, telefone (31) 3555-1457.

4.3.1 - A CMBH, identificando quaisquer divergências nas notas fiscais, especialmente no que tange a valores e quantitativos dos serviços prestados, deverá devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 4.1 a partir da data de apresentação das novas notas fiscais corrigidas dos vícios apontados.

4.4 - Na hipótese de o início e o final do prazo de vigência do contrato não coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do mês, o pagamento correspondente será efetuado proporcionalmente ao número de dias de vigência contratual no mês em referência e de acordo com os serviços efetivamente prestados.

4.5 - O pagamento efetuado não implicará reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações do edital.

4.6 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará, ainda, prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar em decorrência da execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como as demais normas aplicáveis ao caso, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.