ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ: _________________________________________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| ITEM | BEM/SERVIÇO | QUANTI-DADE | UNIDA-DE | MARCA | PREÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
| 01 | Cabo CI 0,50 blindado de 02 pares trançados, isolamento em polietileno para linhas telefônicas. Ref: Megatron, Multitoc. | 2000 | Metro |  |  |  |
| 02 | Cabo telefônico CI 50 X 6 pares. Condutores de cobre com isolamento em polietileno, blindagem em alumínio e revestimento com capa de PVC. Ref: Megatron, Multitoc. | 400 | Metro |  |  |  |
| 03 | Cabo telefônico CI 50 X 10 pares. Condutores de cobre com isolamento em polietileno, blindagem em alumínio e revestimento com capa de PVC. Ref: Megatron, Multitoc. | 400 | Metro |  |  |  |
| 04 | Cabo UTP, 4 pares, categoria 5e, caixa com 305 metros, cor azul. Ref: Furukawa, Multilan. Cada caixa com 305 metros de cabo. | 02 | Caixa com 305 metros |  |  |  |
| 05 | Bastidor de aço inox para blocos terminais de 10 pares. | 30 | Unidade |  |  |  |
| 06 | Conjunto de 1 tomada tipo RJ11 para telefone, linha modular incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Ref: 680181+ 680156. Ref: Schineider, Pial. | 100 | Unidade |  |  |  |
| 07 | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ11 para telefone, linha modular incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Ref: 680182+ 680156. Ref: Schineider, Pial. | 50 | Unidade |  |  |  |
| 08 | Conector telefônico, modelo RJ09, padrão americano. Ref: Ship, SCE. | 500 | Unidade |  |  |  |
| 09 | Conector telefônico, modelo RJ11, padrão americano. Ref Ship, SCE. | 500 | Unidade |  |  |  |
| 10 | Conector RJ45, macho cat.5e para cabo sólido e flexível. Ref: Ship, SCE. | 200 | Unidade |  |  |  |
| 11 | Telefone headset, com entrada RJ9 para o controle de volume da campainha: alto e baixo. Possibilidade de ajuste atendimento automático, tecla Flash com tempo ajustável, chave de seleção para ajuste de tempo de Flash (100ms, 300ms ou 300ms), LED´s indicativos de On/Off e mute. Ref: Intelbras, Elgin, Felitron | 02 | Unidade |  |  |  |
| 12 | Voice Panel 50 portas, 50 ramais telefônicos em somente 1U no racks. Ref. Furukawa, TYCO. | 05 | Unidade |  |  |  |
| 13 | Tomada sistema X para telefone, tipo RJ11 e caixa em termoplástico branco ou bege. Ref: Pial, Ernebras. | 100 | Unidade |  |  |  |
| 14 | Blocos de engate rápido de 10 pares para terminação de cabos telefônicos equipados com contatos tipo engate rápido (IDC) e compatíveis com bastidores, em acordo com as normas da Anatel. | 30 | Unidade |  |  |  |
| 15 | Caixa de passagem fabricada em PVC antichama de sobrepor, tamanho 20x 20x 10cm (largura x altura x profundidade), com sistema descartável de entrada para eletrodutos. Cor branca, parafusos de fixação inclusos, CTP20. Ref. Tigre ou Amanco. | 20 | Unidade |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante