ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

Pregão Eletrônico nº 39/2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| ITEM | Bem/Serviço | Quant. | Unidade | Marca | Preço unitário | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo elétrico de cobre flexível, 16,00mm², isolamento PVC-A 70 °C BWF - Composto termoplástico de policloreto de vinila, com características especiais quanto à não-propagação e autoextinção do fogo, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada, NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Condumax, Pirelli, Prysmian ou equivalente | 20 | M |  |  |  |
| 2 | Cabo elétrico de cobre flexível, 25,00mm², isolamento PVC-A 70 °C BWF - Composto termoplástico de policloreto de vinila, com características especiais quanto à não-propagação e autoextinção do fogo, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada, NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Condumax, Pirelli, Prysmian | 20 | M |  |  |  |
| 3 | Cabo elétrico de cobre flexível, 35,00mm², isolamento PVC-A 70 °C BWF - Composto termoplástico de policloreto de vinila, com características especiais quanto à não-propagação e autoextinção do fogo, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada, NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Condumax, Pirelli, Prysmian ou equivalente | 20 | M |  |  |  |
| 4 | Contator para manobra de capacitores trifásicos em temperatura ambiente de 60 ˚C 1) ,Potência dos capacitores em 50/60 Hz, 38A a 50A, 690 V, 24-50 kvar, tensão de comando nominal US 110 V, 50/60 Hz, fixação em trilho DIM, com Contatos auxiliares 1NA Ref.: SIEMENS SIRIUS -3RT16 27-1AG21 ou equivalente. | 5 | Un |  |  |  |
| 5 | Contator para manobra de capacitores trifásicos em temperatura ambiente de 60 ˚C 1) ,Potência dos capacitores em 50/60 Hz, 76A a 93A, 690 V, 48-106 kvar, tensão de comando nominal US 110 V, 50/60 Hz, fixação em trilho DIM, com Contatos auxiliares 1NA Ref.: SIEMENS SIRIUS -3RT16 47-1AG21 ou equivalente. | 2 | Un |  |  |  |
| 6 | Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, corrente nominal de 4A, capacidade de interrupção máxima de 5kA, em 127/220Vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440Vca e tipo de fixação em trilho dim. Ref: Siemens 5SX1 104-7 | 10 | Un |  |  |  |
| 7 | Disjuntor bipolar termomagnético padrão europeu, corrente nominal de 4A, capacidade de interrupção máxima de 5kA, em 127/220Vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440Vca e tipo de fixação em trilho dim. Ref: Siemens 5SX1 204-7 | 10 | Un |  |  |  |
| 8 | Disjuntor tripolar 50A, caixa modular, capacidade de interrupção máxima de 65kA, em 220/240Vca. Ref: Siemens 3VF2 – 3VF22 13-0FL41 ou equivalente | 2 | Un |  |  |  |
| 9 | Disjuntor tripolar 70A, caixa modular, capacidade de interrupção máxima de 65kA, em 220/240Vca. Ref: Siemens 3VF2 – 3VF22 13-0FP41 ou equivalente | 2 | Un |  |  |  |
| 10 | Disjuntor tripolar 100A, caixa modular, capacidade de interrupção máxima de 65kA, em 220/240Vca. Ref: Siemens 3VF2 – 3VF22 13-0FS41 ou equivalente | 2 | Un |  |  |  |
| 11 | Capacitor de baixa tensão, potência (Qn) 10,0 Kvar, Tensão máxima (Un) 220V, capacitância 183 µF, conexão trifásica, Ligação interna em triângulo, Frequência (Fn) 60Kz, corrente nominal (In) 26A, capacitor 100% a seco, auto regenerativo, montado em caixa, grau de proteção IP42, pintura eletrostática. Ref.: ABB - CLMD43 – 10Kvar ou equivalente. | 4 | Un |  |  |  |
| 12 | Capacitor de baixa tensão, potência (Qn) 15,0 Kvar, Tensão máxima (Un) 220V, capacitância 274 µF, conexão trifásica, Ligação interna em triângulo, Frequência (Fn) 60Kz, corrente nominal (In) 39A, capacitor 100% a seco, auto regenerativo, montado em caixa, grau de proteção IP42, pintura eletrostática. Ref.: ABB - CLMD43 – 15Kvar ou equivalente. | 6 | Un |  |  |  |
| 13 | Programador Digital Horas/ Dia/Semana -Tensão: 220 VCA – 50 / 60 Hz; -Temperatura ambiente de operação: TA= 0 a 40ºC; -Consumo próprio máximo: 0,7 Watts; -Até 16 programações: 8 para ON e 8 para OFF; • -Tipos de programações: Horária (horas, minutos e segundos), diária e semanal; • -Fixação: trilho DIN 35 mm; -Bateria interna: Ni-MH 1,2 V / 80 mAh – recarregável; -Fator de deslocamento indutivo: > 0,5 ( Fp > 0,5 – Thd < 10%); Ref.: Exatron (TMD2IND) ou equivalente | 5 | Un |  |  |  |
| 14 | Micro ventilador tipo Cooler, 110/220V, 50/60Hz, dimensões: 120 x 120 x 38 mm Ref.: Asa Fan ASA-12038DV-HB ou equivalente. | 20 | Un |  |  |  |
| TOTAL |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante