ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

Pregão Eletrônico nº 24/2018

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| Item Nº | Bem/Serviço | Unidade | Quant. | Marca | Preço unit. (R$) | Preço total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente 20/40W - T10/T12, Ref.: Redy -112 ou equivalente | Unidade | 50 |  |  |  |
| 2 | Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente 15/30W – T8, Ref.: Redy -104 ou equivalente | Unidade | 50 |  |  |  |
| 3 | Abraçadeira de nylon, pacotes com 100 unidades, tamanho aproximado de 25 cm x 3,5 mm de largura. Cor: preta, Ref.: Hellermann T25LL. ou equivalente | Unidade | 10 |  |  |  |
| 4 | Abraçadeira de nylon, pacotes com 100 unidades, tamanho aproximado de 25 cm x 3,5 mm de largura. Cor: branca, Ref.: Hellermann T25LL ou equivalente | Unidade | 10 |  |  |  |
| 5 | Cabo PP 3 x 2,5 mm². Ref: Afumex, conduspar, Pirelli ou equivalente | Metro | 100 |  |  |  |
| 6 | Caixa de PVC 2x4, na cor preta, Ref.: Tigre- 33042841, Cemar- 689044 ou equivalente. | Unidade | 20 |  |  |  |
| 7 | Cabo elétrico de cobre flexível, 35,00mm², isolamento PVC-A 70 °C BWF - Composto termoplástico de policloreto de vinila, com características especiais quanto à não-propagação e autoextinção do fogo, para tensão de 750V, 70ºC, de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada, NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Condumax, Pirelli, Prysmian ou equivalente. | Metro | 50 |  |  |  |
| 8 | Conjunto de 1 placa cega 2x4 ,linha modular, incluindo suporte 2x4 com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Schneider Miluz, Pial Zeffia ou equivalente | Unidade | 20 |  |  |  |
| 9 | Conjunto de 1 placa cega 4x4 , linha modular, incluindo suporte 4x4 com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Schneider Miluz, Pial Zeffia ou equivalente | Unidade | 20 |  |  |  |
| 10 | Disjuntor bipolar termomagnético, modelo, 32A, tensão 230/400 Vca, curva “C”. Ref: Siemens 5SX1 232-7 ou equivalente | Unidade | 5 |  |  |  |
| 11 | Disjuntor tripolar termomagnético, 100A, tensão 230/400 Vca, curva “C”.Ref: Siemens 5SP4391-7 ou equivalente | Unidade | 5 |  |  |  |
| 12 | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, sistema “X, Cor: Branca, Ref.: Radial 1902002 ou equivalente | Unidade | 20 |  |  |  |
| 13 | Interruptor simples de 2 tecla, 10 A, 250 V, sistema “X”, Cor: Branca, Ref.: Radial 1202003 ou equivalente | Unidade | 20 |  |  |  |
| 14 | Globo esférico, em vidro branco brilhante, dimensão aproximada de 20 cm, e boca de 10cm, para iluminação no teto. Ref: Luvidarte, 5720 | Unidade | 5 |  |  |  |
| 15 | Globo esférico, em vidro transparente, dimensão aproximada de 20 cm, e boca de 10 cm, para iluminação no teto. Ref: Luvidarte, 5720. | Unidade | 5 |  |  |  |
| 16 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, temperatura de cor igual ou maior que 4000K, 34 ou 35 W, 110/127 V, para base E-27. | Unidade | 30 |  |  |  |
| 17 | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e temperatura de cor de 4000K, diâmetro de aproximadamente 26 mm. Ref: Philips ou equivalente | Unidade | 50 |  |  |  |
| 18 | Lâmpada tubular de led, T8 leitosa. Diâmetro de 26mm, 9W, Tensão 127/220 (bivolt) fluxo luminoso mínimo de 800 lumens e temperatura de cor mínima de 4000K. Ref: Phillips, Osram, Stellatech, Goldem ou equivalente | Unidade | 100 |  |  |  |
| 19 | Lâmpada tubular de led, T8 leitosa. Diâmetro de 26mm, 18W, Tensão 127/220 (bivolt) fluxo luminoso mínimo de 1600 lumens e temperatura de cor mínima de 4000K. Ref: Phillips, Osram, Stellatech, Goldem ou equivalente | Unidade | 100 |  |  |  |
| 20 | Lâmpada tubular de led, T8 ou T12 leitosa. Diâmetro de 26mm, comprimento 2,40m, 36W (mínimo), Tensão 127/220 (bivolt) fluxo luminoso mínimo de 1600 lumens e temperatura de cor mínima de 4000K. Ref: Ledluxe TO415, CTB (BRIC), LCQ ou equivalente | Unidade | 100 |  |  |  |
| 21 | Luminária de sobrepor, dimensões aproximadas de 307mm de largura, 75mm de altura e 708mm de comprimento. Corpo em chapa de aço fosfatizado e pintado eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, incluído soquetes para 2 lâmpadas tubulares T8. Ref: Lumicenter, Itaim, Carolino. | Unidade | 10 |  |  |  |
| 22 | Luminária de embutir, dimensões aproximadas de 307mm de largura, 82mm de altura e 617mm de comprimento. Corpo em chapa de aço fosfatizado e pintado eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, incluído soquetes para 2 lâmpadas tubulares T8. Ref: Lumicenter, Itaim, Carolino | Unidade | 15 |  |  |  |
| 23 | Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AA, tensão 1,5V, não recarregável, validade mínima de 24 meses. | Unidade | 50 |  |  |  |
| 24 | Pilha, tamanho palito, tipo alcalina, modelo AAA, tensão 1,5V, não recarregável, validade mínima de 24 meses. | Unidade | 20 |  |  |  |
| 25 | Placa 4x4, para 01 tomadas verticais NBR 14136 + 01 tomada vertical NBR14136, Ref.: Mec-tronic – linha clássica 39099 ou equivalente. | Unidade | 100 |  |  |  |
| 26 | Plafon em PVC branco gelo com base E27 em porcelana, Ref.: Interneed, cod. 054016, Radial 1101008 ou equivalente | Unidade | 20 |  |  |  |
| 27 | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída lateral, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabo de diâmetro de até 13 mm, em termoplástico cinza, referência Pial 615872 | Unidade | 50 |  |  |  |
| 28 | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída axial, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 685121. | Unidade | 50 |  |  |  |
| 29 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | Unidade | 20 |  |  |  |
| 30 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | Unidade | 50 |  |  |  |
| 31 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | Unidade | 50 |  |  |  |
| 32 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente. | Unidade | 30 |  |  |  |
| 33 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | Unidade | 50 |  |  |  |
| 34 | Receptáculo de porcelana base E27, Ref.: Radial 1201017 ou equivalente. | Unidade | 20 |  |  |  |
| 35 | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, classe A, para uso profissional, tamanho 20 metros de comprimento, 19 mm de largura e espessura mínima de 0,18 mm, com certificado do INMETRO, e de acordo com a norma NBR NM 60454-3-1. Ref: Scotch 33+, Prysmian P44, Eletromar Pro20, Tigre Profissional Classe A. ou equivalente | Unidade | 100 |  |  |  |
| 36 | Soquete HO Fixo para lâmpada fluorescente base R17D, Ref.: REDY 124 ou equivalente. | Unidade | 100 |  |  |  |
| 37 | Soquete HO Móvel para lâmpada fluorescente base R17D, Ref.: REDY 125 ou equivalente. | Unidade | 100 |  |  |  |
| 38 | Soquete Rotativo Baixo Engate Rápido para lâmpada fluorescente T8 e T10 base G13, Ref.: REDY 136 ou equivalente | Unidade | 100 |  |  |  |
| 39 | Soquete anti-vibratório Engate Rápido para lâmpada fluorescente T8 e T10 base G13 Ref.: REDY 127 ou equivalente. | Unidade | 100 |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante